#### EZ/ZP/176/2020	/ES

#### Formularz asortymentowo – cenowy			                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1  – Stabilizatory serca tkankowe

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizatory serca tkankowe | 150 |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać |  |
| 5 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać |  |
| 6 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać |  |
| 7 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 8 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać |  |
| 9 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 10 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać |  |
| 11 | Zespół zaciskowy z blokadą | tak, opisać |  |
| 12 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać |  |
| 13 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać |  |
| 14 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak |  |

*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów z kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone , którego produktu dotyczą t.j. : nr pakietu i pozycja.

Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI)po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

......................................................…

#### EZ/ZP/176/2020	/ES

#### Formularz asortymentowo – cenowy			                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 – Szanty wieńcowe

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shunty wieńcowe | 120 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Stabilizator tkankowy przeznaczony do stabilizacji serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego | tak, opisać |  |
| 5 | Część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna | tak, opisać |  |
| 6 | Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem | tak, opisać |  |
| 7 | Możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 8 | Możliwość umieszczenia stopki stabilizatora pod kątem prostym do ramienia | tak, opisać |  |
| 9 | Stopka stabilizatora w kształcie drutu, zapewniająca lepszą widoczność i większy zasięg ramienia. Możliwość wyginania w celu lepszego dopasowania do warunków anatomicznych | tak, opisać |  |
| 10 | Ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie. Ramię gładkościenne, niskoprofilowe | tak, opisać |  |
| 11 | Zespół zaciskowy z blokadą | tak, opisać |  |
| 12 | Część ssąca stabilizatora atraumatyczna podzielona na cztery komory | tak, opisać |  |
| 13 | System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | tak, opisać |  |
| 14 | Stabilizator jednorazowego użytku | tak |  |

*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów z kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone , którego produktu dotyczą t.j. : nr pakietu i pozycja.

Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie w środowisku MRI)po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

......................................................…