## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ……... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Testy PCR wraz z dzierżawą aparatu
...................................................
(Nazwa wykonawcy)
Lp. | Opis |  | Ilość testów | Cena jednostkowa brutto za test/ badanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Nazwa producenta Nr katalogowy | Karta charakterystyki**
1 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2,grypy A i B oraz wirusa RSV w jednym oznaczeniu | czas trwania badania poniżej 1 godziny wykrywa i różnicuje co najmniej dwa rejony genów wirusa SARS-CoV-2 | 2400 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
2 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV | czas trwania badania poniżej 2 godzin wykrywa genotypy 1-6 w surowicy lub osoczu | 400 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
3 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV | czas trwania badania poniżej 1 godziny | 400 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
4 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile | oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hiperpidemicznego NAP1, czas trwania badania poniżej 1 godziny | 40 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
5 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz | wykrywane karbapenemazy min. KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1 możliwość wykonania badania bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta oraz z hodowli bakteryjnej czas trwania badania poniżej 1 godziny | 40 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
6 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku enterowirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego |  | 20 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
7 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae | możliwość wykonania badania z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy, | 320 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
8 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i identyfikowania genotypów I i II norowirusów w kale, | czas trwania badania poniżej 2 godzin | 10 |  |  | 0 | Tak/Nie |  | Tak/Nie
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy którego oferta została najwyżej ocenionao zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
I. Wymagania dotyczące aparatu i testów
1. W pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań.
2. Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych oraz dodatkowo UPS
3. System zapewniający zintergowaną izolację DNA/RNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora.
4. System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji
5. System posiada certyfikat CE IVD
6. System dający możliwość wykonania jednego badania oraz możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora
7. Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych
8. Termin ważności testów min. 6 miesięcy
9. Czas usunięcia awarii 48 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 7 dni roboczych
10. Dostarczenie i instalacja aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Wartość brutto czynszu dzierżawy w okresie 1-go miesiąca ………………………………..zł
Stawka VAT …………………………