EZ/ZP/176/2020/ES                                                                                      Kielce dn. 01.12.2020r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stabilizatorów serca oraz shunt dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Ś. C. K. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z ust. 4   ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania i wprowadza modyfikacje zapisów SIWZ.

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stabilizatorów tkankowych, nisko-profilowe, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów.

Pragniemy podkreślić, że dopuszczenie także takiego rozwiązania, wiąże się z możliwością przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo i umożliwia Zamawiającemu wybór spośród szerszej gamy najwyższej jakości ofert, przy czym produkt jest asortymentem najwyższej jakości i pochodzi od lidera rozwiązań kardiochirurgicznych najwyższej jakości (TERUMO/Japonia); Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Przedłożona przez nas oferta wpłynie pozytywnie na sam aspekt ekonomiczny Szpitala (między innymi poprzez zwiększenie liczby oferentów ubiegających się o zamówienie ze środków publicznych).

Poniżej przedstawiamy parametry techniczne i prosimy również o ich akceptację:

STABILIZATOR TKANKOWY:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów  SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dopuści do przetargu stabilizator serca tkankowy o następujących parametrach technicznych:

Stabilizator przystosowany do pracy z dowolnym retraktorem, lub w celu użycia jednorazowych bransz dołączonych do zestawu firma w ramach trwania umowy dostarczy 2 komplety wielorazowych retraktorów.

Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

dot. Pakietu  2

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)  dopuści do przetargu szanty  wieńcowe o następujących parametrach technicznych:

długości szantów w zależności od średnicy, oraz średnice:

Średnica shantu 1.00mm o długości  16.25 mm

Średnica shantu 1.25mm o długości  16.25 mm

Średnica shantu 1.50mm o długości  16.25 mm

Średnica shantu 1.75mm o długości  17.50 mm

Średnica shantu 2.00mm o długości  18.00mm

Średnica shantu 2.25mm o długości  18.00mm

Średnica shantu 2.50 mm o długości  19.00 mm

Średnica shantu 2.75mm o długości  19.50mm

Średnica shantu 3.00 mm o długości 20.00 mm

-Zbudowane z  polimeru z wbudowaną spiralą ze stali nierdzewnej (zbrojone), z atraumatycznymi końcówkami na każdym końcu spirali.

- Do podstawy zespolenia dołączona jest, za pomocą szwu, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich naszywka zawierająca informacje o średnicy zespolenia, która ułatwia umiejscowienie i usunięcie zespolenia z arteriotomii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

umowy § 9 Kary umowne  ust. 1 ppkt 2 b i c

Zawracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisów umowy tak, aby kary umowne za zwłokę w dostawie towaru wynosiły 0,2 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.

Oraz kary za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową wynosiły 0,2 % wartości towarów których dotyczy usunięcie wad, braków itp.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonywania modyfikacji w postanowieniach umowy w zakresie kar umownych.

Pytanie nr 5

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz zalecenie GIS do przejścia przez pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy podpisania umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski