Kielce, dnia 03.12.2020r.

### EZ/ZP/191/2020/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Dostawy odczynników do pomiaru parametrów krytycznych  i markerów kardiologicznych wraz z użyczeniem analizatorów do ich wykonywania dla potrzeb WSzZ w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści materiały eksploatacyjne do analizatora parametrów krytycznych tj. pakiet odczynnikowy i kaseta sensorowa z 3-miesięcznym terminem trwałości licząc od daty dostawy. Ze względu na cykl produkcyjny producenta, na który Wykonawca nie ma wpływu, nie może dostarczać wymienionych materiałów zużywalnych z dłuższym terminem ważności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski