## Pakiet_nr_1_
| EZ/ZP/ 190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy |  |  | załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 Wenty komorowe dla dorosłych
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
1 | Wenty komorowe dla dorosłych |  |  | 400 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | went wykonany z miękkiego materiału nietrombogennego i apyrogennego z prowadnicą w środku łatwo kształtującą się w celu wprowadzenia do serca (sylikon) | TAK/PODAĆ
7 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK/PODAĆ
8 | boczne otwory na końcu wentu | TAK
9 | Dostępny rozmiar 16 Fr, 20 Fr | TAK/PODAĆ
10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
11 | otwory boczne na długości od 45mm do 60 mm | TAK/PODAĆ
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Wykonawca którego oferta uzyska najawyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
.........................................................................................................................…
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_2
EZ/ZP/ 190 /2020/ES Formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 2 - Kaniule aortalne zagięte dla dorosłych
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
1 | Kaniule aortalne zagięte dla dorosłych |  |  | 1000 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | dostępne kąty zakrzywienia od 45o do 90o | Tak/podać
7 | długość kaniuli aortalnej nie dłuższa niż 30 cm | Tak/podać
8 | kaniuli wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | TAK/PODAĆ
9 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 3/8'' x 3/8'' LL zamontowanym po przeciwnej stronie od wlotu z linią umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie kaniuli, wylot kaniuli ścięty pod kątem o cienkich ale odpornych na odkształcenia ściankach | TAK
10 | rozmiar 20, 22, 24 Fr | TAK/PODAĆ
11 | kaniula charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny | TAK
12 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula | opisać
13 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
15 | wymienić inne istotne informacje techniczne | wymienić
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Wykonawca którego oferta uzyska najawyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_3
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 3 - Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych |  |  | 200 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula zakończona miękkim balonem samo uszczelniającym się podczas podawania kardiopleginy | Tak/opisać
7 | kaniula wykonana z elastycznego materiału nietrombogennego i apyrogennego, bez możliwości zagięcia | TAK
8 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula | TAK/podać
9 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany balon (lateks lub silikon) | TAK/podać
10 | Wejście kaniuli 1/4" lub LL | TAK/PODAĆ
11 | dostępne średnice kaniuli 6 [mm], 8 [mm] | TAK/podać
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Wykonawca którego oferta uzyska najawyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiązany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_4
EZ/ZP/ 190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 4 - Kaniule TWO STAGE dla dorosłych | [7 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule TWO STAGE dla dorosłych |  |  | 600 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
7 | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | TAK
8 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca - kaniula posiada dwa znaczniki poziomu wprowadzenia kaniuli | TAK/PODAĆ
9 | prowadnica | TAK
10 | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | Tak/podać
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/podać
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_5
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 5 - Kaniule TWO STAGE spłaszczone dla dorosłych | [7 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule TWO STAGE spłaszczone dla dorosłych |  |  | 400 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia spłaszczona na odcinku od znaczników poziomu do końca zbrojenia kaniuli, z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
7 | Końcówka kaniuli z wieloma otworami oraz koszyczkiem na wysokości przedsionka | TAK
8 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK
9 | prowadnica | TAK
10 | rozmiar 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/51 Fr | Tak/podać
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/podać
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_6
EZ/ZP/ 190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 6 - Zestaw do podawania kardioplegii krwistej | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej |  |  | 700 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw (PCV, sylikon) | TAK/podać
7 | zestaw zgodny z załączonym schematem – Schemat nr 1 (Folder załącznik graficzny) | Tak
8 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_7
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr do SIWZ
| Pakiet nr 7 - Kaniula do wstecznego podawania kardioplegii | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule do wstecznego podawania kardiopleginy |  |  | 120 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | TAK
7 | bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | TAK
8 | balon samo uszczelniający | TAK
9 | ogranicznik głębokości wprowadzenia | TAK
10 | rozmiar 15 Fr | Tak
11 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | TAK/PODAĆ
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_8
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 8 - Hemofiltr z zestawem drenów | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Hemofiltr z zestawem drenów |  |  | 100 | szt
2 | nazwa produktu | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji produktu | podać
7 | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
8 | powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,6 [m2] (+/- 10%) | TAK/PODAĆ
9 | objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 [ml] | TAK/PODAĆ
10 | maksymalna objętość wypełnienia drenów | podać
11 | materiał membrany | opisać
12 | wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min] | TAK
13 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
14 | końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer | TAK
15 | zestaw drenów do hemofiltra zawierający linię tętniczą, linię żylną oraz linię filtratu z workiem na odpady | Tak, opisać, schemat drenów
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_9
EZ/ZP/190/2017/ES FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 9 - Konektory do drenów do ECC | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Konektory do drenów do ECC |  |  | 500 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | tak
6 | łącznik 3/8 x 3/8 z zakrętką LL | tak
7 | łącznik 1/4 x 3/16 | tak
8 | łącznik 1/4 x 1/4 z zakrętką LL | tak
9 | łącznik 3/8 x 3/8 x 3/8 | tak
10 | łącznik bez zakrętki 3/8 x 3/8 x 1/4 | tak
11 | łącznik 1/2 x 3/8 | tak
12 | łącznik 1/4x3/8x3/8 | tak
13 | łącznik 1/2 x 1/2 | tak
14 | łącznik 3/8 x 3/8 x 1/2 | tak
15 | łącznik 3/8 x 1/2 x 1/2 | tak
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_10
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 10 - Kaniule żylne pojedyncze dla dorosłych | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule żylne pojedyncze dla dorosłych |  |  | 300 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia prowadzącego do zamknięcia światła, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulacje | TAK
7 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
8 | znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | TAK/PODAĆ
9 | rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | Tak/podać
10 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/PODAĆ
11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_11
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 11 - Kaniule tętnicze udowe | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule tętnicze udowe |  |  | 100 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | ujście kaniuli z cięte pod kontem pomiędzy 45 a 60 stopni | TAK/podać
6 | kaniule przystosowane do krążenia pozaustrojowego nie krócej niż 6 h | TAK/podać
7 | sposób sterylizacji | podać
8 | kaniula z stabilizatorem pomocnym w ustabilizowaniu kaniuli zapobiegające wypadnięcie z naczynia w odległości nie dłuższej niż 4 cm od wylotu kaniuli | TAK/podać
9 | kaniula sztywna dł. pomiędzy 16 a 17 cm wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK/PODAĆ
10 | rozmiar 18, 20, 22, 24 Fr | TAK/podać
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/PODAĆ
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
….................................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_12
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymenowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 12 - Igły do podawania kardiopleginy | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Igły do podawania kardiopleginy dla dorosłych |  |  | 700 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula z końcówką opatrzona kołnierzem do stabilizacji kaniuli z możliwością monitorowania ciśnienia w opuszce aorty z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia kardiopleginy zakończona LL (V,VV) | TAK
7 | igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej którą można bezpiecznie usunąć z kaniuli | TAK
8 | rozmiar 7, 9, 11 Fr | Tak/podać
9 | ogranicznik głębokości wprowadzenia | TAK
10 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | opisać
11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
| wymienić inne istotne informacje techniczne | wymienić
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_13
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 13 - Zestaw do podawania kardiopleginy krwistej zimnej 4:1 | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej zimnej 4:1 |  |  | 400 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego | Tak/podać
7 | objętość wypełnienia od 30 ml do 40ml | Tak/podać
8 | wbudowany filtr od 35 do 40 mikronów | Tak/podać
9 | tworzywo apyrogenne nietrombogenne | tak
10 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw (PCV, sylikon) | Tak/podać
11 | zestaw zgodny z załączonym schematem nr 2 - Folder załącznik graficzny | TAK
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_14
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 14 - Głowica bez okluzyjna centryfugalna (ECMO) | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Głowica bez okluzyjna centryfugalna (ECMO) |  |  | 40 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | głowica bez okluzyjna o maksymalnym przepływie 8l/min i 3500 obrotów na min | tak/podać
7 | czas pracy nie krótszy niż 120h | tak/podać
8 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana, oraz jaką powłoką została powleczona | tak/podać
9 | tworzywo apyrogenne nietrombogenne | tak
10 | głowica centryfugalna kompatybilna z urządzeniem firmy Stockert CP5 | TAK
11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_15
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 15 - Kaniule żylne ECMO | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule żylne ECMO |  |  | 40 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | przy ujściu kaniuli otwory na długości od 30 cm do 60 cm | TAK/podać
6 | kaniula powlekana powłoką biokompatybilną dostosowana do długotrwałego krążenia pozaustrojowego przekraczającego 6h (ECMO) | TAK/podać
7 | sposób sterylizacji | podać
8 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
9 | rozmiar 19, 21, 23, 25, 27, 29, Fr | TAK/podać
10 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/podać
11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_16
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 16 - Jednorazowe zestawy do Cell Savera Autotransfuzja | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe zestawy do Cell Savera Autotransfuzja |  |  | 250 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | Zestawy kompatybilne z urządzeniem Xtra firmy Sorin | TAK
6 | rozmiary dzwonów (50, 125, 175, 225 ml) | Tak/podać
7 | osobny pakiet Zestaw do autotransfuzji w skład którego wchodzi dzwon, zestaw drenów do pobierania krwi odessanej, pojemnik na krew odwirowaną 1000ml wraz z drenami, dreny z podwójnymi igłami do linii płuczącej, pojemnik na odpady pojemności 10000 ml | TAK
8 | tworzywo apyrogenne nietrombogenne | TAK
9 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw | TAK/podać
10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_17
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 17 - Jednorazowe zestawy do Cell Savera pojemnik ssakowy | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe zestawy do Cell Savera pojemnik ssakowy |  |  | 150 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | Zestawy kompatybilne z urządzeniem Xtra firmy Sorin | TAK
6 | Pojemnik na krew odessaną wykonany ze sztywnego materiału pojemności 4000 ml z filtrem gęstości 40 mikronów pojemnik z wlotem do podłączania próżni i 4 portami do odsysania | Tak
7 | tworzywo apyrogenne nietrombogenne | TAK
8 | zestaw drenów do odsysania na stół z wbudowanym zestawem do przetoczeń, dren do próżni | TAK
9 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw | TAK/podać
10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_18
EZ/ZP/190/2020/ ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 18 - Kaniule udowe tętnicze | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule udowe tętnicze ECMO |  |  | 40 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | kaniula powlekana powłoką biokompatybilną dostosowana do długotrwałego krążenia pozaustrojowego przekraczającego 6h (ECMO) | Tak/podać
6 | sposób sterylizacji | podać
7 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) o długości od 15 do 25 cm | TAK/podać
8 | rozmiar 15, 17, 19, 21, 23, Fr | Tak/podać
9 | możliwość dokonania zapłaty po wykorzystaniu kaniuli (KOMIS) | TAK
10 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK
11 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_19
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 19 - Zestaw z prowadnica i poszerzaczami do kaniulacji | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw z prowadnica i poszerzaczami do kaniulacji przez żyły biodrowe i tętnice udowe |  |  | 100 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | igła do nakłucia w rozmiarze 18 Ga | tak
6 | sposób sterylizacji | podać
7 | cztery dylatatory 10/12, 12/14, 14/16,16/18 | tak/podać
8 | prowadnika 0,038 z końcówką J o długości 150 cm dla kaniul żylnych i 100 cm dla kaniul tętniczych | tak
9 | skalpel oraz strzykawka 20 ml | TAK
10 | tworzywo apyrogenne nietrombogenne | TAK
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/podać
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_20
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 20 - Głowica bez okluzyjna centryfugalna (Biopompa) | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Głowica bez okluzyjna centryfugalna (Biopompa) |  |  | 400 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | głowica bez okluzyjna o maksymalnym przepływie 8l/min i 3500 obrotów na min | TAK
7 | czasu pracy nie krótszy niż 6 h | TAK/podać
8 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana, oraz jaką powłoką została powleczona | TAK/podać
9 | głowica centryfugalna kompatybilna z urządzeniem firmy Sorin CP5 | TAK
10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_21
EZ/ZP/ 190 /2020/ ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr do SIWZ
| Pakiet nr 21 - Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych |  |  | 300 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni, z wlotem kaniuli w kształcie zwężającego się koszyczka ułatwiającego kaniulację | TAK/podać
7 | wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
8 | rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | TAK/podać
9 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK/podać
10 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
.........................................................................................................................…
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_22_
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymenowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 22 - Kaniule żylne udowe wielostopniowe z zestawem do wprowadzenia | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule żylne udowe wielostopniowe z zestawem do wprowadzenia |  |  | 40 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | przy ujściu kaniuli liczne otwory na długości od 15 do 35cm | TAK
6 | sposób sterylizacji | podać
7 | kaniula do krążenia pozaustrojowego (nie mniej niż 6h) | podać
8 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia, wykonana z materiałów nietrombogennych i apirogennych (PCV) | TAK
9 | kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, długość kaniuli od 70cm do 90cm, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowqdnicq do kaniuli | Tak
10 | rozmiar 19, 21, 23, 25 Fr | podać
11 | wyszczególnić rodzaje mareriałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
13 | certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U, 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważnośi, dołączyć do oferty kopię dokumentu
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
….............................................................................................(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_23_
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 23 - Kaniule żylne biodrowe typu TWO STAGE | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule żylne biodrowe |  |  | 30 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | przy użyciu kaniuli otwory na długości od 15 do 25cm | TAK
6 | kaniula do krążenia pozaustrojowego (nie mniej niż 6h) | podać
7 | sposób sterylizacji | podać
8 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak
9 | kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończona łącznikiem, długość kaniuli od 70cm do 90cm, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli | tak
10 | rozmiar 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Fr | Tak/podać
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
13 | certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważnośi, dołączyć do oferty kopię dokumentu
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
**Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_24
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 24 - Kaniule wieńcowe sztywne zagięte | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniule wieńcowe sztywne zagięte |  |  | 200 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | ujście kaniuli o storzkowym, miękkim, elastycznym kształcie z otworami po bokach oraz elastycznym kołnierzem | opisać
7 | kaniula wykonana ze sztywnego materiału nietrombogennego i apyrogennego bez możliwości zagięcia z wygodnym uchwytem pomagającym manewrować kaniulą | TAK
8 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula | TAK
9 | dostępne kąty zakrzywienia 45ᵒ oraz 90ᵒ | TAK
10 | wejście kaniuli 1/4" lub LL | TAK
11 | dostępne średnice kaniuli 10[Fr], 12[Fr], 14[Fr] | podać
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
13 | certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważnośi, dołączyć do oferty kopię dokumentu
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
**Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_25
EZ/ZP/190/2020/ES Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 25 - Wenty silikonowe ze sprężynką dla dorosłych | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Wenty silikonowe ze sprężynką dla dorosłych |  |  | 200 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | sposób sterylizacji | podać
6 | went wykonany z miękkiego materiału nietrombogennego i apyrogennego zakończony z jednej strony sprężynką (lub innym obciążeniem) umożliwiającą odsysanie a z drugiej strony łącznikiem 1/4 cala | TAK
7 | dostępny rozmiar 16, 20 Fr | podać
8 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
9 | certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważnośi, dołączyć do oferty kopię dokumentu
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
**Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet_nr_26
EZ/ZP/190 /2020/ES Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 26 - Kaniula udowa dotętnicza do minidostępu | [6 empty] | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. Poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE - niepotrzebne skreslić !!! *
Lp. | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany | Dane techniczne | Ilość | j.m. | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Kaniula udowa dotętnicza do minidostępu |  |  | 60 | szt
2 | nazwa wyrobu medycznego | podać
3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać
4 | producent | podać
5 | przy ujściu kaniuli otwory na długości od 10 do 15cm | TAK
6 | kaniula do krążenia pozaudtrojowego (nie mniej niż 6h) | podać
7 | sposób sterylizacji | podać
8 | kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | TAK
9 | kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, długość kaniuli od 30cm do 45cm, znaczniki poziomu wprowadzenia oraz prowadnica do kaniuli | TAK
10 | rozmiar 15, 17, 19, 21 Fr | podać
11 | wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | TAK
12 | termin przydatności do użycia minimum 2 lata | TAK
13 | certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważnośi, dołączyć do oferty kopię dokumentu
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r poz. 186), Wykonawca którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert zobowiazany będzie do przedłożenia zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia na wezwanie Zamawiajacego. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty / CE/deklaracje zgodności lub stosowne oswiadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
**Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej ( badania w środowisku MRI) po zabiegu operacyjnym z wszczepieniem implantów będących przedmiotem w/w asortymentu
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)