EZ/ZP/ 190 /2020/ES

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 32 -** **Oksygenator do ECMO wraz z drenami** | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  | **BE-HLS 7050** zestaw do prowadzenia procedury ECMO: Oksygenator z wbudowana pompą centryfugalną z drenami, powlekany powłoką heparynowo-albuminową. Czas działania: 30 dni, maksymalny przepływ krwi: 0,5-7 l/min, powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m²˛, powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m²˛, wypełnienie oksygenatora: 273 ml, wypełnianie zestawu: 600 ml | 10 | szt |  |  |  |
|  | | | | | | Razem |  |  |
| \*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnoąci oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2019. poz. 175) stosowne oświadczenie. | | | | | | | | |