**Załącznik nr 2c do Zaproszenia**

**Załącznik nr …. do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)**

**ZADANIE NR 3**

**Pulsoksymetr napalcowy – 50 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent**  |  |
| **Nazwa – model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2020r.** |  |
| **Lp.** | **Pulsoksymetr napalcowy** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Ekran z możliwością wyboru 1 z 6 trybów wyświetlania  | TAK |  |
| 2. | Dwukolorowy ekran typu OLED wyświetlający wyniki pomiaru, wykres liniowy oraz kolumnowy. | TAK |  |
| 3. | Funkcja alarmu z możliwością indywidualnych ustawień | TAK |  |
| 4. | Wskaźnik zużycia baterii | TAK |  |
| 5. | Auto-wyłączanie po 16 sekundach, gdy w urządzeniu nie znajduje się palec. | TAK |  |
| 6. | Zasilany dwiema bateriami 1,5V AAA | TAK |  |
| 7. | Wymiary: 64 mm (Szerokość) × 35 mm (Głębokość) × 34 mm (Wysokość)+/- 2mm | TAK |  |
| 8. | W zestawie etui i dwie baterie AAA | TAK |  |
| 9. | Wpis do RWMiPB | TAK |  |
| 10. | **Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć****przy dostawie)** | TAK |  |
| 11. | **Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie)** | TAK |  |
| 12. | **Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy** | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………………………………(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca