Kielce, dnia 21.12.2020r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny w oparciu o przepis art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (t. jedn. Dz.U z 2020r. poz. 1842) „Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

znak sprawy EZ/ZP/196/2020/AŁ-D

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. II

Pytanie nr 11

Prosimy o informację czy otwory na bolczyk stabilizacyjny w punkcie poboru znajdują się „na godz. 12:00” – zgodnie z normą?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 12

Czy w związku z dopuszczeniem dostawy kurierem Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie eksploatacji, a podpisany protokół zdawczo-odbiorczy zostanie odesłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu oferty? Takie rozwiązanie wpłynie korzystnie na wartość oferty, a dozowniki tlenu są urządzeniami niezwykle łatwymi w obsłudze i nie wymagają dodatkowych szkoleń.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenie oferty w zakresie zadania nr 1 - Platforma hemodynamiczna na monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodami Dopplera przezprzełykowego a analizy konturu fali tętna o następujących parametrach.

| L.p. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Aparat przeznaczony do małoinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych z zastosowaniem przezprzełykowych sond Dopplera, jednorazowego użytku |
| 2 | Dostępne sondy Dopplera, o czasie działania 240 h |
| 3 | Parametry układu krążenia stale monitorowane metodą Dopplera, przez aparat z możliwością wyświetlania ich na ekranie: rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI), częstość akcji serca (HR) objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI), zmienność objętości wyrzutowej (SVV), opór naczyń obwodowych i wskaźnik oporu naczyń obwodowych (SVR i SVRI), dostarczenie tlenu i wskaźnik dostarczenia tlenu (DO2 i DO2I), odległość wyrzutowa (SD), zmiana odległości wyrzutowej (SDV) prędkość szczytowa (PV) zmiana prędkości szczytowej (PVV) skorygowany czas przepływu (FTc) |
| 4 | Integracja z pomiarem ciśnienia inwazyjnego z użytkowanych przez Zamawiającego monitorów parametrów fizjologicznych i możliwość prowadzenia pomiarów metodą analizy konturu fali tętna |
| 5 | Minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane w oparciu o pomiar ciśnienia: rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI), zmiana ciśnienia tętna (PPV) |
| 6 | Trendy mierzonych parametrów |
| 7 | Powiadamianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym |
| 8 | Kolorowy ekran z wyświetlaczem LCD TFT, przekątna ekranu 10,4’’ |
| 9 | Aparat wyposażony w: port USB, port RS232 |
| 10 | Zasilanie sieciowe 230 [V], 50 [Hz] |
| 11 | Na wyposażeniu aparatu 5 sztuk sond Dopplera o czasie działania 240 h |

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W zaproponowanej platformie hemodynamicznej pomiar jest realizowany przezprzełykowo, natomiast Zamawiający wymaga pomiaru bez użycia cewnika drogą kanalizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy).

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod zadaniem.