## 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | zał. nr ….. do umowy
Pakiet 1 Endoproteza stawu kolanowego
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość | j.m. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Część udowa cementowana, anatomiczna prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, wykonana ze stopu CoCrMo.. |  | 22 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
2 | Taca piszczelowa cementowana, anatomiczna prawa/lewa, dostępna w 5 rozmiarach dla wersji MB i FB, wykonana ze stopu CoCrMo. Taca piszczelowa w formie monobloku. |  | 22 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
3 | Wkładka polietylenowa, anatomiczna o grubościach od 10 mm do 18 mm dla wersji FB oraz od 12 mm do 18 mm dla wersji MB ze skokiem co 2 mm. Dla wersji FB wkładka dodatkowo mocowana śrubą. |  | 22 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
4 | Taca piszczelowa cementowana, anatomiczna prawa/lewa, dostępna w 5 rozmiarach dla wersji MB i FB, wykonana ze stopu CoCrMo. Taca piszczelowa z możliwością rozbudowy o trzpienie przedłużające. |  | 3 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
5 | Trzpień piszczelowy tytanowy, cementowany i bezcementowy, w trzech długościach: 50, 80, 120 mm |  | 3 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
6 | Taca piszczelowa cementowana, uniwersalna dla przedziału przyśrodkowego i bocznego, dostępna w 4 rozmiarach, każdy w 4 wysokościach: 7, 9, 11, 13 mm, o średnicy odpowiednio 45, 50, 55, 58 mm, w formie monobloku, wykonana z polietylenu. |  | 3 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
7 | Część udowa cementowana, uniwersalna dla przedziału przyśrodkowego i bocznego, dostępna w 4 rozmiarach, szerokość odpowiednio: 16, 17, 18, 20 mm, długość odpowiednio 40, 46, 52, 60 mm, wykonana ze stopu CoCrMo. |  | 3 | szt. |  |  | 0 | tak/nie
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do sterylizacji na narzedzia, mobilnych szaf na implanty oraz napedu do implantacji protez. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do zaproszenia nr 4.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy którego oferta została najwyżej ocenionao zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.