**EZ/ZP/1/2021/ESŁ**

Załącznik nr 2.4 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)**

**PAKIET NR 4**

**Parawany – 40 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** |  |
| **Nazwa-model/typ** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji min. 2020 r.** |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Parawan** |
| 1. | Parawan sztywny lub składany przejezdny | TAK, podać |  |
| 2. | min. 3 kółka w tym min. 2 z blokadą  | TAK, podać |  |
| 3. | Stelaż metalowy lakierowany proszkowo  | TAK |  |
| 4. | Tkanina bawełniana lub zmywalna  | TAK, podać |  |
| 5. | Wysokość: min. 1700mmSzerokość: min. 1000mm | TAK, podać |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyćprzy dostawie) | TAK |  |
| 7. | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
| 8. | Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi ………………..………………….......

*(uzupełnić)*

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca