## 1
Pakiet 1 – Torebki do transportu próbek | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Torebki do transporu próbek z kieszenią na dokumenty z zamknięciem samoprzylepnym, wykonane z folii polietylenowej, logo “Biohazard” na każdej torebce, wymiary : szerokość 150 mm, długość 225 mm, wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty, wodoszczelne zamknięcie samoprzylepne | 80000 |  |  |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Torebki do transporu próbek z kieszenią na dokumenty z zamknięciem strunowym wykonane z folii polietylenowej, logo “Biohazard” na każdej torebce, wymiary : szerokość 150 mm, długość 225 mm, wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty, zamknięcie strunowe | 20000 |  |  |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM | [6 empty] | 0
Okres przydatności minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
**niewłaściwie skreślić
*** załącznik do umowy użyczenia

## 2
PAKIET 2. Testy PCR 2 genowe do wykrywania SARS-CoV-2 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Testy PCR do wykrywania SARS-CoV-2 | Test posiada certyfikat CE IVD. Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: próbek z wymazów z nosogardła, nosa, gardła Test posiada walidację / jest kompatybilny z RotorGene Q Qiagen. Test wykrywający co najmniej 2 geny wirusa: ORF1ab i S. Każdy gen wykrywany na osobnym kanale. W skład zestawu muszą wchodzić: probówka z buforem i enzymami, probówka ze starterami i primerami, probówka z kontrolą wewnętrzną reakcji, probówka z kontrolą negatywną oraz probówka z kontrolą pozytywną. Kontrola pozytywna oraz kontrola negatywna wchodzą w skład zestawu (bez konieczności osobnego zakupu kontroli). Reakcja trwa nie dłużej niż 1h. Czułość nie gorsza niż 5 kopii/ reakcję | 15000 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 3
PAKIET 3. Testy do manualnej izolacji RNA/DNA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Testy izolacji RNA/DNA | Zestaw do manualnej izolacji kolumienkowej. Nie wymaga użycia dedykowanych aparatów. Zwalidowany do wymazów z nosogardła, plwociny i moczu Czas izolacji maksymalnie 15 minut Zestaw niewymagający użycia termobloku czy inkubacji w temperaturze wyższej niż temperatura pokojowa. Zestaw niewymagający inkubacji i wirowania, dłuższych niż 1 minuta w poszczególnych etapach. Przechowywanie zestawu w temperaturze pokojowej. | 8000 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 4
Pakiet 4 Testy PCR 3 genowe do wykrywania SARS-CoV-2 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Testy PCR do wykrywania SARS-CoV-2 | Test posiada certyfikat CE IVD. Test posiada walidację / jest kompatybilny z RotorGene Q Qiagen. Test typu multiplex, reakcja przeprowadzana tylko w jednej probówce. Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: próbek z wymazów z nosogardła, nosa, gardła oraz z aspiratów z nosa. Test wykrywający co najmniej 3 geny wirusa: ORF1ab, N oraz E. Każdy gen wykrywany na osobnym kanale. Test zawiera swoiste startery i sondy do amplifikacji fragmentu genu ludzkiego (kontrola wewnętrzna). Sygnał amplifikacji dla kontroli wewnętrznej odczytywany na oddzielnym kanale fluorescencji. Kontrola pozytywna oraz kontrola negatywna wchodzą w skład zestawu (bez konieczności osobnego zakupu kontroli). Kontrola pozytywna dodawana tylko na etapie amplifikacji. Test nie wymaga dodania oleju parafinowego do probówki PCR. Całkowita objętość reakcyjna: 25µl. Czułość nie gorsza niż 2 kopie/ µl dla genów ORF1ab oraz E oraz nie gorsze niż 5 kopii/µl dla genu N. Możliwość przechowywania odczynników po otwarciu w temperaturze +2°C to 8°C. Reagenty zawarte w zestawie gotowe do użycia, nie wymagające rekonstytucji. Objętość wyizolowanej próbki dodawana do reakcji PCR nie większa niż 8 µl. Zestaw zawiera odczynniki i kontrole niezbędne do wykonania co najmniej 100 reakcji. | 50000 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 5
PAKIET 5. Testy PCR do wykrywania SARS-CoV-2 na aparat Vivalytic Randox | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Zestawy do izolacji RNA i DNA | Test posiada certyfikat CE IVD. Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: próbek z wymazów z nosogardła, nosa, gardła Zwalidowany z aparatem Vivalytic Randox - potwierdzenie walidacji w instrukcji producenta. Cas oznaczenia nie może przekraczać 1 godziny 1 opakowanie zawiera 15 testów | 540 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 6
PAKIET 6. Testy do genotypowania HBV metodą odwrotnej hybrydyzacji | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Testy do genotypowania HBV | Metoda odwrotnej hybrydyzacji Test wykrywa 8 genotypów wirusa HBV (A-H) poprzez detekcję specyficznych sekwencji w domenie genu polimerazy B do C Zestaw zawiera specyficzne primery a także wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji i detekcji. Detekcja oparta na reakcji barwnej, możliwy jednoznaczny odczyt wizualny lub automatyczny Kontrola amplifikacji i detekcji zawarta w każdym pasku Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE Możliwość automatyzacji wykonywania badań Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie 20 oznaczeń Zestaw zawiera tacki wraz z pojedynczymi rynienkami potrzebnymi do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji i detekcji | 80 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 7
Pakiet 7 Ezy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Opis | Specyfikacja produktu | jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Ezy jałowe 1 μl | 1. wykonane z poliestru 2. kalibrowane o pojemności 1 μl 3. jałowe, jednorazowe 4. 1 opakowanie = 20 sztuk ez | op. | 4000 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | Ezy jałowe 10 μl | 1. wykonane z poliestru 2. kalibrowane o pojemności 10 μl 3. jałowe, jednorazowe 4. 1 opakowanie = 20 sztuk ez | op. | 4000 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Pipeta typu Pasteura 3 mL | 1. Wykonana z polietylenu 2. Objętość 3 ml 3. Jałowa 4. Indywidualnie pakowana | szt. | 3000 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 8
Pakiet 8 Probówki | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Opis | Specyfikacja produktu | Ilość szt | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Wymazówki z podłożem transportowym stabilizującym wirusy ENAT- COPAN | przeznaczony do wymazów z nosogardła zwalidowane z testami na aparat Vivalytic Randox | 10000 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 9
Pakiet 9 Testy do oznaczanie MIC antybiotyków metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Opis | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 40 testów | 9 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | Test do oznaczania MIC wankomycyny i teikoplaniny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 40 testów | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 40 testów | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 40 testów | 4 |  |  |  |  | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Poz. 1-4 1.Dostawca dostarczy opis produktu i instrukcję wykonania testu w języku polskim. 2.Okres przydatności do użycia min.10 miesięcy . 3.Certyfikat kontroli jakości do każdej serii dostarczanych testów. 4.Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej o dodatkowe odczynniki i materiały niezbędne do wykonywania oznaczeń lekowrażliwości. Poz. 1-2 Możliwość łamania pasków w teście w celu wykonania pojedynczych oznaczeń. Poz. 4. Oznaczanie lekowrażliwości grzybów przynajmniej do następujących antybiotyków: Amfoterycyna B 5-fluorocytozyna Flukonazol Vorikonazol Kaspofungina Mykafungina Poz. 1-4 Zakres stężeń antybiotyków zgodny z rekomendacjami EUCAST.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## 10
Pakiet 10 – Odczynniki i materiały zużywalne do pomiarow parametrow krytycznych | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 3500
1 | Kaseta odczynnikowa gaz/elekt/metab 300 ozn. wymagane oznaczanie parametrów w kasecie: pH, pCO2, pO2 , K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hct | 12000 |  | 40 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | GEM CVP GEM 3K 4X5X2.5ML MUTLIPAK roztwory mianowane stosowane do weryfikacji działania każdego nowego wkładu/kasety | 40 |  | 16 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Gem Premier 4000
1 | Kaseta odczynnikowa (na 450 oznaczeń) | 18000 |  | 40 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Kontrole CVP 1, 2, 3, 4 do wyboru przez Zamawiającego | 1000 |  | 100 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
3 | Kontrole CVP 5 | 100 |  | 10 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
Odczynniki do pomiaru parametrów krytycznych wraz z użyczeniem 2 analizatorów do ich wykonywania.
1 | Kaseta odczynnikowa do wykonywania parametrów krytycznych tj; parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, Ca++, hemoglobina, Hct, pochodne oksymetrycznehemoglobiny: tHb, HCT, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, Glukoza, Mleczan; parametry wyliczne: Hct, HCO3- , SBC, TCO2, BE, BE efc, %sO2c, Hb, osmolarność. Kaseta odczynnikowo-sensorowa przechowywana w temperaturze pokojowej , nie wymaga przechowywania w lodówce. Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 2 szt. analizatorów do pomiaru parametrów krytycznych. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a | 69000 |  |  |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Papier do drukarki wewnętrznej analizatora | 60 |  |  |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM | [6 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
Wymagania dotyczące odczynników: Okres przydatności do użycia minimum 6 miesięcy. Wymagania dotyczące aparatu: Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru . Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glukoza, Mleczany. Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo-sensorowej, maksymalnie 60 minut. Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru . Oprogramowanie w języku polskim. Objętość próbki: do 160 mikrolitrów. Czas pomiaru do 45 sekund. Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym. Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym, elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. Brak jakichkolwiek zewnętrznych kalibratorów/materiałów do regulacji, w ampułkach niezależnie czy kalibracji/regulacji dokonuje Użyczający. System kontroli jakości wykrywający i korygujący automatycznie błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału Operatora.Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do Raportu Błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony). Automatyczne oświetlenie pola aspiracji próbki Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi użyczonego aparatu. Przedmiotem Użyczenia będzie aparat (nazwa)……………………………… model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż 3 lata) /nr katalogowy …………………………………………………………….o wartości netto……………………. brutto……………………….

## 11
Pakiet 11 Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Lp. | Opis | Ilość szt | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy, bezwonny, wartość pH 1,7 - 2,0 rozcieńcza i wypłukuje pozostałości krwi, dezynfekuje i dekalcytuje, 100g preparatu zawiera 21,0 g kwasu cytrynowego w opakowaniach 5 L | 750 | [6 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
RAZEM
Okres przydatności minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.