Kielce, 09.04.2021 r.

Znak: EZ/ZP/12/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na dodatkowe pytania nawiązujące do odpowiedzi opublikowanych w dniu 26.03.2021 r.

Pakiet 1

Pytania nr 1 Dot. Pkt. 64.

Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia, automatyczna zmiana odprowadzenia może opóźnić właściwą reakcję personelu medycznego na uszkodzenie lub odłączenie tego odprowadzenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet 2

Pytanie nr 2 Dot. Pkt. 62. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia, automatyczna zmiana odprowadzenia może opóźnić właściwą reakcję personelu medycznego na uszkodzenie lub odłączenie tego odprowadzenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet 3

Pytanie nr 3 Dot. Pkt. 63. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, Zamawiający dopuści monitor bez automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia, automatyczna zmiana odprowadzenia może opóźnić właściwą reakcję personelu medycznego na uszkodzenie lub odłączenie tego odprowadzenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski