EZ/ZP/50/2021/KK                                                         	                                      Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy …………….

Formularz cenowy

| L.p. | Wykaz obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | Cena netto za przegląd 1 kanału | Ilość kanałów | Ilość przeglądów w ciągu 1 roku | Ilość kondygnacji | Stawka VAT % | Wartość brutto za przeglądy kanałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kościuszki 3 |  | 252-went. | 1 | 4 |  |  |
| 2 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 1 |  | 51-went. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 2 |  | 260-went. | 2 | 3 |  |  |
| 4 | ul. Artwińskiego 1 |  | 113-went. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | ul. Grunwaldzka 45 Budynek główny |  | 234-went. | 2 | 4 |  |  |
| 6 | ul. Grunwaldzka 45 Laboratorium |  | 95-went | 1 | 3 |  |  |
| 7 | ul. Grunwaldzka 45 Budynek warsztatów |  | 21-went. | 1 | 1 |  |  |
| 8 | ul. Grunwaldzka 45 Zakład Utylizacji |  | 8-went | 1 | 1 |  |  |
| 9 | ul. Grunwaldzka 45 Kardiochirurgia |  | 130-went. | 1 | 4 |  |  |
| 10 | ul. Grunwaldzka 45 Neurochirurgia |  | 235-went. | 1 | 3 |  |  |
| 11 | ul. Grunwaldzka 45 SOR |  | 2-went. | 1 | 2 |  |  |
| 12 | ul. Grunwaldzka 45 Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |  | 556-went. | 2 | 5 |  |  |
| 13 | ul. Grunwaldzka 45 Świętokrzyskie Centrum Neurologii. |  | 352-went. | 2 | 5 |  |  |
| 14 | ul. Grunwaldzka 45 budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii |  | 245-went. | 2 | 5 |  |  |
| 15 | ul. Grunwaldzka 45 Przychodnia Przyszpitalna |  | 121-went. | 1 | 4 |  |  |
| 16 | ul. Artwińskiego 3A Onkologia ŚCP |  | 168-went. | 1 | 3 |  |  |
| 17 | ul. Radiowa 7 kotłownia |  | 1-went. | 2 | 3 |  |  |
| 18 | ul. Radiowa 7 kotłownia |  | 3-spal. | 2 | 3 |  |  |
| 19 | ul. Kościuszki 3 kotłownia |  | 1-went. | 2 | 4 |  |  |
| 20 | ul. Kościuszki 3 kotłownia |  | 3-spal. | 2 | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |
| XXXXXXXXXXXXXX | x 3 lata |
| Wartość brutto oferty |  |

Wartość brutto należy obliczyć mnożąc cenę netto za przegląd 1 kanału przez ilość kanałów w danej pozycji i ilość przeglądów oraz dodając należną stawkę VAT.

Wartość oferty brutto należy wyliczyć mnożąc wartość brutto razem przez ilość 3 lat.

…………………………

Podpis Osoby prawomocnej