EZ/ZP/50/2021/KK                                                                         Załącznik nr 3 do zaproszenia

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia;

1) Czyszczenie przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z zakresem

określonym w §30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

30.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów /Dz.U. z 2010 nr 109 poz.719/.

2) Czyszczenie przewodów kominowych polega na:

- czyszczeniu przewodów na całej długości wraz z głowicą lub jej wystającą częścią ponad dach,

- usunięciu sadzy ze spadów kominowych,

- odgruzowaniu i usunięciu innych zbędnych przedmiotów znajdujących się w przewodach,

- wywiezienie odpadów i nieczystości powstałych podczas czyszczenia przewodów,

- wykonanie wraz z zamurowaniem otworu kontaktowego /stosownie do potrzeb/.

3) Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane

/Dz.U. z 2010 r. 243 poz.1623/.

4) Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych jeden raz do

roku dla powierzchni dachu poniżej 1000 m2.

5) Wydawanie pisemnej opinii o stanie technicznym sprawności kanałów kominowych dwa razy do

roku dla powierzchni dachu powyżej 1000 m2.

6) Strony będą wspólnie ustalać harmonogram wykonywania przedmiotu zamówienia w obiektach

Szpitala.

2. Lokalizacja  i częstotliwość wykonywania usług kominiarskich:

1) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych - co najmniej 1/jeden/raz w roku, jeśli większa

częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania:

| Lp. | Wykaz obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach | Ilość kanałów wentylacyjnych | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Kościuszki 3 | 252 | 4 |
| 2 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 1 | 51 | 2 |
| 3 | ul. Radiowa 7/ obiekt nr 2 | 260 | 3 |
| 4 | ul. Artwińskiego 1 | 113 | 2 |
| 5 | ul. Grunwaldzka 45/Budynek główny/ | 234 | 4 |
| 6 | ul. Grunwaldzka 45/Laboratorium/ | 95 | 3 |
| 7 | ul. Grunwaldzka 45/budynek warsztatów/ | 21 | 1 |
| 8 | ul. Grunwaldzka 45/Zakład Utylizacji/ | 8 | 1 |
| 9 | ul. Grunwaldzka 45/Kardiochirurgia/ | 130 | 4 |
| 10 | ul. Grunwaldzka 45/Neurochirurgia/ | 235 | 3 |
| 11 | ul. Grunwaldzka 45/SOR/ | 2 | 2 |
| 12 | ul. Grunwaldzka 45/Świętokrzyskie Centrum Kardiologii/ | 556 | 5 |
| 13 | ul. Grunwaldzka 45/ Świętokrzyskie Centrum Neurologii. | 352 | 5 |
| 14 | ul. Grunwaldzka 45/budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii/ | 245 | 5 |
| 15 | ul. Grunwaldzka 45/Przychodnia Przyszpitalna/ | 121 | 4 |
| 16 | ul. Artwińskiego 3A/Onkologia ŚCP/ | 168 | 3 |
| 17 | ul. Radiowa 7 /kotłownia/ | 1 | 3 |
| 18 | ul. Kościuszki 3 /kotłownia/ | 1 | 4 |

2. Czyszczenie przewodów spalinowych  - co najmniej 2 razy w roku.

| Lp. | Wykaz obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach | Ilość kanałów spalinowych | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Radiowa 7 /kotłownia/ | 3-spalinowe | 3 |
| 2 | ul. Kościuszki 3 /kotłownia/ | 3 spalinowe | 4 |

3. Inne wymagania:

1) Przewody kominowe oraz elementy urządzeń grzewczo-kominowych będą czyszczone przez

uprawnionych, posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników kominiarskich, przy użyciu

sprzętu i narzędzi Wykonawcy.

2) Pracownicy Wykonawcy dokonają każdorazowo oceny rodzaju sprzętu i narzędzi, jakich należy

użyć do czyszczenia przewodów tak, aby nie uszkodzić powierzchni wewnętrznej przewodów

/wkłady blaszane do przewodów spalinowych itp./.

3) Wykonawca przy kontroli okresowej sprawdzi:

- czy są składowane materiały łatwopalne na strychach przez, które przechodzą przewody

kominowe;

- czy zachowana jest wymagana odległość łatwo zapalnych części konstrukcyjnych budynku od

wewnętrznego lica przewodów i kanałów dymowych oraz spalinowych, a także od pieców, rur  i

otworów do czyszczenia.