## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Filtry jednorazowe do systemów ssących
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr jednorazowego uzytku, zabezpieczający przed zakażeniem otoczenie pacjenta praz ssaki, maksymalna pojemnośc 90ml, filtracja bakteryjna 99,99998%, wirusowa 99,9998%, wykonany z PS (polistyren), filtrujacy w sposób mechaniczny i hydrofobowy, spełniajacy normy filtra do cząstek zawieszonych (HEPA i ULPA). Filtr kompatybilny do systemów ssących typu VarioAir i VarioVac. | 300 | szt
2 |  |  | Jednorazowy, polyethylenowy (PE) wkład do systemu ssącego typu VacuSmart, przeznaczony do aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, objętość pojemnika 700ml. Pokrywa pojemnika wyposażona w zawór anty przelewowy oraz zintegrowany filtr antybakteryjny, separujący układy ssaka od butli na wydzieliny. Wkład kompatybilny z wielorazowym pojemnikiem o przekroju koła, nr katalogowy MX23023 lub równoważny | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Filtry i obwody oddechowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 22M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier. | 12000 | szt
2 |  |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze do 53 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem na pętelkę , o przestrzeni martwej do 81 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 38; 500ml: 37; 750ml: 36; 1000ml: 35; 1200ml: 34 o utracie wilgoci maksimum mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6; 500ml: 7; 750ml: 8 ;1000ml: 9; 1200ml: 9.50; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 | 30000 | szt
3 |  |  | Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze do 37 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem na pętelkę , o przestrzeni martwej do 75 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio minimum dla Vt: 250ml: 37; 500ml: 33; 750ml: 31; 1000ml: 28; 1200ml: 26; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 7; 500ml: 11; 750ml: 13; 1000ml: 16; 1200ml: 18; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15. | 1000 | szt
4 |  |  | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze do 33 g; z portem kapno Luer-Lock z korkiem na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt: 250ml: 38; 500ml: 37; 750ml: 36; 1000ml: 35 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimu odpowiednio dla Vt: 250ml: 6; 500ml: 7; 750ml: 8; 1000ml: 8; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający ukośne złącze 22/15 | 10000 | szt
5 |  |  | Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania min 32 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 10 ml, waga max. 7 g, objętość oddechowa 250-1000 ml, pakowany pojedynczo. | 11500 | szt
6 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 3000 | szt
7 |  |  | Układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o srednicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 2500 | szt
8 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 3św, 7Fr, 16cm (16/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, w skład zestawu wchodzi:serweta zewnętrzna 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch XL 1szt, Pojemnik na płyn dezynfekujący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi 1szt, Zastawka 1, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, SharpsAway® zbiornik na zużyte igły 1szt, Imadło 1szt, Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady- 1szt. | 800 | szt
9 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 4św, 8,5Fr, 16cm (16/14/18/18Ga), antybakteryjny z chlorheksydyną, w zestawie z maksymalną barierą ochronną, skład zestawu jak w pozycji 8. | 400 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 - Zestawy do przezskórnej tracheotomii
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii z dilatatorem w kształcie śruby, z rurką z ruchomym położeniem kołnierza rom. 7,8,9 | 50 | szt
2 |  |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii z dilatatorem w kształcie śruby, z rurką z obrotowym łącznikiem 15mm, niwelującym siły skrętne rurki rom. 7,8,9 | 50 | szt
3 |  |  | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, otwór do odsysania tuż nad mankietem usytuowany bocznie, obrotowy łącznik 15mm, kąt rurki 980 zabezpiecza przed dekaniulacją, rozm. 6,5-10,0 co 0,5 | 200 | szt
4 |  |  | Kaniula jednorazowa do rurki tracheostomijnej z odessaniem znad mankietu, cienkościenna, rozmiar kodowany kolorem. Rozm. 6,5-10,0 co 0,5 | 800 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Łyżki i rękojeści do laryngoskopu
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamowienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali, nietłoczona, co ma zapewnić odpowiednią sztywność, o matowym wykończeniu redukującym świetlne refleksy, niski profil łyżki, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą 3 łożysk kulkowych, światłowód osłonięty na całej długości. Średnica światłowodu na końcu co najmniej 4,7mm. Mocowanie łyżki - zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji. Dostępna w rozmiarach Mac 0,1,2,3,4,5. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. etykieta i instukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe, łyżka znajduje w pochewce z folii bąbelkowej i całość capakowana w foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 2 lata od daty produkcji. Wyrób medyczny niesterylny. Wszystkie łyżki od jednego producenta. | 6000 | szt
2 |  |  | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali, nietłoczona, co ma zapewnić odpowiednią sztywność, o matowym wykończeniu redukującym świetlne refleksy, niski profil łyżki, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą 3 łożysk kulkowych, światłowód osłonięty na całej długości. Średnica światłowodu na końcu co najmniej 4,7mm. Mocowanie łyżki - zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji. Dostępna w rozmiarach Miller 000,00,0,1,2,3,4. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. etykieta i instukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe, łyżka znajduje w pochewce z folii bąbelkowej i całość capakowana w foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 2 lata od daty produkcji. Wyrób medyczny niesterylny. Wszystkie łyżki od jednego producenta. | 1000 | szt
3 |  |  | Uchwyt laryngoskopowy jednorazowy ze źródłem światła LED, wykonany z tworzywa z metalowym elementem zaczepu łyżki dla zwiększenia pewności mocowania podczas intubacji, gotowy do użycia, z załadowanymi 2 bateriami AAA, z możliwością sprawdzenia działania przed otwarciem opakowania, 3 lata ważności od daty produkcji, wszystkie elementy do powtórnego przetworzenia w procesie recyklingu. Rozmiar wysokość 12cm, średnica 2,8cm, waga 73g. | 1000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 5 - Zestawy infuzyjne do pompy Plum 360, maski krtaniowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw infuzyjny do podazy leków onkologicznych bursztynowy do pompy Plum A i Plum 360 z dwoma dodatkowymi konektorami | 500 | szt
2 |  |  | Zestaw infuzyjny do podaży płynów infuzyjnych do pompy Plum A i Plum 360 | 3600 | szt
3 |  |  | Zestaw infuzyjny do podaży leków onkologicznych bursztynowy do pompy Plum A i Plum 360 | 1000 | szt
4 |  |  | Maska krtaniowa z termoplastycznym nienadmuchiwanym mankietem. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12 Fr (dla rozmiaru maski: ; 3; 4) ), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Rozm. 3 - waga 30–60 kg; ; | 300 | szt
5 |  |  | Maska krtaniowa z termoplastycznym nienadmuchiwanym mankietem. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12 Fr (dla rozmiaru maski: ; 3; 4) ), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Rozm, 4- waga 60-90 kg. | 300 | szt
6 |  |  | Maska do średnich stężen tlenu , z wbudowanym filtrem o potwierdzonej skuteczności względem koronawirusa , Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą.Dodatkowe cechy: • rozmiar uniwersalny dla dorosłych, • mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, • wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa | 1000 | szt
7 |  |  | Czujnik Masimo RD SET TRAUMA dla noworodków, niemowląt i dzieci, waga 3 - 30kg. Czujnik przestawia urzadzenia na najwyższą czułość, czujnik do resuscytacji, czujnik z żółtą wtyczką. | 60 | szt
8 |  |  | Adapter - złączka przepływomierza DISS | 1000 | szt
9 |  |  | Układ oddechowy - dwie rury 10mm o długości 1,6m, rura dodatkowa do worka 10mm 1,6m, worek 0,5L, złączka Y i złączka kolankowa z kapturkiem zabezpieczającym. | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/51/2021/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 6 - Igły do punkcji lęźwiowej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.7 x 75mm | 150 | szt
2 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.9 x 75mm | 250 | szt
3 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 1.1 x 75mm | 100 | szt
4 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.7 x 38mm | 500 | szt
5 |  |  | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowego ostrze typu Quincke o z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły 22G x 50mm | 100 | szt
6 |  |  | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowego ostrze typu Quincke o z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły 22G x 50mm w zestawie z igłą prowadząca 20G x 25 mm | 300 | szt
| Razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 7 - Paski testowe do glukometru
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Paski testowe do pomiaru glukozy, op= 50szt wraz z bezpłatną dostawą 120szt kompatybilnych aparatów odczytujacych paski testowe | 8000 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 8 - Oczka do pętli drucianych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Oczka druciane do zabiegów tonsilectomii i adenotomii. Drut o średnicy 0,4mm. Wielkość oczka 35mm x 49mm. 1op=100 szt | 20 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 9 - Uniwersalna linia do podawania diet w butelkach lub w workach
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamowienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Applix o długości 190 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | 2000 | szt
2 |  |  | Zestaw do opakowan typu worek lub butelka metoda grawitacyjna o długosci 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny | 2000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 10 - Folia PTEF do septoplastyki
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) jest stosowana w otochirurgii, w przypadku ubytku błony śluzowej na promontorium, w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniach struktur ucha środkowego lub w przypadku całkowitego braku wyściółki ucha. Folie jest stosowana także w leczeniu operacyjnym zapalenia włóknisto-zrostowego ucha i zapobiega powtórnemu przyleganiu błony bębenkowej, czy mezotympanum do promontorium. Folia z PTFE jest stosowana również w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianą boczną nosa. Wymiary folii: (40 x 40) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 60) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (60 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm. | 240 | szt
| Razem wartość brutto: | [6 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 11 - Zestawy do pompy objętościowej VOLUMAT i VOLUMAT MC z rodziny Agilia
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do podawania płynów prostych do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 15μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | 2700 | szt
2 |  |  | Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający dwa filtry 15μm oraz 1,2μm antybakteryjny i eliminujący pęcherzyki powietrza. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu | 500 | szt
3 |  |  | Zestaw do pompy objętościowej Fresenius Agilia do leków światłoczułych, bez PCV, o długości około 285cm, bez DEHP i lateksu, z filtrem 15 ?m oraz łącznikiem męskim Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 600 | szt
4 |  |  | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika z wymienną końcówką, komorą kroplową i zamykanym kranikiem do podawania leków. | 400 | szt
5 |  |  | Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych do pompy objętościowej Fresenius Agilia, długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Filtr krwi 200 μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. Pakowane folia papier, sterylizowane tlenkiem etylenu. | 400 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 12 - Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, katetery
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego - 22G (0,70mm ) /90 mm; - 24G (0,55mm ) /90 mm; - 25G (0,50mm ) /90 mm; - 26G (0,45mm ) /90 mm - 27G (0,40mm ) /90 mm | 5000 | szt
2 |  |  | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typy "Pencil Point z prowadnicą. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: - 25G (0,50mm ) /120 mm - 26G (0,45mm ) /120 mm - 27G (0,40mm ) /120 mm | 150 | szt
3 |  |  | Igła punkcyjna standard. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego : 18G (1,20mm ) /50 mm; 18G (1,20mm ) /90mm ; 19G(1,00mm ) /50 mm ; 19G (1,00mm ) /75 mm ; 19G (1,00mm ) /90 mm ; 20G (0,90mm ) /50 mm ; 20G (0,90mm ) /75 mm ; 20G (0,90mm ) /90 mm ; 21G (0,80mm ) /50 mm ; 21G (0,80mm ) /75 mm ; 21G (0,80mm ) /90 mm ; 22G (0,70mm ) /50 mm ; 22G (0,70mm ) /75 mm ; 22G (0,70mm ) /90 mm ; 25G (0,50mm ) /50 mm ; 25G (0,50mm ) /75 mm ; 25G (0,50mm ) /90 mm ; 26G (0,45mm ) /50 mm ; 26G (0,45mm ) /90 mm ; 27G (0,40mm ) /90 mm | 4500 | szt
4 |  |  | Igła punkcyjna standard 26G ( 0,45mm )/130 mm ; 27G( 0,40mm )/130 mm | 150 | szt
5 |  |  | Kateter do przepłukiwania naczyń bez balonu 2F/80cm ; 3F/80cm ; 4F/80cm ; 5F/80cm | 50 | szt
6 |  |  | Kateter do embolektomii Fogart'iego z PVC termoplastycznego, znakowany co 10 cm, zakończony Luer Lock z mandrynem ze stali nierdzewnej, balon z lateksu mocowany jedwabną nicią, zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV 1. 2F/60cm¢ balonu z płynem 5mm, poj. Balonu 0,15ml; 2. 3F/80cm, ¢ balonu z płynem 6mm, poj. Balonu 0,20ml; 3. 4F/80cm, ¢ balonu z płynem 8mm, poj. Balonu 0,70ml; 4. 5F/80cm, ¢ balonu z płynem 10mm, poj. Balonu 1,50ml; 5. 6F/80cm, ¢ balonu z płynem 12mm, poj. balonu 2,0ml 6. 7F/80cm, ¢ balonu z płynem 14mm, poj. balonu 2,50ml; 7. 8F/80cm, ¢ balonu z płynem 16mm, poj. balonu 3,50ml | 1300 | szt
7 |  |  | Zestaw do drenażu worka osierdziowego kateter 7F/30cm, jednoczęściowa igła angiograficzna 18G/7cm, prowadnik 0,38/48cm "J", strzykawka 10ml | 100 | szt
8 |  |  | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową dwuczęściowa igła, opaska zaciskowa i kołnierz w rozmiarze 6F/26cm/igła 18G ; 9F/26cm/igła 15G PIGTAIL | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 13 - Maski krtaniowe, rurki tracheostomijne, intubacyjne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska krtaniowa LMA Unique, jednorazowa, z silikonowym mankietem, z kolorystycznym znacznikiem ciśnienia w mankiecie, sterylna. Rozmiary 1 <5kg, 1.5 5-10kg, 2 10-20kg, 2.5 20-30kg, 3 30-50kg, 4 50-70kg, 5 70-100kg, 6 >100kg | 90 | szt
2 |  |  | Rurka tracheostomijna z mankietem z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna. Roz. 3.5 – 10.0 co 0.5mm | 300 | szt
3 |  |  | Rurka tracheostomijna bez mankietu z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna. Roz. 3.5 – 10.0 co 0.5mm | 85 | szt
4 |  |  | Silikonowa maska anestetyczna, pediatryczna, typ Rendall – Baker, roz. 2,3 | 30 | szt
5 |  |  | Worek silikonowy z otworem, łącznik 22mm, 0,5L i 1,5L | 5 | szt
6 |  |  | Worek silikonowy, łącznik 22mm, 0,5L | 5 | szt
7 |  |  | Łącznik aluminiowy 22/22mm | 10 | szt
8 |  |  | Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji z termoplastycznego, nieprzeźroczystego, miękkiego PCV bez DEHP, z mankietem niskocisnieniowym, wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego pierścienia na całym obwodzie z otworem Murphy’ego, roz. Od 3,0 – 10,0 co 0,5mm. | 30 | szt
9 |  |  | Rurka intubacyjna bez mankietu, zmiękkiego PCV bez DEHP, z końcem zaznaczonym na czarno co najmniej na długości 2cm, roz. 2.0 – 5.5 co 0,5mm | 400 | szt
10 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego uzytku z PCV wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka o wyprofilowanej anatomicznej krzywiźnie rurki oddechowej, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości cisnienia do 37cm H2O w drogach oddechowych. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałemoddechowym maski, umozliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposazona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości oraz balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe oraz srednica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 1 <5kg/6F; 1.5 5-10kg/6F; 2 10-20kg/10F; 2.5 20-30kg/10F; 3 30-50kg/14F; 4 50-70kg/14F; 70-100kg/14F; Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. | 120 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 14 - Akcesoria do respiratora Leoni Plus
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Aktywny generator jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiada przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | 80 | szt
2 |  |  | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | 40 | szt
3 |  |  | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystpsowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL. | 40 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 15 - Czepki EEG, elektrody, pasta skrobiowa
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych, 6-4 duży, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV, nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 12 | szt
2 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych do video, 6-4 średni, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 12 | szt
3 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych do video, 6-2 duży, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 4 | szt
4 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych do video, 6-2 średni, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 4 | szt
5 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych do video, 6-2 mały, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 4 | szt
6 |  |  | Elektroda mostkowa ( grzybkowa ) EEG, AG/AGCI, ze zlotym PINEM, żółta, dla dzieci ( op=10szt ) | 12 | szt
7 |  |  | Elektroda mostkowa ( grzybkowa ) EEG, AG/AGCI, ze zlotym PINEM, niebieska dla dorosłych, ( op=10szt ) | 10 | szt
8 |  |  | Przewód do elektrod mostkowych EEG grzybkowych z krokodylkami, dł. Ok. 1,2 m ( op. = 10 szt ) | 20 | szt
9 |  |  | Wielorazowa elektroda miseczkowa EEG AG/AGCL 10mm, srebrna, z kablem teflonowym 150 cm, ( op= 10 szt ) | 6 | szt
10 |  |  | Skrobiowa pasta elektrodowa ścierna ze środkiem ściernym do badań EEG/EMG | 10 | szt
11 |  |  | Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych EEG ( 100x gaziki, 100 oringi, 1x aplikator ) | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 16 - Elektrody do Holtera
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda do holtera EKG, rozmiar 35 x 55 mm, podłoże z pianki PE z nacięciem, wzmocniony klej ( op = 30 szt ) | 600 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 17 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 17 - Maski twarzowe do nieinwazyjnej wentylacji
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska jednopacjentowa AF811Philips Respironics do NIV w komplecie z kolankiem SE (bezprzeciekowym) oraz mocowaniem na głowe typu Cap Strap. Pakowana po 1 sztuce. | 220 | szt
Razem wartość brutto:
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/51/2021/ES |  |  | Pakiet nr 18 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 18 - Czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. Linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika,metoda pomiaru rzutu minutowego mało inwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączenia dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences, instrukcja obsługi w języku polskim. | 150 | szt
razem wartość brutto
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
EZ/ZP/ 51 /2021/ES |  |  | Pakiet nr 19 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 19 - Układy do wentylacji i adaptery do respiratora Leoni Plus
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Układ oddechowy - podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus. Gałąź wdechowa i wydechowa o długości 120 cm i średnicy 10 mm z układem ogrzewania gazów oddechowych w obu gałęziach. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej. Rura wdechowa posiadająca 2 porty czujnika temperatury. Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza. Komora nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania. Rura przedłużająca do inkubatora 40cm | 50 | szt
2 |  |  | Podwójny system węży jednorazowego użytku do respiratora Leoni Plus z adapterem HFO i filtrem antybakteryjnym. Gałąź wdechowa i wydechowa o długości 120 cm i średnicy 10 mm z układem ogrzewania gazów oddechowych w obu gałęziach. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej. Rura wdechowa posiadająca 2 porty czujnika temperatury. Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza. Komora nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania. Rura przedłużająca do inkubatora 40cm. | 150 | szt
3 |  |  | Jednorazowy zestaw adaptera Neojet do respiratora Leoni składający się z przewodu wdechowego oraz przewodu pomiaru ciśnienia. Długość przewodu ciśnienia 160 cm. Przewód wdechowy posiadający złącza 15M oraz 10F. W zestawie zatyczka do przewodu ciśnienia. Niezawierający lateksu. Na opakowaniu indywidualnym nadrukowana data produkcji i data ważności. | 80 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
EZ/ZP/ /2021/ES |  |  | Pakiet nr 20 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 20 - Układy oddechowe do respiratorów Savina
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem | 600 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 21
EZ/ZP/ /2021/ES |  |  | Pakiet nr 21 |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 21 - Mankiety do szybkiego przetaczania krwi i płynów infuzyjnych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Mankiety ciśnieniowe o pojemności 500ml wykonane z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu, o budowie pozwalającej na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w każdym miejscu mankietu, posiadające możliwość zawieszania na stojaku jezdnym, worek do płynu zawieszany wewnątrz mankietu, ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze z obrotową skalą odczytu, wyposażone w dużą trwałą gruszkę do pompowania mankietu, trójdrożny zawór kranikowy lub zawór pokrętłowy, ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa do 300mmHG). Materiał odporny na środki dezynfekcyjne, scieranie. | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)