EZ/ZP/51/2021/ES							     Załącznik Nr 2a do SWIZ

Parametry graniczne przedmiotu zamówienia

Producent : ……………………………………………………….……

Paski do glukometrów typ …………………………………..

Glukometry typ / model: …………………………………………….…….

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System pomiarowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, posiada znak CE |  |
| 2 | Zakres korekty hematokrytu min. 10-70% |  |
| 3 | Paski nie wymagające ręcznego kodowania – użycie pasków testowych do badań nie wymaga od użytkownika zakodowania glukometru za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów ani za pomocą przycisku kodującego |  |
| 4 | Czas pomiaru do 5 sekund |  |
| 5 | Maksymalna temperatura przechowywania pasków od 4 do 30oC |  |
| 6 | Objętość próbki krwi do 1 µL |  |
| 7 | Zakres pomiaru od minimum 20 do max 600 mg/dl |  |
| 8 | Glukometr posiada duży i czytelny wyświetlacz |  |
| 9 | Maksymalna objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania do 0,7μl |  |
| 10 | Glukometr z funkcją automatycznego wyrzutu paska |  |
| 11 | Termin przydatności testów po otwarciu opakowania min. 90 dni |  |
| 12 | Paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ |  |
| 13 | Płyn kontrolny do okresowej weryfikacji sprawności systemu - 3 poziomy |  |
| 14 | Aparat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu |  |
| 15 | Rodzaj próbki - świeża krew włośniczkowa |  |
| 16 | Bezpłatna wymiana niesprawnych lub uszkodzonych glukometrów |  |
| 17 | Gwarancja okresowego, bezpłatnego sprawdzenia kontrolnego ( walidacja) prawidłowości pomiarów glukometrów przynajmniej raz w roku wraz z wystawieniem certyfikatu prawidłowości pomiarów |  |

.............................................				             ...............................................

Miejscowość, data 	                                                             Podpis Wykonawcy