## Pak 1 o.s.
Pakiet nr 1 - Opatrunki specjalistyczne do trudno gojących się ran I
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/ *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Jalowy opatrunek z folii poliuretanowej, przeźroczysty, półprzepuszczalny, wodoodporny, elastyczny, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, stanowi barierę dla wirusów ≥ 27nm (w tym HIV, HBV) współczynnik paroprzepuszczalności >800g/m²/24h | 20 × 30 | szt. | 30
2. |  |  | 15 × 20 | szt. | 80
3. |  |  | 10 x 12 | szt. | 2000
4. |  |  | 6 x 7 | szt. | 20
5. |  | Opatrunek bakteriobójczy z jodyną powidonową | 5 × 5 | szt. | 50
6. |  | Hydrożel z alginianem do autolitycznego usuwania martwicy | 15 g | szt. | 450
7. |  |  | 25 g | szt. | 42 |  |  |  | 0
8. |  | Opatrunek z węglem aktywowanym i srebrem aktywnym na MRSA | 10,5 × 10,5 | szt. | 50 |  |  |  | 0
9. |  |  | 19,0 × 10,5 | szt. | 220 |  |  |  | 0
10. |  | Opatrunek z dzianiny wiskozowej z olejem mineralnym, jałowy | 7,6 × 7,6 | szt. | 900 |  |  |  | 0
11. |  |  | 7,6 × 20,3 | szt. | 480 |  |  |  | 0
12. |  | Żel hydrocolidowy z alginianem wapnia zawierający w składzie ponad 90% wody do autolitycznego oczyszczania ran z tkanki martwiczej oraz do nawadniania rany. Tuba 15 g | 15 g | szt. | 20 |  |  |  | 0
Wartość:
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak 2 o.s.
Pakiet nr 2 - Opatrunki specjalistyczne do trudno gojących się ran II
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Opatrunek poliuretanowy, trójwarstwowy, samoprzylepny, z półprzepuszczalną folią poliuretanową zewnętrzną, warstwą środkową-pianką chłonącą, zabezpieczoną warstwą folii kontaktowej. Do ran o dużym wysięku. | 7,5 x 7,5 | szt. | 460 |  |  |  | 0
2. |  |  | 12,5 x 12,5 | szt. | 1370 |  |  |  | 0
3. |  |  | 17,5 x 17,5 | szt. | 1170 |  |  |  | 0
4. |  |  | 22,5 x 22,5 | szt. | 100 |  |  |  | 0
5. |  | Opatrunek poliureranowy, trójwarstwowy, bez przylepca z półprzepuszczalną folią poliuretanową na zewnątrz. Warstwę środkową stanowi chłonna pianka- przeznaczony do ran o umiarkowanym i dużym wysięku. | 5 x 5 | szt. | 10 |  |  |  | 0
6. |  |  | 10 x 10 | szt. | 20 |  |  |  | 0
7. |  |  | 15 x 15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
8. |  |  | 10 x 20 | szt. | 10 |  |  |  | 0
9. |  |  | 20 x 20 | szt. | 10 |  |  |  | 0
10. |  | Opatrunek poliuretanowy, trójwarstwowy, samoprzylepny, z półprzepuszczalną folią poliuretanową zewnętrzną, warstwą środkową-pianką chłonącą, zabezpieczoną warstwą folii kontaktowej. Ukształtowany do aplikacji w okolicy kości krzyżowej. | 17 x 17 | szt. | 770 |  |  |  | 0
11. |  |  | 22 x 22 | szt. | 960 |  |  |  | 0
12. |  | Samoprzylepny, antybakteryjny opatrunek na rany, anatomicznie dopasowany do ran w okolicy kości krzyżowej. Chłonna pianka z cząsteczkami srebra przeznaczona na rany zakażone jak i narażone na infekcje o umiarkowanym lub dużym wysięku. | 17 x 17 | szt. | 780 |  |  |  | 0
13. |  |  | 22 x 22 | szt. | 350 |  |  |  | 0
14. |  | Opatrunek chłonny, trójwarstwowy z wkładem poliuretanowym zabezpieczonym warstwą folii kontaktowej ukształtowany do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia. | 10,5 x 13,5 | szt. | 5200 |  |  |  | 0
15. |  | Opatrunek poliuretanowy, lekko przylepny, do ran głębokich o bardzo dużym wysięku, obustronnie silnie chłonący.Samoprzylepny, pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o bardzo dużym wysięku. Silikonowa warstwa kontaktowa z raną, dodatkowa warstwa maskująca wysięk. | 10,3 x 10,3 | szt. | 80 |  |  |  | 0
16. |  |  | 15,4 x 15,4 | szt. | 250 |  |  |  | 0
17. |  | Sterylny opatrunek z alginianami wapnia dla ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, który w kontakcie z wilgocią tworzy miękki żel. | 15 x 20 | szt. | 20 |  |  |  | 0
18. |  | Antyseptyczny, jałowy opatrunek z luźno utkanej gazy umożliwiający prawidłową wentylację oraz swobodne przedostanie się wysięku do pokrywającego go opatrunku wtórnego nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną. Zalecany jest do szerokiego zakresu ran z istniejącym ryzykiem zakażenia.Pakowany po 10 szt. | 10 x 10 | szt. | 30 |  |  |  | 0
19. |  |  | 15 x 20 | szt. | 30 |  |  |  | 0
20. |  | Maść regulująca stężenie proteaz do ran przewlekłych, nie podtrzymująca wzrostu bakterii. Pochlaniająca wysięk. Ulegająca biodegradacji. | 10 g | szt. | 10 |  |  |  | 0
21. |  | Opatrunek hydrożelowy do autolitycznego usuwania martwicy. W aplikatorze. Jałowy. | 15g | szt. | 1160 |  |  |  | 0
22. |  | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (30 min od aplikacji, podtrzymywany przez min 3 dni), na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną z włókniny, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym. Opatrunek nie przylegający do rany, jałowy. | 10 x 10 | szt. | 70 |  |  |  | 0
23. |  |  | 10 x 20 | szt. | 48 |  |  |  | 0
24. |  | Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią nie zawierającej składników czynnych i uczulających, nie przyklejający się do rany,chroniący przed wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny, zapewniający dobrą wentylację i utlenianiu rany, przepuszczający wydzielinę. Można go ciąc na kawałki. Każdy opatrunek pakowany oddzielnie po 1 szt. w jałowych opakowaniach. | 10 x 10 | szt. | 500 |  |  |  | 0
25. |  |  | 40 x 10 | szt. | 200 |  |  |  | 0
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzec, którego został wystawiony,a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak 3 o.s.
Pakiet nr 3 - Opatrunek specjalistyczny
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisac/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11
1. |  | Transparentny, sterylny opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla groźnych dla rany czynników zewnętrznych jak bakterie i woda. Opatrunek pokryty jest hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar: 12-15cm x 10cm x 1 szt. | 12 x 10 | szt. | 50
2. |  | Transparentny, sterylny opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla groźnych dla rany czynników zewnętrznych jak bakterie i woda. Opatrunek pokryty jest hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar: 20-25cm x 12-15cm x 1 szt. | 20 x 15 | szt. | 50
|  | Wartość: | [8 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony,a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 4 o.s.
Pakiet nr 4 - Opatrunki specjalistyczne ze srebrem
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisac/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zbudowany z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej. | 5x5 | szt. | 540 |  |  |  | 0
2. |  |  | 10x10 | szt. | 780 |  |  |  | 0
3. |  |  | 15x15 | szt. | 400 |  |  |  | 0
4. |  |  | 20x30 | szt. | 120 |  |  |  | 0
5. |  | Jałowy opatrunek antybakteryjny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem, zaimpregnowany srebrem jonowym, zbudowany z trzech warstw: warstwa kontaktowa w technologi hydrofiber, warstwa pianki pochłaniającej nadmiar wysięku i zewnętrzna warstwa regulująca poziom wilgoci w ranie, opatrunek w wersji przylepnej. | 10x10 | szt. | 60 |  |  |  | 0
6. |  |  | 25x30 | szt. | 10 |  |  |  | 0
7. |  | Jałowy opatrunek antybakteryjny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem, zaimpregnowany srebrem jonowym, zbudowany z trzech warstw: warstwa kontaktowa w technologi hydrofiber, warstwa pianki pochłaniającej nadmiar wysięku i zewnętrzna warstwa regulująca poziom wilgoci w ranie, opatrunek w wersji nieprzylepnej. | 10x10 | szt. | 10 |  |  |  | 0
8. |  |  | 15x15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
9. |  | Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 5x5 | szt. | 160 |  |  |  | 0
10. |  |  | 10x10 | szt. | 220 |  |  |  | 0
11. |  |  | 15x15 | szt. | 150 |  |  |  | 0
12. |  |  | 20x30 | szt. | 20 |  |  |  | 0
13. |  | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 5 x 5 | szt. | 100 |  |  |  | 0
14. |  |  | 10x10 | szt. | 150 |  |  |  | 0
15. |  |  | 15x15 | szt. | 150 |  |  |  | 0
16. |  |  | 20x30 | szt. | 30 |  |  |  | 0
17. |  | Bakteriobójczy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. | 9x10 | szt. | 10 |  |  |  | 0
18. |  |  | 9x15 | szt. | 10 |  |  |  | 0
19. |  |  | 9x25 | szt. | 10 |  |  |  | 0
20. |  |  | 9x35 | szt. | 10 |  |  |  | 0
21. |  | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tuba. | 15 g | szt. | 25 |  |  |  | 0
22. |  | Pasta hydrocoloidowa do wypełniania ran głębokich bez martwicy z małą lub średnią ilością wysięku. | 30 g | szt. | 35 |  |  |  | 0
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 5 o.k.
| EZ/ZP/43/2021/LW | załącznik nr 2 do SWZ załącznik nr…..do umowy
Pakiet nr 5 - Opatrunek kolagenowy
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Sterylny opatrunek z kolagenem, który przyspiesza gojenie rany. Jego specjalna struktura wspomaga wchłanianie płynu z rany, absorbując. Pakowany pojedyńczo. | 6 x 8 x 0,8 cm | szt. | 10
2. |  | Sterylny opatrunek z kolagenem, który przyspiesza gojenie rany. Jego specjalna struktura wspomaga wchłanianie płynu z rany, absorbując. Pakowany pojedyńczo. | 8 x 12 x 0,8 cm | szt. | 10 |  | 8%
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony,a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyc stosowne oświadczenie.

## Pak. 6 bk
Pakiet nr 6 - Błona Kolagenowa
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Błona kolagenowa pochodząca z osierdzia wołowego, stosowana jest jako substytut lub wzmocnienie struktur tkanki łącznej oraz jako błona wodoszczelna. | 40 x 50 mm | szt. | 10 |  |  |  | 0
2. |  |  | 50x 110 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0
3. |  |  | 60 x 80 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186)dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 7 op.
| EZ/ZP/43/2021/LW |  | załącznik nr 2 do SWZ |  |  | załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 7 - Opatrunek przylepny
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [cm] | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisac/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Opatrunek pooperacyjny przylepny na kleju akrylowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, zabezpieczonym mikrowarstwą przed przywieraniem do rany. Jałowy o zaokrąglonych rogach, hipoalergiczny. Wkład: 100% wata bawełniana, włókna wiskozowe lub włóknina. | 7,2 x 5 | szt. | 61600 |  |  |  | 0
2. |  |  | 10 x 6 | szt. | 18650 |  |  |  | 0
3. |  |  | 10 x 8 | szt. | 43500 |  |  |  | 0
4. |  |  | 10 x 10 | szt. | 7950 |  |  |  | 0
5. |  |  | 15 x 8 | szt. | 23400 |  |  |  | 0
6. |  |  | 20 x 8 | szt. | 1650 |  |  |  | 0
7. |  |  | 15 x 10 | szt. | 18450 |  |  |  | 0
8. |  |  | 20 x 10 | szt. | 19500 |  |  |  | 0
9. |  |  | 25 x 10 | szt. | 9800 |  |  |  | 0
10. |  |  | 35 x 10 | szt. | 15000 |  |  |  | 0
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisac nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzec,z którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186 dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 8 przy
Pakiet 8 - Przylepce
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Przylepiec chirurgiczny tkany, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie: 5m x 2,5cm | szt. | 1350 |  |  |  | 0
2. |  | Przylepiec włókninowy (poliestrowy), hypoalergiczny z wodoodpornym klejem, równomiernie naniesionym na całej powierzchni o wysokiej przylepności, porowaty, oddychający, klej bez zawartości tlenku cynku, lateksu: 9,1m x 5cm | szt. | 700 |  |  |  | 0
3. |  | Przylepiec włókninowy (poliestrowy), hypoalergiczny z wodoodpornym klejem, równomiernie naniesionym na całej powierzchni o wysokiej przylepności , porowaty, oddychający, klej bez zawartości tlenku cynku, lateksu: 9,1cm x 2,5cm. | szt. | 24500 |  |  |  | 0
4. |  | Jałowy, hypoalergiczny opatrunek włókninowy do mocowania kaniul obwodowych, zaokrąglone brzegi, wyposażony w swobodnie dołączoną podkładkę absorbcyjną: 76mm x 51mm x 50 szt. | op. | 7050 |  |  |  | 0
5. |  | Cienki, przezroczysty, poliuretanowy opatrunek na szpulce, chroniący przed wodą i bakteriami, umożliwiający skórze oddychanie: 10m x 10cm x 1szt. | op. | 15 |  |  |  | 0
6. |  | Cienki, przezroczysty, poliuretanowy opatrunek na szpulce, chroniący przed wodą i bakteriami, umożliwiający skórze oddychanie: 10m x 15cm x 1szt. | szt. | 25 |  |  |  | 0
7. |  | Opatrunek do mocowania cewników centralnych z chlorheksydyną: 8,5cm x 11,5 cm op a'25szt. | op. | 160 |  |  |  | 0
8. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z dwoma małymi wycięciami. Rozmiar 10 cm x 12cm z szerokimi aplikatorami (min 2,5 cm), laminowanę metką i szerokim laminowanym paskiem włókninwym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczjący i ramka). Klej akrylowy naniesony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasa II a, opakowanie typu folia - folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne labolatorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek - min 32. Utrzymanie opatrunku na skórze pacjenta do 7 dni. | szt. | 1150 |  |  |  | 0
9. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 cm x 4,4cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy, nianiesony równomiernie. Wyrób medyczny klasa II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzienie bariery folii dla wirusów ≥ 27nm przez niezależne labolatorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek - min 32. | szt. | 3000 |  |  |  | 0
10. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6,5m x 7cm z szerokim aplikatorem (min 4 cm), laminowaną metką i laminowanym paskiem włókninowym. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem, kropek (włóknina) w spodób gwaranrujący wysoką przepuszczalnoś dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawiarających alkohol. Wyrób medyczny klasa II a , opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów ≥ 27 nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek - min 32. Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wmian przed dopuszczonym czasem stosowania. | szt. | 1000 |  |  |  | 0
11. |  | Sterylny, cienki opatrunek półprzepuszczalny z folii poliuretanowej do mocowania wkłuć obwodowych z wcięciem na port pionowy, posiadający ramkę ułatwiajacą aplikację oraz metkę do oznaczania wkłucia, nie wrażliwy na działanie środków dezynfekcyjnuych: 6cm x 7cm | szt. | 35000 |  |  |  | 0
12. |  | Przezroczysty opatrunek foliowy, prostokątny, sterylny, wodoodporny, półprzepuszczalna folia pozwala na swobodne oddychanie skóry, system aplikacji z ramką umożliwia łatwą aplikację i zapobiega zlepianiu się opatrunku, przezroczysty opatrunek umożliwia łatwe i ciągłe monitorowanie stanu ran i wkłuć naczyniowych, bez potrzeby zdejmowania opatrunku, wysoce przylepny do skóry, a zarazem całkowicie bezpieczny dla pacjenta, nie powodujący uszkodzeń skóry, stanowi barierę dla zewnętrznych źródeł zakażenia, jak płyny, bakterie czy wirusy. Badania in vitro wykazały, że przezroczysty opatrunek zapewnia barierę przeciwko cząsteczkom wirusów o średnicy 27 nm i większej, zachowując nienaruszoną strukturę; 15 cm x 20 cm, op. a 10 szt. | op. | 2 |  |  |  | 0
13. |  | Przezroczysty opatrunek foliowy, prostokątny, sterylny, wodoodporny, półprzepuszczalna folia pozwala na swobodne oddychanie skóry, system aplikacji z ramką umożliwia łatwą aplikację i zapobiega zlepianiu się opatrunku, przezroczysty opatrunek umożliwia łatwe i ciągłe monitorowanie stanu ran i wkłuć naczyniowych, bez potrzeby zdejmowania opatrunku, wysoce przylepny do skóry, a zarazem całkowicie bezpieczny dla pacjenta, nie powodujący uszkodzeń skóry, stanowi barierę dla zewnętrznych źródeł zakażenia, jak płyny, bakterie czy wirusy. Badania in vitro wykazały, że przezroczysty opatrunek zapewnia barierę przeciwko cząsteczkom wirusów o średnicy 27 nm i większej, zachowując nienaruszoną strukturę; 20 cm x 30 cm, op. a 10 szt. | op. | 3 |  |  |  | 0
14. |  | OPATRUNEK - przylepiec (z misiami dla dzieci). Transparent Film Dressing z dwoma sterylnymi paskami mocującymi 5cm x 5,7cm typu TEGADERM I.V. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów ≥ 27 nm przez niezależne labolatorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek - min 32. Utrzymanie opatrunku na skórze pacjenta do 7 dni. Op. a 100 szt. | op. | 30 |  |  |  | 0
15. |  | Paski do zamykania ran, szwy zewnętrzne. Dopuszczalne wymiary: 6mm x 38mm lub 5mm x 38mm blister a'6 pasków, op. a 50 blistrów. | op. | 15 |  |  |  | 0
16. |  | Paski do zamykania ran, szwy zewnętrzne. Dopuszczalne wymiary: 75mm x 3mm, blister a 5 pasków, op. a 50 blistrów. | op. | 10 |  |  |  | 0
17. |  | Paski do zamykania ran, szwy zewnętrzne. Dopuszczalne wymiary: 6mm x 100mm. Op. a 50 blistrów. | op. | 5 |  |  |  | 0
18. |  | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym pokrytych hipoalergicznym klejem poliakrylowym o dużej przyczepności; 6mm x 75mm, blister a 3 paski, op. a 50 blistrów. | op. | 10 |  |  |  | 0
19. |  | Krem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, tubka 92 g. Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału. Zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry. Nie zawiera tlenku cynku i alkoholu. | szt. | 60 |  |  |  | 0
20. |  | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, flakonik z atomizerem - 28 ml. Sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. | szt. | 60 |  |  |  | 0
21. |  | Przylepiec z silikonowym łatwoodklejalnym klejem 2,5 cm x 1,3 m. Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. | szt. | 10000 |  |  |  | 0
22. |  | Przylepiec z silikonowym łatwoodklejalnym klejem 5,0 cm x 1,3 m. Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. | szt. | 5000 |  |  |  | 0
23. |  | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny z mikroporowatej włókniny z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, delikatny dla skóry. Rozmiar: 9,1m x 2,5cm | szt. | 800 |  |  |  | 0
24. |  | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny z mikroporowatej włókniny z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, delikatny dla skóry. Rozmiar: 9,1m x 5cm | szt. | 60 |  |  |  | 0
25. |  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych . Rozmiar 10 cm x 12 cm z ramką i metką . Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu follia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów ≥ 27nm przez niezależne labolatorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek - min 32. Utrzymanie opatrunku na skórze pacjenta do 7 dni. | szt. | 3550 |  |  |  | 0
26. |  | Hipoalergiczny przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, miękkiej, elastycznej o wysokiej przylepności, bez papieru wyścielającego, klej akrylowy bez dodatku substancji polepszającej lepkości, do mocowania dużych powierzchni opatrunków, pakowany indywidualnie. Rozmiar: 9,1m x 15,2cm x 1 szt. | szt. | 810 |  |  |  | 0
27. |  | Hipoalergiczny przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, miękkiej, elastycznej o wysokiej przylepności bez papieru wyścielającego, klej akrylowy bez dodatku substancji polepszającej lepkości, do mocowania dużych powierzchni opatrunków, pakowany indywidualnie. Rozmiar: 9,1m x 10,1cm x 1 szt. | szt. | 1550 |  |  |  | 0
28. |  | Hipoalergiczny przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, miękkiej, elastycznej o wysokiej przylepności z papierem wyścielającym, klej akrylowy bez dodatku substancji polepszającej lepkości, do mocowania dużych powierzchni opatrunków, pakowany indywidualnie. Rozmiar: 10m x 5cm x 1 szt. | szt. | 515 |  |  |  | 0
29. |  | Hipoalergiczny przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, miękkiej, elastycznej o wysokiej przylepności z papierem wyścielającym, klej akrylowy bez dodatku substancji polepszającej lepkości, do mocowania dużych powierzchni opatrunków, pakowany indywidualnie. Rozmiar: 10m x 10cm x 1szt. | szt. | 400 |  |  |  | 0
30. |  | Hipoalergiczny przylepiec chirurgiczny z rozciągliwej włókniny, miękkiej, elastycznej o wysokiej przylepności z papierem wyścielającym, klej akrylowy bez dodatku substancji polepszającej lepkości, do mocowania dużych powierzchni opatrunków, pakowany indywidualnie. Rozmiar: 10m x 20cm x 1szt. | szt. | 515 |  |  |  | 0
|  | Wartość: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 9 r-r
Pakiet nr 9 - Roztwór do oczyszczania ran
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
1. |  | Gotowy do użycia, sterylny roztwór, przeznaczony do irygacji ran przewlekłych, na bazie poliheksydyny i Undecylenamidopropyl Betaine, do nawilżania i oczyszczania ran przewlekłych również z biofilmu, kompatybilny z innymi produktami stosowanymi w nowoczesnej terapii ran. | 250-350 ml | 250
|  | Wartość pakietu: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony,a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 176) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 10 r-r
|  |  | EZ/ZP/43/2021/LW |  |  |  |  | załącznik nr 2 do SWZ |  | załącznik nr … do umowy
Pakiet nr 10 - Płyn do oczyszczenia ran
Poz. | Produkt leczniczy oferowany/ Nazwa handlowa preparatu-postać-dawka, producent | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar / pojemność | J.M. | Ilość | numer katalogowy (index) | VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Płyn do irygacji i dekontaminacji ran przewlekłych, zwierający środek przeciwbakteryjny, octenidynę, pochłaniający przykry zapach, bezbarwny, nie zawierający alkoholu. | 350 ml | op. | 55
|  | Wartość pakietu: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.

## Pak. 11 zel
Pakiet nr 11 - Preparat do gojenia ran
Lp. | Nazwa handlowa oferowanego preparatu, postać, producent | Opis przedmiotu zamówienie | Postać | j.m. | ilość | numer katalogowy (index) | Vat % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia zaliczony jest do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 499), posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji, deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. TAK/NIE -proszę wpisać! | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE-proszę wpisać-!! | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie /proszę wpisać/*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11
1. |  | Żel hydrokoloidowy przyśpieszający gojenie, zmniejsza ryzyko infekcji, można stosować u dzieci powyżej 2 lat | Tuba 20g | szt. | 50 |  | 8%
2. |  |  | Spray 75g | szt. | 50 |  | 8%
|  | Wartość: | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, a w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) dostarczyć stosowne oświadczenie.