ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 1

Rękawice chirurgiczne,  jałowe, lateksowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 250 000 par | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary od 6,0 do 8,5 (co ½) |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | materiał –lateks kauczuku naturalnego |  | tak |  |
| 7. | sterylizowane radiacyjnie |  | tak /nie, podać |  |
| 8. | środek pudrujący skrobia kukurydziana |  | tak |  |
| 9. | poziom protein <150 ug/g |  | podać |  |
| 10. | struktura materiału |  | podać |  |
| 11. | mankiet długość |  | podać |  |
| 12. | mankiet wykończenie brzegu |  | podać |  |
| 13. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak |  |
| 14. | norma EN455-1-2-3, AQL≤ 1,5 |  | tak, podać |  |

ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 2

Rękawice  jałowe do zabiegów kardiochirurgicznych

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 10 000 par | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary od 6,0 do 8,5 co ½ |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | sterylizowane radiacyjnie |  | tak |  |
| 7. | poziom protein <50 ug/g |  | tak, podać |  |
| 8. | struktura materiału |  | podać |  |
|  | kolor brąz |  | tak |  |
| 9. | mankiet prążkowany, obciskający, o dużej powierzchni |  | tak, podać |  |
| 10. | wykończenie palców antypoślizgowe zapewniające dobrą chwytność i wytrzymałość (odpowiednio dobrana grubość lateksu) |  | tak, podać |  |
| 11. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak, podać |  |
| 12. | norma EN455-1-2-3, AQL =1,0 |  | tak, podać |  |

ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 3

Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe,

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 10 000 par | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary od 6,0 do 8,5 co ½ |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | sterylizowane radiacyjnie |  | tak |  |
| 7. | struktura materiału |  | podać |  |
| 8. | mankiet długość |  | podać |  |
|  | mankiet wykończenie brzegu |  | podać |  |
| 9. | kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń |  | tak, podać |  |
| 10. | norma EN455-1-2-3. ,AQL =1,0 |  | tak, podać |  |

ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 4

Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 60 000 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary S,M,L |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec lateks kauczuku naturalnego |  | tak, podać |  |
| 7. | środek pudrujący skrobia kukurydziana |  | tak, podać |  |
| 8. | poziom protein <150ug/g |  | tak, podać |  |
| 9. | struktura materiału |  | podać |  |
| 10. | mankiet długość |  | podać |  |
|  | mankiet wykończenie brzegu |  | podać |  |
| 11. | kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń |  | tak, podać |  |
| 12. | normą EN455-1-2-3. AQL≤ 1,5 |  | tak, podać |  |

ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 5

Rękawice foliowe, niejałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 10 000 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary damskie, męskie |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |
| 5. | surowiec folia polietylenowa, bezbarwna, |  | tak, podać |  |
| 6 | kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń |  | tak, podać |  |

ZP/99/2006                                                                                                                                                                            załącznik nr 3

formularz świadectw

PAKIET 6

Rękawice sekcyjne, niejałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 4 000 par 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary 8, 9 |  | tak, podać |  |
| 3. | producent |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu |  | podać |  |