## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ……... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami
...................................................
(Nazwa wykonawcy)
Lp. | Opis | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Nazwa producenta Nr katalogowy
1 | Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami - Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe . - Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. - Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej. - Introducer powinien posiadać wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację . - System powinien posiadać możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. − Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające - Stentgraft dostarczany wraz z pełnym asortmentem produktowym (stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami ) niezbędnym dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym stenhtgraftu piersiowego. - dla pacjentów pilnych, spełniających wymogi anatomiczne, dostawa stentgraftu z 4 rękawkami (odgałęzieniami) wraz z osprzętem | 15 |  |  | 0 | Tak/Nie
|  |  | RAZEM: |  | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy którego oferta została najwyżej ocenionao zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.