**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**( Wymagane parametry techniczno – funkcjonalne )**

**PAKIET NR 8**

**SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA SPIRALNA – 1 SZT**

**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca/Producent** | |  | |
| **Nazwa-model/typ** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji min. 2020r.** | | | |
| **Lp.** | **Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| **Spręźarka bezolejowa spiralna – 1 szt** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodzona powietrzem | Tak |  |
| 2 | Bezolejowa | Tak |  |
| 3 | Spiralna | Tak |  |
| 4 | Wersja do posadowienia na zbiorniku | Tak |  |
| 5 | Sterowanie elektropneumatyczne | Tak |  |
| 6 | Napięcie zasilania U = 400V/3/50 Hz | Tak |  |
| 7 | Wydajność FAD = 0,46 m3/min | Tak |  |
| 8 | Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar ( e ) | Tak |  |
| 9 | Moc zainstalowanego silnika 5,5 kW | Tak |  |
| 10 | Poziom hałasu 59 dB ( A ) | Tak |  |
| 11 | Zbiornik 270 l | Tak |  |
| **POZOSTAŁE WARUNKI** | | | |
| 12 | Karta gwarancyjna | Tak, załączyć przy dostawie |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, załączyć przy dostawie |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | **Dodatkowy okres** gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *(dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ )* |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca