Kielce dn.02.06.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/75/2021/KK

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na sukcesywne wg potrzeb dostawy jednorazowych ostrzy wraz z akumulatorowymi strzygarkami chirurgicznymi z ruchomą głowicą wyposażonych w ładowarki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

NIP: 959-12-91-292,   REGON: 000289785

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne wg potrzeb dostawy ostrzy jednorazowego

użytku, niesterylnych, pakowanych pojedynczo, uniwersalnych do każdego rodzaju

owłosienia w tym na głowie, o konstrukcji minimalizującej ryzyko uszkodzenia skóry tj. z

nieruchomą dolną powierzchnią ostrza w celu ochrony skóry oraz z ruchomą górna

powierzchnią w celu obcinania włosów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywne dostawy wg potrzeb

kompatybilnych do w/w opisanych ostrzy akumulatorowych wraz z ładowarkami

strzygarek/golarek chirurgicznych do przedoperacyjnego usuwania włosów, możliwość

golenia na mokro i sucho, z ruchomą głowicą w wielu płaszczyznach, z wbudowanym

akumulatorem Litowo-jonowym (bez efektu pamięci) oraz wskaźnikiem jego naładowania,

minimum 160 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, maksymalny czas

pełnego ładowania akumulatora do 4 godzin, ergonomiczna rękojeść, możliwość wymiany

ostrza bez dotykania powierzchni tnących, klasa wodoodporności IPX7, obudowa odporna

na środki dezynfekujące.

3. Ilości ostrzy oraz golarek wraz z ładowarkami określa załącznik nr 2 do niniejszego

zaproszenia.

III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do  Zaproszenia do składania ofert.

2. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu

potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

3. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba

reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub

przetłumaczone na język polski.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Termin płatności:

Zamawiający płatności będzie regulował przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania

faktury.

VI. Kryterium oceny ofert.

Cena - 100 %

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

VII. RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w

Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959-129-12-92,

REGON: 000289785

- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.: 41 3671 354, e-mail.:

iod@wszzkielce.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

EZ/ZP/75/2021/KK

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do

informacji publicznych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji

publicznej Dz. U. 2018 poz.1330 t.j.)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

c RODO.

VIII. Faktury elektroniczne

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. „o elektronicznym

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym” (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza

stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.

IX.  Osoby upoważnione do kontaktu, adres do korespondencji:

Krzysztof Krajewski - tel. 41/36-71-269, e-mail: krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,

X. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie, że:

a) oferty niekompletne lub nie podpisane jak również oferty, które wpłyną po terminie nie

będą rozpatrywane.

b) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

XI. Forma złożenia oferty:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub

papierowej.

2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl

w jednym z dostępnych formatach danych .pdf,  .doc ,  .xls  lub jako tekst wpisany

bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

4. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki

Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: „Oferta

na dostawę ostrzy i golarek EZ/ZP/75/2021/KK”. Na odwrocie koperty należy podać  adres

i nazwę firmy składającej ofertę.

5. Ofertę w postaci elektronicznej lub papierowej należy złożyć do dnia 14.06.2021 r.

do godziny 10:00.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski