EZ/ZP/51/2021/ES                                                                                      Kielce dn. 19.05.2021r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.   Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu  nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

dot. Pakietu nr 2, poz nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

dot. Pakietu nr 2, poz. nr 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8-9 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

dot. projektu umowy § 3 ust. 2

Prosimy o zmianę ww. paragrafu umowy poprzez wprowadzenie wymogu iż dostarczony towar będzie miał co najmniej ¾ okresu przydatności do użycia deklarowanego przez producenta. Okres przydatności do użycia niektórych wyrobów medycznych wynosi 24 miesiące od daty produkcji, dlatego w przypadku tych wyrobów jest niemożliwe aby zachować 24-miesięczny okres przydatności do użycia od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w § 3 ust. 2 wzoru umowy okres przydatności do użycia na 12 miesięcy.

Pytanie 5

dot. projektu umowy § 8 ust. 2

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru z powodu reklamacji dot. jakości wyrobu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Pytanie 6

dot. projektu umowy § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a)

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Pytanie 7

dot. projektu umowy § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) c) d)

Prosimy o zmianę zapisów umownych dot. kar i wprowadzanie kar wyrażonych % np. 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie/ reklamowanego/ towaru, którego dotyczyło uchybienie – za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi w kwocie po 200,00 zł lub 100,00 zł za każdy dzień lub uchybienie niezależnie np. od wartości towaru, którego zwłoka lub uchybienie dotyczy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Pytanie 8

dot. projektu umowy § 12 ust. 2 lit. c)

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 12 ust. 2 lit. c). Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot).

Odpowiedź: Należy zwrócić uwagę na zastrzeżenie we wspomnianym zapisie umowy, cyt. „(…)

pod warunkiem, iż cena jednostkowa pozycji zwiększanej ilościowo oraz wartość umowy nie może ulec podwyższeniu, a zmiana zostanie zaakceptowana przez strony.” Zmiana realizacji umowy we wskazanym zakresie, jak wynika z zapisu, może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodnym porozumieniem stron. Ze względu na to zastrzeżenie, jak i obiektywną możliwość związaną bezpośrednio z charakterem i skalą prowadzonej przez Zamawiającego działalności zapis jest zasadny faktycznie i dopuszczalny prawny. Ze względu na to Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 9

dot. projektu umowy § 4 ust. 1

Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania nie jest w stanie z góry jednoznacznie określić ilości dostaw, bowiem zależą one od bieżących jego potrzeb.

Pytanie 10

dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do holtera EKG, rozmiar 40 x 55 mm, podłoże z pianki PE z nacięciem, wzmocniony klej ( op. = 50 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 11

dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do holtera EKG, rozmiar 40 x 55 mm, podłoże z pianki PE z wycięciem w kształcie podłużonego otworu bez przecięcia boków elektrody, wzmocniony klej ( op. = 50 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 12

dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do holtera EKG, rozmiar 35 x 50 mm, podłoże z pianki PE bez nacięcia, wzmocniony klej ( op. = 50 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 13

dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod w opakowaniu – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 360 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 14

dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści jednorazowa maskę do NIV do aparatów jednoprzewodowych, w rozm. S, M, L, XL z potwierdzoną przez producenta walidacją 7-dniową; posiadającą miękki, żelowy, termoplastyczny mankiet; wyposażona w port do suplementacji tlenowej, bez przecieku CO2; na wysokości czoła sztywny wysięgnik do mocowania lejców, nieprzylegający do skóry pacjenta; uchwyty klamrowe do lejców (prawy i lewy) na wysokości wejścia rury wdechowej; kolanko układu oddechowego obrotowe 360 stopni, kodowane kolorystycznie w celu identyfikacji przeznaczenia i kompatybilności maski; kompletny zestaw lejców mocujących i okalających głowę na wysokości czoła i żuchwy z systemem mocowania na rzepy; produkt pozbawiony PVC i ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści jednorazową maskę do NIV do aparatów dwuprzewodowych, w rozm. S,M,L, XL z potwierdzoną przez producenta walidacją 7-dniową; posiadającą miękki, żelowy, termoplastyczny mankiet; wyposażona w port do suplementacji tlenowej, bez przecieku CO2; na wysokości czoła sztywny wysięgnik do mocowania lejców, nieprzylegający do skóry pacjenta; uchwyty klamrowe do lejców (prawy i lewy) na wysokości wejścia rury wdechowej; kolanko układu oddechowego obrotowe 360 stopni, kodowane kolorystycznie w celu identyfikacji przeznaczenia i kompatybilności maski; kompletny zestaw lejców mocujących i okalających głowę na wysokości czoła i żuchwy z systemem mocowania na rzepy; produkt pozbawiony PVC i ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

dot. Pakietu nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przewód do elektrod mostkowych EEG grzybkowych z krokodylkami dł. nie mniejsza niż 100 cm?

Uzasadnienie: Parametr wyspecyfikowany, doprecyzowany jak w pytaniu, ułatwi złożenie stosownej oferty. Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

dot. Pakietu nr 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kabel o innym pokryciu niż teflonowe?

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

dot. Pakietu nr 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości nie mniejszej niż 120 cm?

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

dot. Pakietu nr 15 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści pastę ścierną elektrodową o alternatywnym dla skrobii, ekologicznym składzie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

dot. Pakietu nr 15 poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji – tj. tzn. jakie oringi, jaki aplikator.

Odpowiedź: Zgodnie z zestawem naprawczym opisanym w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie 21

dot. Pakietu nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o lepszych parametrach niż te opisane przez Zamawiającego (opisujące bardzo szczegółowo konkretny produkt, konkretnego wykonawcy o parametrach nie mających żadnego uzasadnienia klinicznego – jak wymóg pakowania w folię bąbelkową (!)), światłowodową, jednorazową, Miller - rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, McIntosh – rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Nieodkształcające się łyżki wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca sięz rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu.  Pakowanie folia-folia. Wyrób medyczny niesterylny. Możliwość stosowania łyżek w środowisku MRI, potwierdzenie oświadczeniem producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie w podwójną folię ( nie bąbelkową w celu zabezpieczenia przed skażeniem łyżki ) pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu, jednorazową, wykonaną z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Waga 72 g. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 23

dot. Pakietu nr 17

Prosimy o dopuszczenie maski ze specjalistyczną stabilizacją i podtrzymaniem podbródka/żuchwy

mocowanej na głowie za pomocą uprzęży dzięki wykorzystaniu 5 punktów regulacji. Maska

stabilizowana na podbródku to produkt posiadający swego rodzaju zabezpieczenie w postaci wydłużonej ku żuchwie konstrukcji zachodzącej na podbródek. Stabilizacja na podbródku i anatomiczny kształt eliminują powstawanie zmian skórnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania maski z podkładką żelową, która gwarantuje szczelność przy

zastosowaniu sondy żołądkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 25

dot. Pakietu nr 20

Prosimy o doprecyzowanie czy układ ma posiadać podgrzewany odcinek wdechowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

dot. Pakietu nr 20

Prosimy o dopuszczenie układu o dł. 1,6 m lub 2,0 m

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

dot. Pakietu nr 20

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy oporne na leczenie, grzyby, wirusy i pleśnie) jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę również czas pandemii i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuje aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności? Dodatek przeciwdrobnoustrojowy nie wpływa na cenę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

dot. Pakietu nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mankiety przeznaczone do zastosowania u jednego pacjenta.

Odpowiedź: Mankiety przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Pytanie 29

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna;  paski zawierające enzym GDH-FAD,  który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje  się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)-  parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;

Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Informujemy że  glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy  EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8.   Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać.  W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a)  glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

b)  dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pasków i glukometrów spełniających normę EN ISO 15197:2015.

Pytanie 31

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie 33

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie 34

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD,  który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie 35

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania min. 2-32 st C?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga.

Pytanie 36

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 37

dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 38

dot. Pakietu 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy glukometry kompatybilne do zaoferowanych pasków testowych mają być dostarczane bezpłatnie, czy też same powinny być bezpłatne (lub wliczone w cenę pasków)? Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku braku określenia, że glukometry mają być bezpłatne, wykonawca może zaproponować zakup odpłatnych glukometrów jedynie z dostawą za darmo (przy czym praktyka rynkowa wskazuje, że cena takich glukometrów może wynieść 100 zł/ szt. i więcej).

Odpowiedź: Glukometry do zaoferowanych pasków testowych mają być bezpłatne.

Pytanie 39

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie informacje zawarte w instrukcji i na opakowaniu handlowym pasków, dotyczące temperatury przechowywania oferowanych pasków testowych, były ze sobą spójne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Z uwagi na brak zamieszczonej daty składania ofert w SWZ, pkt 31 prosimy o potwierdzenie że Wykonawców obowiązuje informacja o dacie zamieszczona w ogłoszeniu w sekcji IV 2.2, tj. do dnia 26.05.2021 r. do godz. 09:00?

Odpowiedź: Tak, termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2021r godz.9:00

Pytanie 42

dot. dot. projektu umowy § 8 pkt 1 dla Pakietów nr 14, 19

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy na przedmiot zamówienia opisany w pakiecie nr 14 i pakiecie nr 19 ponieważ są to akcesoria medyczne jednorazowego użytku, na które producent, tj. Löwenstein Medical nie udziela gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

dot. Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 1 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale będzie kupował na sztuki wybrany rozmiar. W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać cenę za 1szt.

Pytanie 44

dot. Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 2 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk?  Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale będzie kupował na sztuki wybrany rozmiar. W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać cenę za 1szt.

Pytanie 45

dot. Pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 3 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale będzie kupował na sztuki wybrany rozmiar. W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać cenę za 1szt.

Pytanie 46

dot. Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy nieposiadający zaworu jednokierunkowego gałęzi wdechowej przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jest to element wykorzystywany przy wentylacji HFO i uwzględnienie go w tym punkcie niepotrzebnie zawyżyło by ofertę cenową.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

dot. Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 1 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale będzie kupował na sztuki wybrany rozmiar. W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać cenę za 1szt.

Pytanie 48

dot. Pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 2 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 47.

Pytanie 49

dot. Pakietu nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycji nr 3 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 10 sztuk? Rozdzielanie i przepakowywanie opakowań zbiorczych producenta zawyży cenę oferty. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 2 wzoru umowy

z uwagi na zachowanie trwałości cech właściwych dostarczanego asortymentu opakowania zbiorcze producenta nie powinny być rozdzielane.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 47.

Pytanie 50

dot. Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do respiratora Savia wykonany z wysokiej jakości materiałów medycznych: PP (polipropylen), PE(Polietylen), EVA (polimer octanu winylu), z łącznikiem kątowym z portem luer-lock zabezpieczonym oddzielnym wkręcanym stabilnie koreczkiem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51

dot. Pakietu nr 17

Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje masek w rozmiarze M czy do wyboru przy zamówieniu masek w rozmiarach S, M lub L?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje masek w rozmiarach do wyboru S, M, L.

Pytanie 52

dot. projektu umowy § 9 ust. 2) b)

Prosimy o określenie kary umownej w wysokości 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. Kary zawarte w zapisach umowy są niewspółmiernie wysokie do wartości realizowanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 53

dot. projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów §9 ust. 2 w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5 % wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości towaru, którego dotyczy wada, braki lub niezgodność z umową, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 54

dot. Pakietu 2 poz. 8

Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta i jest niezgodny z art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 PZP). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców ( art. 99 ust. 4PZP.) Zgodnie z art. 17   ust.3 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronnść i obiektywizm. Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż „zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06).

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stosuje dyskryminacje pośrednią – produkt nie jest nazwany wprost, ale wymogi oraz parametry przedmiotu zamówienia określone tak, że może je spełnić jeden konkretny produkt oraz dyskryminacji bezpośredniej - użycie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W związku z powyższym żądamy wyłączenia pozycji nr 8 z pakietu nr 2 jako „blokera” uniemożliwiającego złożenie oferty przez potencjalnych Wykonawców . Wymagany produkt nie należy do grupy produktów oddechowych.

Zastosowanie OPZ  przez Zamawiającego w sposób  jednoznaczny stawia firmę Teleflex w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku od innych potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55

dot. Pakietu nr 2 poz. 9

Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta i jest niezgodny z art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 PZP). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców ( art. 99 ust. 4 PZP.)   Zgodnie z art. 17   ust.3 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronnść i obiektywizm. Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż „zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06).

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stosuje dyskryminacje pośrednią – produkt nie jest nazwany wprost, ale wymogi oraz parametry przedmiotu zamówienia określone tak, że może je spełnić jeden konkretny produkt oraz dyskryminacji bezpośredniej - użycie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W związku z powyższym żądamy wyłączenia pozycji nr 9 z pakietu nr 2 jako „blokera” uniemożliwiającego złożenie oferty przez potencjalnych Wykonawców . Wymagany produkt nie należy do grupy produktów oddechowych.

Zastosowanie OPZ  przez Zamawiającego w sposób  jednoznaczny stawia firmę Teleflex w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku od innych potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 56

dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłużacza ze złączem respiratora 22M i złącze pacjenta 22M/15F. Standardowo używa się złączy do respiratora 22F i dla pacjenta 22M/15F.

Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza iż wymaga przedłużacza ze złączem respiratora 22F i złączem pacjenta 22M/15F.

Pytanie 57

dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra o wadze 47 gr. Proponowany filtr wykazuje wyższą skuteczność od wymaganej przez Zamawiającego. Wyższą efektywność przeciwbakteryjną i przeciwwirusowa uzyskano poprzez zastosowanie większej powierzchni czynnej, filtrującej co w nieznacznym stopniu podniosło wagę filtra. Opisana waga filtra w swz do…..”37gr” stanowi zgodnie z interpretacją KIO opis iluzoryczny tzn. taki którego żadna firma poza jedna  firmą nie spełni.  Opis narusza art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 PZP poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i sporządzenie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, powodujący znaczące i nieuzasadnione ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców pomimo oferowania przez nich produktów spełniających odpowiednie parametry techniczno-funkcjonalne dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedyskryminacyjny, umożliwiający złożenie oferty przez wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, tj. oferujących odpowiednie produkty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 3 uzna za równoważny zgodnie z zapisem w swz część 1 pkt 7 oraz art. 99 ust.5 ustawy PZP filtr o wadze 40 gr.

Opisana waga filtra w swz do…..”37gr” stanowi zgodnie z interpretacją KIO opis iluzoryczny tzn. taki którego żadna firma poza jedna  firmą nie spełni.  Opis narusza art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 PZP poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i sporządzenie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, powodujący znaczące i nieuzasadnione ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców pomimo oferowania przez nich produktów spełniających odpowiednie parametry techniczno-funkcjonalne dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedyskryminacyjny, umożliwiający złożenie oferty przez wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, tj. oferujących odpowiednie produkty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

dot. Pakietu nr 2 poz. 2, 3 i 4

Prosimy o dopuszczenie filtrów bez wymaganego nadruku o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej na filtrze. Szczegółowe informacje o produkcie określa Dz.U.2020.1847 t.j.                                                                                                                                                                    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki. Dodatkowe wymagania dot. oznakowania produktu stanowiące skopiowanie informacji z jego opakowania jednostkowego nie mają uzasadnienia. Stanowią naruszenie art. 16 ust. 1-3 PZ .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

dot. projektu umowy § 9 ust. 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 61

dot. projektu umowy § 8 pkt 2

Dotyczy § 8 pkt 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 62

dot. projektu umowy § 9 pkt 2 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% na 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 63

dot. projektu umowy § 9 pkt 2 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 200,00 zł na 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 64

dot. projektu umowy § 9 pkt 2 c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi ze 100,00 zł na 50,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 65

dot. projektu umowy § 9 pkt 2 d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia ze 100,00 zł na 50,00 zł każdorazowo za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 66

dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

• Rodzaj filtracji: mechaniczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

• Przestrzeń martwa: 60ml

• Waga: 46g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: -

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza ale ze złączem ukośnym.

Pytanie 71

dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

dot. Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

• Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

• Przestrzeń martwa: 16ml

• Waga: 9g

• Objętość oddechowa: 200-1000ml

• Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

• Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

• Złącza: 15F

• Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

• Port tlenowy: tak

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 73

dot. Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy posiadający łącznik Y z portami i dodatkową rurę o długości 120 cm, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

dot. Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

dot. Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 200 cm, posiadający łącznik Y z portami, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 76

dot. Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

dot. Pakietu nr 2 poz. 8 i 9

Z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 2, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8 i 9 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania oferty na pozycje w ramach Pakietu nr 2. Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 78

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z nieosłoniętym światłowodem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „mocowanie łyżki – zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu parametru mocowanie łyżki zapobiega dotykaniu uchwytu.

Pytanie 80

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, aby nazwa handlowa i nazwa producenta widniała wyłącznie na opakowaniu jednostkowym, a rozmiar był kodowany numerycznie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „instrukcja użycia (w tym graficzna) w j. polskim”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z 3 letnim terminem ważności pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łyżkę z 3 letnim terminem ważności ale pakowaną podwójnie, wewnętrzne opakowanie nie musi być z folii bąbelkowej.

Pytanie 83

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z nieosłoniętym światłowodem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 84

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „mocowanie łyżki – zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu i jego kontaminacji”?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 79.

Pytanie 85

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, aby nazwa handlowa i nazwa producenta widniała wyłącznie na opakowaniu jednostkowym, a rozmiar był kodowany numerycznie?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 80.

Pytanie 86

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „instrukcja użycia (w tym graficzna) w j. polskim”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 87

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z 3 letnim terminem ważności pakowaną w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 82.

Pytanie 88

dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną łyżkę i rękojeść?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 89

dot. Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli gotowy zestaw do intubacji, składający się z łyżki i rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli jak w opisie.

Pytanie 90

dot. Pakietu nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dołączonym osobno kapturkiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza  do obwodów  oddechowych, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 15cm , złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, sterylny. Taki przedłużacz do obwodów oddechowych był dostarczany do Państwa szpitala przez naszą firmę na podstawie umowy obowiązującej w ostatnich latach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ze złączem do respiratora 22F.

Pytanie 92

dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego Hygroster, który Zamawiający stosował z powodzeniem od lat, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, przestrzeni martwej 96ml, wadze 49g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z poziomem nawilżania 34 mgH2O/l przy VT500ml (poziomy nawilżania przy innych VT niewyspecyfikowane przez producenta), z lepszym parametrem utraty wilgoci 6 mgH2O/l przy VT500ml (utrata wilgoci dla innych VT niewyspecyfikowana przez producenta), objętość oddechowa 300-1500ml, opór przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min, 2,5 cmH2O przy 60 l/min, 4,2 cm H2O przy 90l/min, z portem do kapnografii, bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M,  sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego antybakteryjnego i antywirusowego o skuteczności filtracji względem bakterii 99,9999%,  względem wirusów 99,999%, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, opór przepływu 1,2 cmH2O przy 30l/min, 2,7 cmH2O przy 60 l/min, 4,5 cm H2O przy 90l/min, objętość wewnętrzna 42 ml, waga 24g, z portem do kapnografii , wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500ml (poziomy nawilżania przy innych VT niewyspecyfikowane przez producenta), utrata wilgoci 17mg H2O/l przy Vt 500ml (utrata wilgoci dla innych VT niewyspecyfikowana przez producenta),  bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M , sterylny.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 94

dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr elektrostatycznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, skuteczność filtracji  względem bakterii i wirusów 99,999%, wydajność nawilżania 33mg H2O/l przy Vt 500 ml(poziomy nawilżania przy innych VT niewyspecyfikowane przez producenta), utrata wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500 ml (utrata wilgoci dla innych VT niewyspecyfikowana przez producenta), opór przepływu 1,2 cmH2O przy 30l/min, 2,9 cmH2O przy 60 l/min, 5,2 cm H2O przy 90l/min, port kapno, masa 29g, objętość wewnętrzna 61ml, sterylny, bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający złącze ukośne 22M/15F-22F/15M , sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

dot. Pakietu nr 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci  do rurek tracheostomijnych z portem do odsysania zamykanym koreczkiem,  oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika,  wydajność nawilżania  28,5 mg H2O/l przy Vt 500ml, utrata wilgoci  11 mgH2O/l przy Vt 500 ml, objętość wewnętrzna 16ml, masa 8,5g, zakres objętości oddechowej – masa ciała  > 15kg,  złącze 15F, sterylny. Taki wymiennik był dostarczany do Państwa szpitala przez naszą firmę na podstawie ostatnio obowiązującej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

dot. Pakietu nr 2 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do znieczuleń dla dorosłych z polietylenu, równoległoramienny trójnik kątowy Y (nieodłączalny) bez portów, złącze kątowe 90 stopni z portem do kapnografii i zatyczką, dwie rury o długości 190 cm, trzecia rura o długości  92 cm, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, obwód mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania obwodu przez 7 dni potwierdzona certyfikatem producenta dołączonym do oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

dot. Pakietu nr 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego z PVC o gładkim świetle dla dorosłych, długość 180cm, elastyczne złączki  22mm, złącze 22M/15F od strony pacjenta, z trójnikiem odłączalnym z portami, bez kolanka w zestawie (kolanka – złącza kątowe są powszechnie dostępne na rynku i mogą być zamawiane od różnych dostawców jako osobne akcesorium), sterylny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 98

dot. Pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w poz 1,2,3,4,5 Zamawiający oczekuje produktów sterylnych ? W byłych  umowach filtry, przedłużacz do obwodów oraz wymiennik ciepła i wilgoci były sterylne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje produktów sterylnych.

Pytanie 99

dot. Pakietu nr 2 poz. 8,9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie zestawów do cewnikowania żył centralnych do osobnego pakietu. Jako lider, producent produktów anestezjologicznych, w tym filtrów zabezpieczających drogi oddechowe pacjenta prosimy o możliwość złożenia oferty przetargowej tylko na produkty w  poz. 1 -7. Wyrażenie zgody na powyższe umożliwi Państwu skorzystanie z bardzo atrakcyjnej oferty cenowej przy wysokiej jakości produktów, znanej Zamawiającemu z poprzednich lat. W przypadku brak zgody na powyższą prośbę,  ofertę będzie mogła złożyć tylko jedna firma bez zachowania konkurencyjności cenowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści paski do glukometru o zakresie wartości hematokrytu 10-65%, z dwoma poziomami płynów kontrolnych, paski w opakowaniach zawierających 100 testów paskowych (dwie fiolki po 50 szt.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał pasków do glukometru dającego możliwość pomiaru (oprócz krwi włośniczkowej) także z krwi żylnej, tętniczej i noworodkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 102

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z enzymem dehydrogenaza glukozy przebadanym pod kątem interferowania z ponad 200 substancjami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 103

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z szerokim polem absorpcyjnym (ok. 5 mm) umożliwiającym nanoszenia próbki krwi w dowolnym miejscu na krawędzi paska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 104

dot. projektu umowy

Dot. par. 3 ust. 2,  par. 8 ust. 1  i par. 9 ust. 2 lit. d) umowy – Czy Zamawiający w przypadku Pakietu nr 7 (paski testowe do glukometru) wyrazi zgodę, aby dostarczony towar miał co najmniej 12 miesięczny (a nie 24 miesięczny) okres przydatności do użycia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 105

dot. projektu umowy

Dot. par. 9 ust. 2) lit. a) umowy -  Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy, naliczane były nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Proponowana zmiana wzoru umowy ma na celu zapewnienie zgodności umowy z zasadą proporcjonalności i miarkowania kar umownych, wynikającymi z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy zasady te wymagają, aby kara umowna w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy pozostawała w ekonomicznym związku z wartością niezrealizowanej części umowy i była naliczana w oparciu o wartość tej części, nie zaś całej umowy. Nieusprawiedliwione byłoby dochodzenie przez Zamawiającego kary umownej od wartości całej umowy, jeżeli znaczna jej część została wykonana prawidłowo. Stanowisko wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (zob. wyrok SN z 22.01.2015 r., I CSK 690/13; wyrok SN z 19.04.2006 r., V CSK 34/06).

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 106

dot. projektu umowy

Dot. par. 9 ust. 2) lit. b) umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie, wynosiły 30zł brutto za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wzoru umowy ma na celu zapewnienie zgodności umowy z zasadą proporcjonalności i miarkowania kar umownych, wynikającymi z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. W ocenie Wykonawcy zasady te wymagają, aby kara umowna za zwłokę/opóźnienie jednostkowej dostawy pozostawała w ekonomicznym związku z wartością tej dostawy. W przypadku kar umownych tak wysokich jak przewidziano we wzorze umowy, nawet relatywnie niewielka zwłoka/opóźnienie może prowadzić do zniweczenia ekonomicznego sensu dostawy. Stanowisko wykonawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (zob. wyrok SN z 22.01.2015 r., I CSK 690/13; wyrok SN z 23.06.2017 r., I CSK 625/16)

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski