## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 – Torebki do transportu próbek | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Załącznik nr ……do umowy
Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto za sztukę | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki/ TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! **
1 | Torebki do transporu próbek z kieszenią na dokumenty z zamknięciem samoprzylepnym, wykonane z folii polietylenowej, logo “Biohazard” na każdej torebce, wymiary : szerokość 150 mm, długość 225 mm, wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty, wodoszczelne zamknięcie samoprzylepne | 80000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
2 | Torebki do transporu próbek z kieszenią na dokumenty z zamknięciem strunowym wykonane z folii polietylenowej, logo “Biohazard” na każdej torebce, wymiary : szerokość 150 mm, długość 225 mm, wyposażone w dodatkową kieszeń na dokumenty, zamknięcie strunowe | 20000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE | TAK/NIE
RAZEM |  |  |  |  | 0
Okres przydatności minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2 - Testy PCR 2 genowe do wykrywania SARS-CoV-2 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Załącznik nr ……do umowy
Lp. | Badanie | Specyfikacja produktu | Ilość testów | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki** niepotrzebne skreślić
1 | Testy PCR do wykrywania SARS-CoV-2 | Test posiada certyfikat CE IVD. Test zwalidowany do oznaczania RNA SARS-CoV-2 z wykorzystaniem m.in.: próbek z wymazów z nosogardła, nosa, gardła Test posiada walidację / jest kompatybilny z RotorGene Q Qiagen. Test wykrywający co najmniej 2 geny wirusa: ORF1ab i S. Każdy gen wykrywany na osobnym kanale. W skład zestawu muszą wchodzić: probówka z buforem i enzymami, probówka ze starterami i primerami, probówka z kontrolą wewnętrzną reakcji, probówka z kontrolą negatywną oraz probówka z kontrolą pozytywną. Kontrola pozytywna oraz kontrola negatywna wchodzą w skład zestawu (bez konieczności osobnego zakupu kontroli). Reakcja trwa nie dłużej niż 1h. Czułość nie gorsza niż 5 kopii/ reakcję | 15000 |  |  |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
[6 empty] | RAZEM |  | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 3 Ezy | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ... do Umowy)
Załącznik nr ……do umowy
Lp. | Opis | Specyfikacja produktu | jm. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto opakowania | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy / producent / nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki** niepotrzebne skreślić
1 | Ezy jałowe 1 μl | 1. wykonane z poliestru 2. kalibrowane o pojemności 1 μl 3. jałowe, jednorazowe 4. 1 opakowanie = 20 sztuk ez | op. | 4000 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | Ezy jałowe 10 μl | 1. wykonane z poliestru 2. kalibrowane o pojemności 10 μl 3. jałowe, jednorazowe 4. 1 opakowanie = 20 sztuk ez | op. | 4000 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Pipeta typu Pasteura 3 mL | 1. Wykonana z polietylenu 2. Objętość 3 ml 3. Jałowa 4. Indywidualnie pakowana | szt. | 3000 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
[5 empty] | RAZEM |  | 0
Okres przydatności odczynników minimum 12 miesięcy
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 4 – Odczynniki do Koagulologi
Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń w opakowaniu | Liniowość | Stabilność kalibracji | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Odczynnik do PT |  |  |  | 160 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | Odczynnik do APTT |  |  |  | 180 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Odczynnik do TT |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | Odczynnik do fibrynogenu (met. Claussa) |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | Odczynnik do Antytrombiny III |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | Odczynnik do białka c |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7 | Odczynnik do wolnego białka s |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
8 | Odczynnik do FDP |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
9 | Odczynnik do D-dimer wraz z kalibratorem |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
10 | Rozcieńczalnik (100 ml) |  |  |  | 180 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
11 | Płyn płuczący (4 l) |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
12 | Płyn czyszczący A (500 ml) |  |  |  | 210 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
13 | Płyn czyszczący B (80 ml) |  |  |  | 120 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
14 | Kontrola normalna (10 x 1 ml) |  |  |  | 115 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
15 | Kontrola patologiczna (10 x 1 ml) |  |  |  | 115 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
16 | Kontrola do D-Dimer (2 poziomy po 5 po 1 ml) |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
17 | Kontrola do FDP (2 poziomy 3 x 1 ml) |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
18 | Plazma kalibracyjna (10 x 1 ml) |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
19 | Kalibrator FDP (5 x 1 ml) |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
20 | Naczynka pediatryczne (1000 szt) |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
21 | Kuwety (2400 szt. |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
22 | Filtry sitka białe |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
23 | Kody do butelek: kody Clean B vial 10 ml |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
24 | Kody do butelek: kody clean B vial 20 ml |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
25 | Butelki puste Kit: 10 x 4 ml |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
26 | Butelki puste Vial glass 8 pk 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
27 | Butelki puste Bottle glass pk 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
28 | Butelki puste bottle plastic vial 30 ml |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
29 | Zestaw wężyków do pompy ściekowej |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
[7 empty] | WARTOŚĆ RAZEM | 0
1. Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy. 2. Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i części zużywalne wyłącznie do aparatu ACL TOP 550.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 5 – Odczynniki do Autoimmunologii
Lp. | Nazwa | Opis | Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń w opakowaniu | Liniowość | Stabilność kalibracji | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania obecności przeciwciał przeciwjądrowych met. immunofluorescencji - zestaw na 240 oznaczeń | Pełne zestawy odczynnikowe: szkiełka szklane 12 dołkowe, z naniesionymi komórkami linii HEp-2, znakowane kolorem, z unikalnymi kodami prze-strzennymi oraz wydrukowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym (umożliwiające pozytywną identyfikację pacjenta); koniugat FITC IgG z błękitem Evansa, gotowy do użycia; uniwersalna kontrola ujemna, gotowa do użycia; kontrola dodatnia umożliwiająca moni-torowanie prawidłowego przebiegu reakcji i ocenę wzoru świecenia, oraz kontrolę procesu mianowania, z poda-nym mianem końcowym, gotowa do użycia; zatężony bufor do płukań, F4; preparat montujący, gotowy do użycia; szkiełka nakrywkowe. Otwarcie fiolek nie skraca czasu przydatności odczyn- nika do użycia. Odczynniki wymienne między zestawami. |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania obecności przeciwciał przeciw natywnemu DNA met. immunofluorescencji – zestaw na 240 oznaczeń | Pełne zestawy odczynnikowe: szkiełka szklane 12 dołkowe, z naniesionymi komórkami C. luciliae, znakowane kolorem, z unikalnymi kodami prze-strzennymi oraz wydrukowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym (umożliwiające pozytywną identyfikację pacjenta); koniugat FITC IgG, gotowy do użycia; uniwersalna kontrola ujemna, gotowa do użycia; kontrola dodatnia anty-dsDNA umożliwiająca monitorowanie prawidłowego przebiegu reakcji i ocenę wzoru świecenia, gotowa do użycia; zatężony bufor do płukań pozwalający na stopniową rekonstytucję do roztworu roboczego; preparat montujący, gotowy do użycia; szkiełka nakrywkowe. Otwarcie fiolek nie skraca czasu przydatności od-czynnika do użycia. Odczynniki wy-mienne między zestawami. |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Zestawy odczynnikowe ENA profil, do oznaczania obecności przeciwciał anty- SSA/Ro (60 oraz 52kD), SSB/La, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1 indywidualnie. Metoda ELISA – zestaw na 12 oznaczeń | Pełne zestawy odczynnikowe: dołki mikropłytki indywidualnie opłaszczone stosownymi antygenami, jeden pasek przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta. Każdy pasek zawiera dołek dla kontroli odcięcia oraz dołek dla kontroli dodatniej, paski znakowane kolorami w celu szybkiej, wzrokowej kontroli typu używanego odczynnika, możliwość wykonywania badań dla pojedynczych próbek; kontrolka poziomu odcięcia, gotowa do użycia; kontrolka dodatnia, gotowa do użycia; bufor do rozcieńczania surowicy znakowany kolorem, gotowy do użycia; zatężony bufor do płukań pozwalający na stopniową rekonstytucję do roztworu roboczego; koniugat anty-IgG znakowany kolorem, gotowy do użycia; roztwór TMB, gotowy do użycia; roztwór stopujący, gotowy do użycia. Otwarcie opakowania mikropłytki oraz fiolek nie skraca czasu przydatności odczynnika do użycia. Bufor do rozcieńczeń, płukania, TMB i roztwór stopujący wymienne między zestawami. |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania obecności przeciwciał przeciwmitochondrialnych oraz przeciw mięśniom gładkim met. Immunofluorescencji – zestaw na 50 oznaczeń | Pełne zestawy odczynnikowe: szkiełka szklane 5 dołkowe, z utrwaloną Mozaiką tkanek nerka/wątroba/żołądek szczura (bloczek tkankowy, bez przerw pomiędzy substratami, wątroba z rejonem żyły głównej, rdzeń i kora nerki, możliwość obserwowania wszystkich trzech typów tkanki w tym samym polu widzenia), znakowane kolorem; koniugat FITC IgG, gotowy do użycia; uniwersalna kontrola ujemna, gotowa do użycia; kontrole dodatnie o wzorach świecenia: AMA, ASMA, oraz ANA homogennym, umożliwiające monitorowanie prawidłowego przebiegu reakcji i ocenę wzoru świecenia, gotowe do użycia; zatężony bufor do płukań, pozwalający na stopniową rekonstytucję do roztworu roboczego; preparat montujący, gotowy do użycia, dopasowany do koniugatu, zawierający środek zapobiegający fotowybielaniu; szkiełka nakrywkowe. Otwarcie fiolek nie skraca czasu przydatności odczynnika do użycia. Odczynniki wymienne między zestawami. |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | Zestawy odczynnikowe anty-MPO do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie – zestaw na 96 oznaczeń | Zestawy odczynnikowe anty-MPO do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie. Metoda ELISA, punkt odcięcia 20U. Mikropłytka opłaszczona natywną mieloperoksydazą. Odczynniki zestawu (poza buforem do płukań) gotowe do użycia, brak konieczności mrożenia otwartych materiałów kontrolnych. Otwarcie zestawu nie skraca terminu przydatności odczynnika do użycia. |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | Zestawy odczynnikowe anty- PR3 do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko proteinazie 3 – zestaw na 96 oznaczeń | Zestawy odczynnikowe anty-PR3 do oznaczania obecności przeciwciał przeciwko proteinazie 3. Metoda ELISA, punkt odcięcia 20U. Mikropłytka opłaszczona natywną proteinazą 3. Odczynniki zestawu (poza buforem do płukań) gotowe do użycia, brak konie-czności mrożenia otwartych materiałów kontrolnych. Otwarcie zestawu nie skraca terminu przydatności odczynnika do użycia. |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
7 | Bufor do płukania szkiełek oraz przygoto-wywania rozcieńczeń surowicy – obj. 40 ml | Zatężony roztwór PBS, dopasowany do oferowanych zestawów odczynniko-wych IFA, pozwalający na stopniową rekonstytucję do roztworu roboczego |  |  |  | 60 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
8 | Koniugat FITC IgG, bez błękitu Evansa, Fc swoisty – obj. 15 ml | Koniugat FITC IgG, bez błękitu Evansa, Fc swoisty, pozwalający na uzyskanie reakcji o obniżonym świeceniu tła, do pracy substratami tkankowymi oraz komórkowymi, gotowy do użycia, w opakowaniu fabrycznym umożliwiają-cym bezpośrednie użycie w aparacie |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
9 | Kontrolka CLIFT | Materiał kontrolny do oznaczeń CLIFT do testów poz. 2 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
10 | Mikroprobówki do rozcieńczeń wstępnych oraz do przygotowywa-nia rozcieńczeń seryj-nych – op. 4800 szt. | Mikroprobówki jednorazowe do roz -cieńczeń wstępnych oraz do przygoto-wywania rozcieńczeń seryjnych |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
11 | Koncentrat roztworu do przygotowywania płynu systemowego – poj. 1 l | Koncentrat roztworu do przygotowywania płynu systemowego |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
12 | Pojemniki plastikowe, a`120 ml - op. 250 szt. | Pojemniki plastikowe z nakrętkami, przystosowane do jednoczasowej współpracy ze wszystkimi igłami , a` 120 ml |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
13 | Naczynka jednorazowe do małych objętości – op. 1000 szt. (17x38 mm) | Naczynka jednorazowe do małych objętości, |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
14 | Pokrywki do naczynek jednorazowych do małych objętości – op. 1000 szt. | Pokrywki do naczynek jednorazowych do małych objętości, |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
15 | Pojemniki plastikowe z nakrętkami, a` 25 ml – op. 50 szt. | Pojemniki plastikowe z nakrętkami,, a` 25 ml |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
16 | Pojemniki plastikowe z nakrętkami, a` 70 ml – op. 50 szt. | Pojemniki plastikowe z nakrętkami, , a` 70 ml |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
17 | Zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG IgA metodą immunoenzymatyczną (tTG ELISA) | Wyniki podawane w formie stosownie jednostek U/ml dla klasy IgA Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 4 jednostek dla klasy IgA Niezależne płytki do wykrywania przeciwciał klas IgA IgM oraz IgG Brak konieczności wykonywania próby ślepej Krzywa kalibracyjna wykreślana w oparciu o 5 kalibratorów (gotowe do użycia) Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia), znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej Mikropłytka opłaszczona antygenem rekombinowanym Płytka mikrotitracyjna w formie pasków z pojedynczo odłamywanymi studzienkami Rozcieńczalnik próbek, bufor płuczący, substrat oraz roztwór stopujący - odczynniki wspólne, nie wymagające dopasowania numeru serii do serii zestawu Robocze rozcieńczenie surowicy nie większe niż 1:101 Koniugat antyludzki wykorzystujący peroksydazę chrzanową oraz TMB jako substrat reakcji barwnej Kwas siarkowy jako odczynnik zatrzymujący przebieg reakcji Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynnika do użycia Odczynniki (poza buforem do płukania) gotowe do użycia, brak konieczności ekonstytucji liofilizatów Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. Warunki przechowywania zestawu: w przedziale od + 2°C do +8°C (brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania). |  |  |  | 45 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
18 | Zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej Ttg IgG metodą immunoenzymatyczną (tTG ELISA) | Wyniki podawane w formie stosownie jednostek U/ml dla klasy IgG Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 6 jednostek dla klasy IgG Niezależne płytki do wykrywania przeciwciał klas IgM oraz IgG Brak konieczności wykonywania próby ślepej Krzywa kalibracyjna wykreślana w oparciu o 5 kalibratorów (gotowe do użycia) Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia), znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej Mikropłytka opłaszczona antygenem rekombinowanym Płytka mikrotitracyjna w formie pasków z pojedynczo odłamywanymi studzienkami Rozcieńczalnik próbek, bufor płuczący, substrat oraz roztwór stopujący - odczynniki wspólne, nie wymagające dopasowania numeru serii do serii zestawu Robocze rozcieńczenie surowicy nie większe niż 1:101 Koniugat antyludzki wykorzystujący peroksydazę chrzanową oraz TMB jako substrat reakcji barwnej Kwas siarkowy jako odczynnik zatrzymujący przebieg reakcji Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynnika do użycia Odczynniki (poza buforem do płukania) gotowe do użycia, brak konieczności ekonstytucji liofilizatów Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. Warunki przechowywania zestawu: w przedziale od + 2°C do +8°C (brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania). |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Tak/Nie | Tak/Nie
[8 empty] | WARTOŚĆ RAZEM | 0
1. Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy. 2. Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i części zużywalne wyłącznie do aparatu QuantaLyser 160
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 6 – Odczynniki biochemiczne wraz dzierżawą
Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 36 mies. | Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń w opakowaniu | Liniowość | Stabilność kalibracji | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | ALP | 27900 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | ALT | 178500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | Amoniak | 2100 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | Amylaza | 48600 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | AST | 169500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | ASO | 2400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
7 | Barbiturany surowica | 300 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
8 | Białko całkowite | 32100 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
9 | Albuminy | 27000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
10 | Bilirubina całkowita | 106500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
11 | Cholesterol | 64500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
12 | Cholesterol HDL | 50400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
13 | Cholesterol LDL | 50400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
14 | CK | 112200 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
15 | CK - MB | 117000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
16 | CRP | 169500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
17 | Fosfor | 24000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
18 | GGT | 32100 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
19 | Glukoza | 174000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
20 | IGA | 8100 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
21 | IGG | 6600 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
22 | IGM | 5400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
23 | Kreatynina enzymatyczna | 255000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
24 | Kwas moczowy | 32400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
25 | Kwas walproinowy | 750 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
26 | Kwasy żółciowe | 750 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
27 | Lipaza | 10500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
28 | Magnez | 12600 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
29 | Metotrexat | 450 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
30 | Mocznik | 222900 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
31 | Mleczany | 2190 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
32 | Transferyna | 2700 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
33 | Trójglicerydy | 62400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
34 | UIBC | 12000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
35 | Wapń | 33000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
36 | Żelazo | 27000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
37 | LDHzgodnie z IFCC | 14400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
38 | Bilirubina bezpośrednia | 3600 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
39 | Białko w moczu i PMR | 4500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
40 | Alfa 1 kwaśna glikoproteina | 600 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
41 | Alkohol etylowy | 5400 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
42 | Wankomycyna | 900 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
43 | Hemoglobina Glikowana | 2700 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
44 | Paracetamol | 450 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
45 | Albumina w moczu | 1500 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
46 | Chlorki | 6900
47 | Potas | 282000
48 | Sód | 279000 | [8 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
WARTOŚĆ RAZEM
Wyspecyfikowana ilość oznaczeń zawiera jedynie badania pacjentów. Do podanej ilości należy doliczyć oznaczenia przewidziane na kontrole zgodnie z podanym harmonogramem oraz na kalibracje zgodnie z zapisami w ulotkach producenta. Ilość opakowań odczynników należy zaoferować zgodnie z trwałością odczynnika na pokładzie opisaną w ulotce produktowej. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania odczynników.
II | KALIBRATORY
Lp. | Nazwa | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto |  | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
WARTOŚĆ RAZEM
III | KONTROLE
Lp. | Nazwa | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
WARTOŚĆ RAZEM
IV | MATERIAŁY ŻUŻYWALNE
Lp. | Nazwa | Ilość na 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | Nazwa producenta Nr katalogowy | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! * | Karta charakterystyki**
1 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
2 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
3 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
4 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
5 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
6 | [10 empty] | Tak/Nie | Tak/Nie
WARTOŚĆ RAZEM
Parametry wymagane do odczynników
Odczynniki do oznaczania AST i ALT metodą z fosforanem pirydoksalu
Multikalibratory dla większości oznaczeń (dopuszcza się pojedyncze kalibratory, dla nie więcej niż 7 oznaczeń)
Parametry wykonywane na dwóch aparatch w podziale 50% na 50%:ALT,AST,ALP,Amylaza, Białko całkowite, Białko w moczu,Bilirubina całkowita,cholesterol,CK,CK-MB,CRP,GGTP, Glukoza, HDL,Kreatynina enz., kwas moczowy, Mocznik, sód , potas, triglocerydy, żelazo, wapń
Pozostałe parametry na jednym aparacie
Harmonogram kontroli wewątrzlaboratoryjnej:
co dzień na dwóch poziomach - wszystkie wymagane parametry
wyjątek barbiturany, paracetamol, cystatyna c, kwas walproinowy, kwasy żółciowe, alfa1 kwaśna glikoproteina, metotrexat, wankomycyna- w dniu badania dwa poziomy
Okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
W ramach umowy Wykonawca zobowiazuje się do podłączenia analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz do dołączenia do miedzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości RANDOX.
Wykonawca, w ramach umowy wydzierżawi Zamawiającemu na czas trwania umowy :
chłodziarko-zamrażarkę do przechowywania odczynników o parametrach nie gorszych niż: - zamrażalnik na górze, z półkami, zamykany osobno, o poj. nie mniejszej niż 79 l, - chłodziarka o poj. nie mniejszej niż 152 l .
dwa zestawy komputerowe do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
dwa analizatory biochemiczne- parametry wymagane załącznik nr 2a do SWZ -zestawienie dzierżawionego sprzętu
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
**w przypadku gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca oznacza opcje "TAK". (Wykonawca zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawa produktu dostarczyć Kartę charakterystyki). W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca odznacza opcje "NIE" i do oferty zobowiązany jest złozyc oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
Razem wartość brutto = Odczynniki+ Kalibratory+Kontrole+Materiały zużywalne wynosi ………………………………………zł
Wartość brutto czynszu dzierżawy ww. sprzetu w okresie 1-go miesiąca ………………………………..zł Wartość brutto czynszu Dzierżawy ww. sprzetu w okresie trwania umowy tj. 36 miesięcy …………………………………………zł. Stawka VAT.......
Ocena techniczna
| Lp. | Parametry oceniane |  | Punktacja |  | Potwierdzenie przez Wykonawce
| 1. | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej |  | Tak- 4 pkt.
Nie - 0 pkt.
| 2. | Automatyczna, bez ingerencji użytkownika kalibracja ISE |  | Tak- 4 pkt.
Nie - 0 pkt.
| 3. | Wykonawca który zapewni częstotliwość kalibracji parametrów biochemicznych nie częstszą niż: |  | 0-6 dni potwierdzone w ulotce odczynnikowej, otrzyma 0 pkt.
7-13 dni potwierdzone zapisem w ulotce odczynnikowej otrzyma 2 pkt.
od 14 dni potwierdzone zapisem w ulotce odczynnikowej otrzyma 4 pkt.
| 4 | Moduł ISE, wyposażony w pojedyncze, wymieniane w zależności od zużycia, bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. | Moduł ISE, wyposażony w pojedyncze, wymieniane w zależności od zużycia, bezobsługowe elektrody – min. Na, K, Ref. | Tak- 4 pkt.
Nie - 0 pkt.
| 5 | Funkcja prognozy zużycia odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych, porównująca zużycie w określonym czasie (nie mniej niż 6 tygodni) |  | Tak- 4 pkt.
Nie - 0 pkt.