EZ/ZP/75/2021/KK											Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 2 do umowy nr …………….

Opis przedmiotu zamówienia – Zmodyfikowany formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Nazwa asortymentu / Minimalne wymagane parametry | Producent Należy wstawić | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze jednorazowego użytku, niesterylne, pakowane pojedynczo, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, o konstrukcji minimalizującej ryzyko uszkodzenia skóry tj. z nieruchomą dolną powierzchnią ostrza w celu ochrony skóry oraz z ruchomą górna powierzchnią w celu obcinania włosów. |  | 15 000 szt. |  |  |  |
| 2 | Zestaw: 1. Kompatybilna do w/w opisanego ostrza akumulatorowa Strzygarka/golarka chirurgiczna do przedoperacyjnego usuwania włosów, możliwość golenia na mokro i sucho, z ruchomą głowicą w wielu płaszczyznach, z wbudowanym akumulatorem Litowo-jonowym (bez efektu pamięci) oraz wskaźnikiem jego naładowania, minimum 160 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, maksymalny czas pełnego ładowania akumulatora do 4 godzin, ergonomiczna rękojeść, możliwość wymiany ostrza bez dotykania powierzchni tnących, klasa wodoodporności IPX7, obudowa odporna na środki dezynfekujące. 2. Kompatybilna ładowarka do w/w opisanej akumulatorowej strzygarki/golarki. |  | 40 kpl. |  |  |  |
| XX | XXXXXXXXXXXX |  | XXXX | XXXXX | Razem |  |

………………………………

Podpis osoby prawomocnej