## Pak 13
| EZ/ZP/85/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 13 - Olej do konserwacji wyrobów medycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Olej uniwersalny do napędów w aerozolu o pojemności min. 300ml. Biały olej parafinowy bez silikonu, bez freonu do smarowania i konserwacji przed procesem sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz głowic, do systemów napędów elektrycznych i akumulatorowych; w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Oferowany produkt posiada dokument dopuszczający do konserwacji napędów elektrycznych i akumulatorowych oraz dokument potwierdzający kompatybilność produktu z medycznymi systemami napędowymi m.in. producentów Aesculap, Synthes, Stryker. | szt. | 40
2 |  | Olej w aerozolu do konserwacji narzędzi przed sterylizacją o pojemności min. 300ml. Biały olej parafinowy bez silikonu, bez freonu do smarowania i konserwacji przed procesem sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego oraz innych elementów ruchomych wymagających smarowania; w zbiorniku ciśnieniowym, zaopatrzony w cienki, długi aplikator umożliwiający dotarcie do miejsc trudnodostępnych. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt. | 60
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.14
| EZ/ZP/85/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 14 - Włóknina
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Włóknina jako opakowanie miękkie do systemu bariery sterylnej sekwencyjnie przekładana w opakowaniu jednostkowym arkuszami bialymi i niebieskimi wykonanymi ze 100% polipropylenu o strukturze labiryntowej SMS oraz opatentowanej technologii powerguard (mikro pola elektryczne otaczające włókna Melblown) lub równoważnej, wolnej od lateksu, celulozy oraz polietylenu, brak pylenia, o punkcie topnienia co najmniej 149°C lub więcej, materiał antystatyczny oraz nietoksyczny. Gramatura 45-49g/m². Wykonana w technologii zgodnej z normą 11607. Do sterylizacji parą wodną, EO, plazmą. Posiadajaca I klasę palności.System bariery sterylnej gdzie właściwości bariery mikrobiologicznej zostały sprawdzone i potwierdzone za pomocą Final Pack Method i metody badania skuteczności filtracji bakteryjnej (wg normy 11607), a testy na utrzymanie integralności pakietu (MPI) przeprowadzone w celu wykazania mikrobiologicznych wlaściwości barierowych i zachowania ich stabilności podczas dystrybucji, transportu i przechowywania. Arkusze włókniny 101x101cm. | szt. | 20000
2 |  | SMART-FOLD – wstępnie uformowany system bariery sterylnej, dla ciężkich zestawów ( min. 10 kg) dodatkowo zabezpieczony zintegrowaną potrójną warstwą na mechaniczne przetarcia i rozcięcia. Wykonany z dwukolorowego polipropylenu z dodatkową technologią typu POWERGUARD o potwierdzonej niezależnymi badaniami skuteczności BFE na poziomie 99,9%. System bariery umożliwiający pakowanie przez jedną osobę dzięki rzepom stabilizującym. Kompatybilne ze sterylizatorami parowymi , EO, typu STERRAD. Rozmiar: 101x 119 cm. | szt. | 100
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.16
| EZ/ZP/85/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet Nr 16 - Pielęgnacja powierzchni optycznych
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów, tubka 5g | szt. | 10
2 |  | Środek przeciw zaparowywaniu optyk, butelka 25ml z pipetą | szt. | 10
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.19
| EZ/ZP/85/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet 19 - Rękawice chroniące przed oparzeniami
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice chroniące przed oparzeniami przy załadunku sterylizatora parowego. Rękawice wielorazowego użycia wykonane z miękkiej bawełny typu frote, chorniące przed wysoką temperaturą do 232°C. Mankiet przedłużony do łokcia. Możliwość prania w pralce automatycznej oraz suszenia w suszarce bębnowej. Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. | para | 4
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pak.20
| EZ/ZP/85/2021/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet 20 - Wanna do dezynmfekcji narzędzi
Poz. | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent, nr katalogowy | Opis | J.m. | Ilość | Stawka podatku VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Przeznaczona do dezynfekcji zanurzeniowej wyrobów medycznych wielorazowego użycia. Wanna posiada wkładkę-sito z profilowanym uchwytem i oznaczeniem poziomu napełniania w litrach, kurek odpływowy umożliwiający bezpieczne i łatwe opróżnianie wanny oraz pokrywę. Gładkie powierzchnie łatwe w czyszczeniu bez ryzyka skaleczenia. Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną. Pojemność użytkowa: ok. 30 l. Wymiary (wewn. w mm) ok. 520 x 310 x 210. | szt. | 6
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.