**EZ/105/2021/ESŁ**

**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Pakiet nr 4 – Sprężarka bezolejowa spiralna - 1 szt.**

**Producent**  ........................................................................................................

**Nazwa-model/typ** ............................................................................................

**Kraj pochodzenia** .............................................................................................

**Rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Chłodzona powietrzem | Tak |  |
| 2 | Bezolejowa | Tak |  |
| 3 | Spiralna | Tak |  |
| 4 | Sterowanie elektropneumatyczne | Tak |  |
| 5 | Napięcie zasilania U = 400V/3/50 Hz | Tak, podać |  |
| 6 | Wydajność FAD = 0,46 m3/min | Tak, podać |  |
| 7 | Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (e) | Tak, podać |  |
| 8 | Moc zainstalowanego silnika 5,5 kW | Tak, podać |  |
| 9 | Poziom hałasu 59 dB ( A ) | Tak, podać |  |
| 10 | Zbiornik buforowy 270 l | Tak |  |
| **Pozostałe warunki** | | | |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim *(załączyć wraz z dostawą urządzenia)* | Tak |  |
| 12 | Karta gwarancyjna *(załączyć wraz z dostawą urządzenia)* | Tak |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | *Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ.* |

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………….……………..………………....... (uzupełnić)**

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.