## Pakiet nr 1
|  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ….. do umowy
Pakiet nr 1 - Wyposażenie do aparatu do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych dł.4m | 6 | szt
2 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm,długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 3 | szt
3 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 1 | szt
4 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 1mm, długość koncówki 10mm, tępa, długość 225mm | 1 | szt
5 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 190mm | 2 | szt
6 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, tip 2mm, długość końcówki 10mm, tępa, długość 260mm | 4 | szt
7 |  |  | Pinceta bipolarna,zagięta, tip 0,5mm, długość końcówki 6 mm, długość 105mm | 1 | szt
8 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 0,7mm, długość końcówki 8mm, delikatne, dł.185mm | 1 | szt
9 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnet, tip 1mm, długość końcówki 8mm, tępa, długość 190mm | 1 | szt
10 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 22mm, długość dł. 5m | 1 | szt
11 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 2-PIN, 28mm, długość minimum 4m | 8 | szt
12 |  |  | Przewód do pęsety bipolarnej z wtykiem 8/4mm, długość min 5m | 11 | szt
13 |  |  | Adapter monopolarny z wtyczką VIO, ICC, ACC Standard ( MO 9/5 mm ) do wtyczek 3-PIN | 1 | szt
14 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą igłową op=25 szt | 21 | op
15 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami śr.trzpienia 4mm,jednopinowy | 1 | szt
16 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 3x24mm, śr.trzpienia 4mm,długość 45mm, op=5szt | 8 | op
17 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,8x22mm,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa op =5 szt | 1 | op
18 |  |  | Elektroda igłowa prosta 0,5x3mm,wolframowa,długość 40mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 1 | szt
19 |  |  | Elektroda igłowa zagięta 0,5x3mm,wolframowa,długość 35mm,śr.trzpienia 4mm,wielorazowa | 1 | szt
20 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 120mm,wielorazowa | 1 | szt
21 |  |  | Elektroda szpatuła , prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm, długość 180mm,wielorazowa | 1 | szt
22 |  |  | Elektroda kulkowa prosta,, śr.Ø 2mm, śr.trzpienia 4mm,długość 40mm,wielorazowa op = 5szt | 1 | op
23 |  |  | Elektroda kulkowa Ø 3mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 40mm, jednorazowa, op= 50 szt | 5 | op
24 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, 2,3x19mm,śr.trzpienia 2,4mm długość 120 mm, jednorazowa, op=10 szt | 5 | op
25 |  |  | Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych z wężem do odsysania dymu, jednorazowa, op=25 szt | 13 | op
26 |  |  | Filtr główny do odsysacza dymu | 1 | szt
27 |  |  | Uchwyt argonowy z 3 przyciskami | 1 | szt
28 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, dł. 35 mm, śr.5 mm, z przestawną elektrodą szpatułową | 1 | szt
29 |  |  | Aplikator argonowy sztywny, dł. 320mm, śr.5mm, z przestawną elektrodą szpatułkową | 1 | szt
30 |  |  | Dren z filtrem do selektora ERBE, jednorazowego użytku, jałowy | 1 | szt
31 |  |  | Worki do selektora ERBE, jednorazowego użytku, poj. 2l, typu biały ABBOT | 1 | szt
32 |  |  | Elektroda szpatuła, prosta, elastyczna 2x18mm, śr.trzpienia 2,4mm,długość 80mm, op=5szt,wielorazowa | 9 | op
33 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa,niedzielona,powierzchnia 40 cm2 op=50szt | 2 | op
34 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4 m | 11 | szt
35 |  |  | Elektroda igłowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 0,8x22 mm, dł. 40 mm op=5szt | 4 | op
36 |  |  | Elektroda szpatułowa wielokrotnego użytku, prosta, śr.trzpienia 2,4 mm, 2,3x19mm, dł. 45 mm op=5szt | 2 | op
37 |  |  | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania dużych naczyń do średnicy 7 mm z jednoczasową funkcją cięcia, płaszcz śr.5mm, długość 350 mm, jednorazowego użytku | 8 | szt
38 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, prosta, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt
39 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 1mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt
40 |  |  | Pinceta bipolarna z powłoką nieprzywierającą tkanek, bagnetowa, tip 2mm,tępe, dł.200mm | 1 | szt
41 |  |  | Pęseta bipolarna , bagnetowa, krótko zgieta w górę,tip 1,2 mm, dł. 230mm | 1 | szt
42 |  |  | Pęseta bipolarna, bagnetowa, tip 1,2 mm, tępe,dł. 230mm | 1 | szt
43 |  |  | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną 50x50 mm op=100szt | 24 | op
44 |  |  | Elektroda monopolarna, wielorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, Ø 0,8 x 17 mm, dł. 35 mm op=5szt | 1 | op
45 |  |  | Elektroda monopolarna, jednorazowego użytku, trzpień Ø 2,4 mm, igłowa, prosta, izolowana, Ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, dł. 40 mm op=20szt | 1 | op
46 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 165 mm | 1 | szt
47 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 1 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt
48 |  |  | Pęseta bipolarna, zagięta, tip 2 mm, tępe, dł. 190 mm | 1 | szt
49 |  |  | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5mm, długość 340mm. | 1 | szt.
50 |  |  | Wkład do kleszczy laparoskopowych typu Bi Camp Kelly, okładki radełkowane | 1 | szt.
51 |  |  | Płaszcz do kleszczy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 2 | szt.
52 |  |  | Uchwyt do kleszcy laparoskopowych typu BiClamp Kelly | 4 | szt.
53 |  |  | Nozyczki bipolarne laparoskopowe typu BiSect Micro średnica 5mm, długość 350mm. | 1 | szt.
54 |  |  | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 4 | szt.
55 |  |  | Płaszcz do nozyczek bipolarnych laparoskopowych BiSect Micro | 1 | szt.
56 |  |  | Osłona izolacyjna do nozyczek bipolarnych laparoskopowych Bisect Micro | 1 | szt.
57 |  |  | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro | 1 | szt.
58 |  |  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm z powłoką nie przyklejającą tkankę, tępe, długość 185mm | 1 | szt.
59 |  |  | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7mm z powłoką nie przyklejającą tkanek, delikatne, długość 200mm | 1 | szt.
60 |  |  | Elektroda haczykowa laparoskopowa, okrągła, monopolarna, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą. | 1 | szt.
61 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami o średnicy trzpienia 2,4mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o dł. 4m. | 1 | szt.
62 |  |  | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45 mm, trzpień Ø 2,4mm op=5szt | 1 | op
63 |  |  | Elektroda szpatułkowa prosta 3x24 mm, dł. 45mm, trzpień Ø 2,4mm op=5szt | 1 | op
64 |  |  | Elektroda igłowa prosta Ø 0,8x29mm, dł. 65mm, trzpień Ø 2,4mm | 1 | szt.
65 |  |  | Elektroda kulkowa prosta Ø 4 mm, dł. 110mm, trzpień Ø 2,4mm | 20 | szt.
66 |  |  | Elktroda pętlowa prosta 10x15mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 1 | szt.
67 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 10mm, wolframowa dł. 135mm, trzpień Ø 2,4mm. | 2 | szt.
68 |  |  | Elktroda pętlowa prosta Ø 20mm, wolframowa dł. 140mm, trzpień Ø 2,4mm. | 4 | szt.
69 |  |  | Instrument typu BiClamp 210 zag. dł. 210 mm | 1 | szt.
70 |  |  | Wkład BiSect, Micro | 1 | szt.
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 2
|  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …....do umowy
Pakiet nr 2 - Wyposażenie do aparatu do elektrokoagulacji ERBE VIO 300D
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 5 m | 8 | szt
2 |  |  | Elektroda neutralna jednorazowa, okrągła ,dzielona o powierzchni 85 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2, na podłożu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu pacjenta pakowana po 50 szt | 277 | op
3 |  |  | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku z elektrodą szpatułkową op= 25szt | 320 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 3
|  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …..... do umowy
Pakiet nr 3 - Pieluchy, podkłady ginekologiczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pieluszki niemowlęce -roz.8-18kg ,,Maxi” - delikatne, oddychające na całej powierzchni. Wkład chłonny z pulpy celulozowej i superobsorbentu. Pieluszki posiadają dwa zapięcia w postaci nieelastycznych rzepów do wielokrotnego mocowania i elastyczne uszy w tylnej części wyroby do dokładnego dopasowania wyrobu. Kolorowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego ,z przędzą elastyczną ,zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Retencja wg NAFC 340g,chłonność 715g wg ISO 11948-1. Posiadają świadectwo PZH. 1 op a`.......... szt | 1000 | szt
2 |  |  | Pieluszki niemowlęce -roz.12-25kg ,,Junior 5” delikatne, oddychające na całej powierzchni. Wkład chłonny z pulpy celulozowej i superobsorbentu. Pieluszki posiadają dwa zapięcia w postaci nieelastycznych rzepów do wielokrotnego mocowania i elastyczne uszy w tylnej części wyroby do dokładnego dopasowania wyrobu. Kolorowa taśma frontowa do wielokrotnego mocowania rzepów. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego ,z przędzą elastyczną ,zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Retencja wg NAFC 370g,chłonność 800g wg ISO 11948-1. Posiadają świadectwo PZH 1 op a` .........szt | 1000 | szt
3 |  |  | Pielucha jednorazowego użytku dla noworodka, 2-5kg, z wycięciem na pępek, z miękką wewnętrzną warstwą włókniny pochłaniająca mocz i wolne stolce, oddychająca , pakowana pojedynczo w woreczek foliowy. Na opakowaniu informacja z identyfikacją producenta , nr LOT, data ważności. | 10000 | szt
4 |  |  | Ginekologiczny podkład niejałowy, nadający się do sterylizacji. Rozmiar 34 cm x 9 cm, a`10 szt. | 15000 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 4
|  |  | Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ….... do umowy
Pakiet nr 4 - Pokrowiec na osłonę tarczycy
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pokrowiec na osłonę tarczycy o wymiarach 66 x 10 cm i długości rozcięcia 15 cm, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Niejałowy. Pakowany po 10 szt. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. | 2000 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelne oznaczone, ktorego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.