**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Formularz wymaganych parametrów granicznych)**

**Zadanie nr 2**

**Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego (PFO) – 7 zestawów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr/warunek** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| 1. | Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) |  |
| 2. | Dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm |  |
| 3. | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez dedykowane koszulki dostarczające z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkościach :  dla implantów o średnicach dysku prawostronnego:   * 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French * 35 mm – koszulka 9 French |  |

**Uwaga!** Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” albo „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.