## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Elektrody wraz z dzierżawą generatora prądu
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa z pomiarem siły nacisku i technologią SF | - średnica: 8F | szt. | 300
- ilości biegunów: 4+2
- spacing: 1-6-2
- długość: 115cm
- krzywizny: min.3 w tym D-F i F-J
- tip elektrody: 3,5mm
2 | Kabel łączący elektrodę ablacyjna z PIU Carto |  | szt. | 6
3 | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa, pracująca w trybie kontroli temperatury, umożliwiająca krótkotrwałe, wysokoenergetyczne aplikacje. Kompatybilna z systemem Carto Prime | - długość 115cm | szt. | 200
- średnica 8Fr
- tip 3,5mm
4 | Kabel łączący elektrodę z PIU systemu Carto |  | szt. | 6
5 | Łącznik do kabla do elektrody ablacyjnej pracujących w wysokich mocach |  | szt. | 2
6 | Elektroda ablacyjna nienawigacyjna do ablacji klasycznej | - długość 115cm | szt. | 200
- średnica 7Fr
- 4 pierścienie
- spacing 2-5-2
- min 3 krzywizny
7 | Kabel łączący elektrodę z systemem elektrofizjologicznym Lab Pro |  | szt. | 3
8 | Elektroda do mapowania ujść żył płucnych | - średnica: 7F | szt. | 250
- ilości biegunów: 12, 20
- spacing: 8mm
-długość: 115cm
- krzywizny: min. 2 w tym D
9 | Kabel łączący elektrodę Lasso z PIU Carto |  | szt. | 6
10 | Elektroda diagnostyczna wielopolowa | - średnica: ≥7F | szt. | 80
- ilości biegunów: 22
- spacing: min.2 w tym 2-6-2 i 4-4-4
- długość: 115cm
- krzywizny: min.2 w tym F
11 | Łącznik eco do kabla do elektrody wielopolowej |  | szt. | 2
12 | Elektroda diagnostyczna wielopolowa | - średnica: ≥7F | szt. | 30
- ilości biegunów: 48
- spacing: min.2 w tym 2-6-2 i 4-4-4
- długość: 115cm
- krzywizny: min.2 w tym F
13 | Elektroda diagnostyczna z funkcją tworzenia mapy do systemu elektroanatomicznego 3D Carto Prime -Deca Nav | - ilość elektrod 10 | szt. | 50
- tip elektrody 2mm
- min. 2 krzywizny w tym D i F
- szaft 7F
- spacing 2-8-2
- długość elektrody 115cm
14 | Kabel łączący elektrodę diagnostyczną z PIU Carto |  | szt. | 4
15 | Dreny do pompy SmartAblate |  | szt. | 500
16 | Elektrody referencyjne do systemu Carto |  | szt. | 500
17 | Dwukierunkowa koszulka transseptalna z możliwością wizualizacji na systemie Carto | - cztery pierścienie | szt. | 30
- średnica wewnętrzna min 8,5Fr
- długość min 71cm
- min 3 krzywizny
- dwukierunkowe przygięcie po 180 stopni
18 | Kabel łączący do koszulki sterowalnej |  | szt. | 3
19 | Kabel łączący generator wraz z systemem Carto3 |  | szt. | 2
20 | Cewniki do echa wewnątrzsercowego współpracujące z echokardiografem GE S70 | - średnica 8-10Fr | szt. | 40
21 | Dzierżawa generator prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy i elektrody koszykowe, złożony z monitora, jednostki zasilającej oraz konsoli. |  | miesiąc | 24
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania w dzierżawę na czas trwania umowy generatora prądu obsługującego elektrody o wysokiej mocy i elektrody koszykowe ..................................................................................................................................................................... (podać model, producenta, rok).

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Koszulki
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia. Wymagana rzeczywista średnica wewnętrzna zgodna z deklarowaną. - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia. | - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia | 200
|  | - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia | 1800
2 | Prowadnik diagnostyczny | Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE | 100
Krzywizna J , rozmiar 032”
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw sterylny do obłożeń do ablacji | Skład : | 1200
a) serweta do angiografii z 4ema otworami umożliwiającymi nakłucia w okolicach podobojczykowych lub udowych (główna) wykonana z trójwarstwowej paro przepuszczalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330cm +/-10cm z 4ema owalnymi otworami o średnicy 10x6cm +/- 1cm otoczonymi taśmą lepną , dłuższy brzeg serwety po str. Prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. Ok. 80cm +/- 10cm – ilość 1szt
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90x90 cm x 5 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 160 cm x 160 cm +/- 2 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L 1szt i XL 1szt
h) miska nerkowa o poj. Ok. 500-700 ml +/- 200 ml – 1 szt
i) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
j) dwustronny jałowy kolec do bezpiecznego przelewania płynów, dołożony do opakowania zbiorczego w ilości 1 szt na pakiet
k) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt
l) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm – 1 szt
ł) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
m) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
n)serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 7 x 5 cm +/- 1 cm otoczony taśmą lepną – 1 szt
o) serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
p) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
r) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
s) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
t) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
u) igła iniekcyjna nr 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3 szt.
w) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
y) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
z) dren wysokociśnieniowy z kranikiem trójdrożnym, dł. ok 15cm, cisnienie min. 70Bar - 1 szt
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodnym z etykietą naklejoną na opakowaniu
2 | Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038” |  | 300
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Zestaw sterylny do krioablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw sterylny do krioablacji | Skład : | 200
a) serweta do angiografii z 4ema otworami umożliwiającymi nakłucia w okolicach podobojczykowych lub udowych (główna) wykonana z trójwarstwowej paro przepuszczalnej włókniny o wymiarach ok. 210x330cm +/-10cm z 4ema owalnymi otworami o średnicy 10x6cm +/- 1cm otoczonymi taśmą lepną , dłuższy brzeg serwety po str. Prawej w części górnej połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego o dł. Ok. 80cm +/- 10cm – ilość 1szt
b) serweta dwuwarstwowa – włóknina wodoodporna do przykrycia stolika o wymiarach 150x 200 cm +/- 10 cm – 1 szt
c) serweta dwuwarstwowa / włóknina wodoodporna na osłonę Rtg o wymiarach ok. 100x150 cm +/- 10 cm – 1 szt
d) przeźroczysta osłona na aparat o wymiarach 90x90 cm x 5 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
e) przeźroczysta osłona typu „czepek” o wymiarach 160 cm x 160 cm +/- 2 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt
f) przeźroczysta osłona typu „worek” o wymiarach 110 x 130 cm z elastyczna krawędzią – 1 szt
g) fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L - 2szt, XL - 1szt
h) Skalpel jednorazowego użytku z prostym ostrzem nr 11 z krótkim uchwytem, zabezpieczenie na ostrze typu „bezpieczne narzędzie” – 1 szt
i) Pean metalowy prosty lub zgięty o dł. Ok. 13 cm – 1 szt
j) szpatułki do mycia pola operacyjnego z tworzywa sztucznego dł. ok 15 cm +/- 2 cm – 4 szt
k) miska z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 500 ml +/- 75 ml – 2 szt
l)serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna z 1 otworem na środku o wymiarach 7 x 5 cm +/- 1 cm otoczony taśmą lepną – 1 szt
ł) serwetki 80 x 80 cm +/- 5 cm – włóknina trójwarstwowa SMS nieprzemakalna – 2 szt
m) kompresy bawełniane 45 x 45 cm +/- 2 cm – 3 szt
n) Igła angiograficzna 18G dł. 70 mm ostro zakończona pod kątem < 16 stopni o średnicy wewnętrznej pozwalającej wprowadzić prowadnik 0,038”
o) strzykawka iniekcyjna 10 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 3 szt
p) strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelna i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości – 1 szt
r) igła iniekcyjna nr 8 w zabezpieczającym przed zakłuciem opakowaniu – 3szt
s) miska nerkowa o poj. Ok. 700 ml +/- 200 ml – 1 szt
t) gaziki bawełniane 8-warstwowe o wymiarach 10 x 10 cm bez nitki radiacyjnej – 30 szt
u) miska okrągła z tworzywa sztucznego o poj. Ok. 3l z uchwytami na prowadniki o średnicy 30 cm +/- 2 cm - 1szt
w) maniford dwukierunkowy z adapterem rotacyjnym - 1 szt
x) przedłużenie do pompy z kranikiem trójdrożnym dł.ok. 15cm - 1szt
y) Y konektor pojedynczy, przezroczysty z zastawka zapewniającą szczelność układu i ruchomą końcówką męską - 1szt
z) zestaw do przetaczania płynów z filtrem i odpowietrznikiem dren dł ok. 150cm, zacisk rolkowy i zabezpieczenie na kolec do nakłuwania pojemnika z płynem - 1 szt
ż) przedłużenie do pompy infuzyjnej , dobrze przeźroczyste dł ok. 150cm
Wymagania:
· Zestaw sterylny w opakowaniu folia – papier
· Posiadający 4 szt. Etykiet zgodne z etykietą naklejoną na opakowaniu
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 5 - Zestaw do zamykania tętnicy
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw do zamykania tętnicy | - oferowany do zamykania wkuć w rozmiarach 6-8Fr | 100
- złożony z : prowadnika 70cm z końcówką ,,J”, koszulki wprowadzającej, zestawu zamykającego z bioabsorbowalnych komponentów : kotwica, część kolagenowa i szew
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 6 - Zestaw do nakłucia osierdzia
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | Ilość w sztukach | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dreny wysokociśnieniowe | Długość 150cm | 100
Adapter rotacyjny
Ciśnienie min 70Bar
2 | Zestaw do nakłucia osierdzia | Skład : | 30
- cewnik do drenażu
- drut stabilizacyjny dla cewnika
- sonda prowadnikowi F6
- Igła 2 częściowa 1,3x120mm
- skalpel
- worek na wydzieliny o pojemności 1,5L 120x65mm
- 1 jednostka pompki
- strzykawka 50ml LL
- Strzykawka 10ml LL
- drut prowadzący J3 SFC-FS 100-035
- chusta 45x75cm
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/134/2021/ESŁ | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 7 - Testy do pomiaru ACT wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru krzepliwości krwi
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Testy do pomiaru ACT w postaci kuwet pomiarowych. Możliwe wykonanie badania parametru krzepliwości z jednej kropli krwi (1 op. - 45 szt.). | op. | 40
2 | Dzierżawa aparatu do pomiaru krzepliwości krwi. Aparat do pomiaru minimum jednego parametru krzepliwości krwi - ACT, wyposażony w autotest poprawności działania, wyposażony w jedną komorę pomiarową, wyposażony w pamięć wykonanych wyników, przenośny o wadze poniżej 1kg, posiadający wbudowany akumulator. | miesiąc | 24
RAZEM:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania w dzierżawę na czas trwania umowy aparatu do pomiaru krzepliwości krwi .......................................................................................................................................................................... (podać model, producenta, rok).