## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
Materiały zużywalne do aparatu do hemodializy
...................................................
nazwa wykonawcy
Lp. | Nazwa podłoża | Nazwa producenta Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Linie krwi sterylizowane bez użycia ETO. Kompletny zestaw wyposażony w: linia żylna, linia tętnicza, worek do odbioru płynów, igła plastikowa, koreczki, zaciski na drenach, porty do pobierania próbek, kranik trójdrożny z filtrem p/bakteryjnym na linii tętniczej. |  | 10000 |  |  | 0 | TAK/NIE
2 | Płynny koncentrat do czyszczenia, dekalcyfikacji oraz dezynfekcji termicznej, aparatów do hemodializy Właściwości: - kwasek cytrynowy 50%, - dezynfekcyjne: bakteriobójcze, grzybobójcze, prądkobójcze, wirusobójcze (wliczając HBV, HCV, HIV) w temperaturze 83o C w czasie ekspozycji od 10 min do 20 min, - bezpieczny w użyciu oraz obojętny dla środowiska. op= 10L |  | 300 |  |  | 0 | TAK/NIE
3 | Środek przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej i oczyszczania wysoko wydajnych maszyn do hemodializy - postać – gotowy roztwór - skład: na bazie podchlorynu sodu - spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze - czas działania: 15 minut op =5L |  | 6 |  |  | 0 | TAK/NIE
4 | Ultrafiltr płynu dializacyjnego kompatybilny z aparatem |  | 100 |  |  | 0 | TAK/NIE
5 | Linie HDF |  | 300 |  |  | 0 | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
1. Poz. 1 – 5 - w pełni kompatybilna z posiadanym aparatem Dialog + EVO II HDF ONLINE typ 7102072
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 2
Linia krwii do aparatu Fresenius
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Linia krwi – komplet ( tętnica, żyła, worek ) , z jeziorkiem wyrównawczym na tętnicy, średnica 8,0 mm, długość 310 mm do aparatu FRESENIUS 4008GMBAV 31/35 S | 20000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 3
Dializatory niewysokoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1. | Dializatory niewysokoprzepływowe umożliwiajace efektywne usuwanie dużych cząstek średnich (kliners beta2 - mikroglobuliny> 060ml/min) | 1200 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 4
Dializatory niskoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: o powierzchni 1,4 m2-2,1m2 do wyboru przez Zamawiajacego | 5000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 5
Dializatory wysokoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowane sucha parą wodną, o powierzchni : 1,3 -1,4 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 75 ml.; 1,7- 1,8 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 100 ml; 2,2- 2,3 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 120 ml do wyboru przez Zamawiajacego | 16000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 6
Dializatory wysokoprzepływowe z błoną poliakrylonitrylową powlekaną polietylonoiminą, heparynizowane
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Dializatory wysokoprzepływowe z błoną poliakrylonitrylową powlekaną polietylonoiminą, heparynizowane, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,6 m2 lub 2,2 m2 ; do wyboru przez Zamawiajacego | 300 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 7
Materiały do terapii nerkozastępczej
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Dren do padawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów o pojemności wypełnienia 0,7 ml | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
2 | Zestaw do aparatu nerkozastępczego w postaci zintegrowanej kasety (dreny i flitr o powierzchni 1,5m2 ) w terapiach HD, HF, HDF, SCUF z heparyną lub cytrynianem | 180 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
3 | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, worek 5 litr (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) z trzema otworami do zawieszania na haku wagi, o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 1600 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
4 | Płyn dializacyjny bezwapniowy; worek dwukomorowy 5 litr. (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) z trzema otworami do zawieszania na haku wagi, Na 140mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Cl 122 mmol/l, HPO4 1 mmol/l, HCO3 22 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 1600 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
5 | Płyn substytucyjny worek dwukomorowy 5 litr Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 900 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
6 | Zestaw do plazmaferezy (plazmafiltr o powierzchni 0,35 m 2, worek 5 litrów, dreny: tetniczy, zylny, filtratu osocza) | 350 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 4 szt. aparatów do terapii nerkozastępczej. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2a do SWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 3a.

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 8
Materiały zużywalne do aparatów MultiFiltrate
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 oraz kompletem drenów z przyłączami cytrynianu i roztworu wapnia | 250 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
2 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 oraz kompletem drenów z przyłączami cytrynianu i roztworu wapnia | 20 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
3 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 oraz kompletem drenów z przyłączami cytrynianu i roztworu wapnia | 40 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
4 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2 , kompletem drenów oraz workiem filtratu Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z filtrem o powierzchni 0,6m2 | 160 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
5 | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej z wymiennikiem gazów o pow. 1,3 m2 oraz kompletem drenów | 10 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
6 | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | 300 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
7 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l ; sód 133 mmol/l ; wapń 0 mmol/l ; wodorowęglany 20 mmol/l ; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ; w dwokomorowych workach 5,0 l | 7000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
8 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą o stężeniu 5,55 mmol/l o składzie: potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l ; sód 140 mmol/l ; wapno 1,5 mmol/l ; węglowodany 35 mmol/l ; w dwukomorowych workach 5,0l | 100 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
9 | 4% cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml z przyłączami | 2000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
10 | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml z przyłączami | 1500 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
11 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 11,5 lub 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzja powietrza w kanale żylnym o długościach: 15cm, 20 cm, 24 cm w zestawach do implementacji | 220 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
12 | Wysokoprzepływowe cewniki dializacyjne z przepływem współosiowym 3600 o średnicy 15,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzja powietrza w kanale żylnym o długościach: 15cm, 20 cm, 24 cm w zestawach do implementacji | 20 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
13 | Roztwór do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego na bazie 30 lub 46,7% cytrynianu sodu - fiolki a'5ml (opak.zb. = 20 sztuk) | 100 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
14 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opak.zb. = 100 sztuk) | 1000 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
15 | Diasafe plus Ultrafiltrat | 15 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
16 | Zestaw do aferezy LDL-C metodą filtracji kaskadowej/frakcjonowania osocza Skład zestawu -Polisulfonowy plazmafiltr 0,6m² szt 1 - Polisulfonowy filtr kaskady 2,0m² szt 1 - Układ drenu filtracyjnego szt 1 - Układ drenu napływowego („tętniczy”) szt 1 - Układ drenu odpływowego („żylny”) szt 1 - Worek drenażowy 10l szt 1 - Roztwór ACD-A w worku 1000 ml szt 1 - Roztwór 0,9% NaCl w worku 1000ml szt 4 | 30 |  |  | 0 |  | TAK/NIE
|  |  |  | RAZEM: | 0
Okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.
Materiały zużywalne w pełni kompatybilne z posiadanymi aparatem MultiFiltrate PRO i MultiFiltrate CiCa
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2020, 186), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do pozaustrojowego oczyszczania krwi. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2b doSWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SWZ nr 3a.