**EZ/ZP/147/2021/MW Załącznik nr 2d do SWZ**

**(Załącznik nr 1 do umowy)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne dla stymulatorów i elektrod)***

***PAKIET NR 4 - Wszczepialne stymulatory serca VDD***

**1. Wszczepialne stymulatory serca VDD – 50 szt.**

Nazwa produktu:

Producent:

Nr katalogowy:

Kraj Pochodzenia:

Rok produkcji 2021/2022/2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis parametru** | **Parametry wymagane** | **PODAĆ/OPISAĆ**  **PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** |
| tryby stymulacji | VDD,VDDR;VDI,VDIR;  VOO;VDT |  |
| czułość przedsionkowa (mV) | <0,2 - 4,0> |  |
| czułość komorowa (mV) | <1,0 - 7,5> |  |
| czas trwania impulsu (ms+) | <0,1 - 1,5> |  |
| amplituda impulsu (V) | <0,5 -7,5> |  |
| algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe | tak |  |
| reakcja na arytmie przedsionkowe - zmiana trybu stymulacji | tak |  |
| elektrogram wewnątrzsercowy (IEGM) | tak |  |
| histogramy rytmu komór | tak |  |
| funkcje pomiarowe: stan baterii, event counter | tak |  |
| dane pacjenta | tak |  |
| gniazda elektrody - IS – 1 | tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy