**EZ/ZP/147/2021/MW Załącznik nr 2f do SWZ**

**(Załącznik nr 1 do umowy)**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne dla stymulatorów i elektrod)**

***PAKIET NR 6 – Zestaw do stymulacji pęczka Hisa – 10 szt.***

**1. Zestaw do stymulacji pęczka Hisa – 10 szt.**

Nazwa produktu:

Producent:

Nr katalogowy:

Kraj Pochodzenia:

Rok produkcji 2021/2022/2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis parametru** | **Parametry wymagane** | **PODAĆ/OPISAĆ****PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/** |
| Elektroda o średnicy mniejszej niż 4,3F/ o najmniejszej dostępnej średnicy | Tak |  |
| Koszulki o różnych długościach do wyboru.  | Tak |  |
| Kształt koszulki stały lub możliwość sterowania do wyboru | Tak |  |
| Nóż do rozcinania koszulki naczyniowej  | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................................................

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy