## Pakiet 1
EZ/ZP/160/2021/MW | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1 - Drobne materiały ginekologiczne
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Igła punkcyjna typu Luer Lock. Igła do punkcji oocytów, posiada 2 odcinki echogeniczne o długości 2 cm i 0,5 cm, długość operacyjna 300 mm, średnica igły 1,5 mm ( G 17 ) | 20 | szt |  |  | 0
2 |  | Cewnik do HSG 8F. Kateter do HSG 3 - kanałowy, silikonowy balon uszczelniający, długość 230 mm, 8F, bezlateksowy | 50 | szt |  |  | 0
3 |  | Pipella do biopsji aspiracyjnej z jamy macicy. Aspirator błony śluzowej macicy typu pipelle de Cornier, długość operacyjna 235 mm, średnica zewnętrzna 3,10 mm, średnica wewnętrzna 2,60 mm, średnica otworu umieszczonego na końcu 2,10mm, 4 znaczniki na wysokości 4, 7, 8 i 10 cm, bezlateksowy. | 50 | szt |  |  | 0
4 |  | Igła punkcyjna do amniocentezy dł. 150 mm. Igła do amniopunkcji i kordocentezy, echogeniczna końcówka, samoblokujący mandryn, długość 150 mm, średnica zewnętrzna 0,9 mm, G20 | 200 | szt |  |  | 0
5 |  | Próżnociąg położniczy, sterylny, jednorazowego użytku, nowej generacji z atraumatyczną, miękką miseczką przyjazną dla matki i dziecka, przyssawka w kształcie grzyba średnica 50 mm lub w kształcie dzwonu średnica 64 mm, wyprofilowany uchwyt z pompką wytwarzającą stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, posiadający czytelny wskaźnik próżni w kształcie zegara, zawór zwalniający próżnię, zawór pomocniczy w postaci skrzydełek. | 120 | szt. |  |  | 0
6 |  | Sterylny zestaw do pobierania materiału z endometrium. W zestawie: półsztywna, zwężająca się kaniula o średnicy 3,0 mm i stożkowym nacięciu umożliwia łatwiejsze wprowadzenie kaniuli i minimalizuje możliwość powstania perforacji +strzykawka 10ml z końcówką Luer Lock. Strzykawka wyposażona w specjalny samoblokujący mechanizm zapobiegający cofnięciu się pobranego materiału. | 2000 | szt. |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Note on B9: Zampub:

## Pakiet 2
EZ/ZP/160/2021/MW | [6 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 2 - Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiąjcego
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny | 2000 | zest. |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Oświadczamy, iż zaoferowane wyroby medyczne spełaniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565) i są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajcego laktatorami Symphony.

## Pakiet 3
EZ/ZP/160/2021/MW | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 3 - Butelki jednorazowe do laktatorów Symphony będących w posiadaniu Zamawiąjcego
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; Ważność 3 lata od daty produkcji. | 1500 | szt. |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Oświadczamy, iż zaoferowane wyroby medyczne spełaniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565) i są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajcego laktatorami Symphony.

## Pakiet 4
EZ/ZP/160/2021/MW | [5 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
PAKIET NR 4 - Pessar kostkowy
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Pessar kostkowy transparentny wypełniajacy stosowany przyy wypadaniu/obniżeniu narzadu rodnego macicy jak i przedniej i /lub tylnej ściany pochwy. Pesserry dostepne w rozmiarach 25mm; 29mm; 33 mm; 37 mm; 41 mm; 45mm; 50 mm; 56 mm do wyboru Zamawiajacego | 120 | szt. |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.

## Pakiet 5
EZ/ZP/160/2021/MW | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
PAKIET NR 5 - Testy do wykrywania pęknietych wód płodowych
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Testy do wykrywania pęknietych wód płodowych. Test oparty na wykrywaniu IGFBP-1 (białko wiążace insulinopodobny czynnik wzrostu typ 1) 1 op = 10 szt. | 100 | op |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.

## Pakiet 6
EZ/ZP/160/2021/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
PAKIET NR 6 - Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in Parametry: 1. System jednorazowy, sterylny 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: - długość – 420 mm - szerokość - 13mm - grubość – 0,51 mm - gramatura – 90 g/m2 - rozmiar porów – 500 – 1000μm - rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm 3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej - minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji 4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3mm z tzw. pamięcią powrotną. 5. Taśma z płytką do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 6. Prowadnica ze wskaźnikiem położenia w celu ochrony cewki moczowej 7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, metodą out-in oraz in-out. | 30 | szt |  |  | 0
Parametry: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.

## Pakiet 7
EZ/ZP/160/2021/MW | [6 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY na dostawę sukcesywną różnych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
PAKIET NR 7 -Głowice do kardiotokografów AVALON PHILIPS będących w posiadaniu Zamawiającego
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Opis | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Głowica typu US/Cardio kompatybilna z kardiotokografem Philips Avalon monitorowanie częstości akcji serca płodu, zakres monitorowanego FHR min. 50-210 bpm, wodoszczelność głowicy min. IP68, przewód min. 2,2 m | 16 | szt. |  |  | 0
2 |  | Głowica typu TOCO kompatybilna z kardiotokografem Philips Avalon, monitorowanie aktywności skurczowej mięśnia macicy w zakresie min. 0-100, monitorowanie tętna matki, wodoszczelność głowicy min. IP68, przewód min. 2,2m | 6 | szt. |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Oświadczamy, iż zaoferowane wyroby medyczne spełaniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565) i są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajcego kardiotokografem AVALON PHILIPS.

## Pakiet 8
EZ/ZP/160/2021/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8 - Materiały do urodynamiki
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Zestaw infuzyjny pompy wodnej o długości 40 cm współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 150 | szt |  |  | 0
2 |  | Kopułki do przetworników ciśnienia wraz z końcówkami Luer Lock współpracujące z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 200 | szt |  |  | 0
3 |  | Zestaw drenów ciśnieniowych wraz z kranikami o długości 150 cmwspółpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 200 | szt |  |  | 0
4 |  | Dukanałowy cewnik rektalny o średnicy 9Fr i długości 47 cm z balonem 3 ml współpracujące z aparatami Delphis IP firmy Laborie (1 op=10 szt) | 15 | op |  |  | 0
5 |  | Dwukanałowy cewnik do cystometrii o średnicy 7Fr i długości 47 cm z PCV współpracujący z aparatem Delphis IP firmy Laborie | 150 | szt. |  |  | 0
6 |  | Igły do podawania botoksu . Średnica max 5,0 Fr, długość igły max 35 cm. Regulowana, kilkustopniowa głębokość wkłucia - 0,3, 5 mm. Zakończenie koloru czarnego - marker. Możliwość użycia ze sztywnymi cystostatykami. | 50 | szt. |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Oświadczamy, iż zaoferowane wyroby medyczne spełaniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1565) i są kompatybilne z posiadanymprzez Zamawiajcego aparatem Delphis IP firmy Laborie dotyczy pozycji od 1 do 5