## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - Testy PCR wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | OPIS |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie *
1 | Genetyczne testy diagnostyczne do badań w kierunku SARS-CoV-2, grypy A i B oraz wirusa RSV w jednym oznaczeniu | 1) czas trwania badania poniżej 1 godziny 2) wykrywa i różnicuje co najmniej dwa rejony genów wirusa SARS-CoV-2 | test | 5000
2 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania co najmniej dwóch genów wirusa SARS-CoV-2 | 1) czas trwania badania poniżej 1 godziny 2) wykrywa i różnicuje co najmniej dwa rejony genów wirusa SARS-CoV-2 | test | 5000
3 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HCV | 1) czas trwania badania poniżej 2 godzin 2) wykrywa genotypy 1-6 w surowicy lub osoczu | test | 400
4 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i oznaczania miana wirusa HBV | 1) czas trwania badania poniżej 1 godziny | test | 400
5 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku C. difficile | 1) oznaczanie toksyny B, toksyny binarnej oraz szczepu hiperpidemicznego NAP1, 2) czas trwania badania poniżej 1 godziny | test | 200
6 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnej detekcji i identyfikacji genów różnych klas karbapenemaz | 1) wykrywane karbapenemazy min. KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1 2) możliwość wykonania badania bezpośrednio z materiału klinicznego od pacjenta oraz z hodowli bakteryjnej 3) czas trwania badania poniżej 1 godziny | test | 200
7 | Genetyczne testy diagnostyczne do diagnostyki w kierunku enterowirusów z płynu mózgowo-rdzeniowego |  | test | 20
8 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczasowego wykrywania Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae | 1) możliwość wykonania badania z moczu, wymazów z pochwy i szyjki macicy | test | 300
9 | Genetyczne testy diagnostyczne do wykrywania i identyfikowania genotypów I i II norowirusów w kale | 1) czas trwania badania poniżej 2 godzin | test | 40
10 | Dzierżawa aparatu do wykonywania testów |  | miesiąc | 24
RAZEM: | [6 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.
W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyk,i Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcje wykonania testu w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania w dzierżawę na czas trwania umowy aparatu do wykonywania testów z poz. 1-9 ............................................................................................................................ model/ producent/ rok produkcji (nowy / używany, lecz nie starszy niż 3 lata).
Wymagania dotyczące aparatu i testów:
1. W pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań.
2. Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych oraz dodatkowo UPS.
3. System zapewniający zintergowaną izolację DNA/RNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora.
4. System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji.
5. System posiada certyfikat CE IVD.
6. System dający możliwość wykonania jednego badania oraz możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora.
7. Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych.
8. Termin ważności testów min. 6 miesięcy.
9. Czas usunięcia awarii 48 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 7 dni roboczych.
10. Dostarczenie i instalacja aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
11. Wykonawca nieodpłatnie podłączy aparat do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL.

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 - Testy PCR typu multiplex wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | OPIS |  | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie*
1 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych | 1. Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych co najmniej: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli K1, Listeria monocytogenes oraz Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus. 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce płynu mózgowo-rdzeniowego. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 210 testów
2 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych | 1. Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zapalenie dolnych dróg oddechowych minimum: - bakterie takie jak: Acinetobacter calcoaceticus baumanii complex, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - bakterie atypowe: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae - wirusy: wirus grypy A i B, RSV, Adenovirus 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce wydzieliny z dolnych dróg oddechowych 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 90 testów
3 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za sepsę | 1.Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za sepsę minimum: - Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 60 testów
4 | Test typu multiplex PCR wykrywający patogeny odpowiedzialne za zakażenia przewodu pokarmowego | 1.Test wykrywający patogeny najczęściej odpowiedzialne za zakażenia przewodu pokarmowego minimum: Campylobacter, Clostridium difficile (Toxin A/B), Salmonella, Yersinia enterocolitica, E. Coli ( EAEC, EPEC, ETEC.,EIEC), Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GIIRotavirus, Cryptosporidium, Giardia lamblia 2.Test pozwalający jednoczesne wykrywanie ww. patogenów w jednej próbce. 3. Czas wykonania testu nieprzekraczający 2 godzin. 4. Certyfikat CE-IVD. 5. Data ważności minimum 8 miesięcy w momencie dostawy do zamawiającego. | op. | 60 testów
5 | Dzierżawa aparatu do wykonywania testów | 1. Aparat w pełni automatyczny przeprowadzający izolację materiału genetycznego, amplifikację, detekcję oraz analizę w jednym systemie. 2. Aparat posiada certyfikat CE-IVD. 3. Do aparatu należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające analizę wyniku. 4. Dostawca zapewni nadzór merytoryczny nad oferowanymi testami - w razie konieczności sprawdzi poprawność. 5. Dostawca zapewni przeszkolenie użytkowników z obsługi użyczonego aparatu. 6. Dostawca, w przypadku awarii aparatu zapewni serwis w przeciągu 48h od zgłoszenia przez użytkownika 7.Wykonawca dostarczy komputer z monitorem niezbędnym do obsługi analizatora oraz drukarkę i zapewni do niej z tonery przez cały okres trwania umowy. | miesiąc | 24
RAZEM: | [8 empty] | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat CE/ Certyfilat CE IVD/ deklaracja zgodności/ oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.
W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyk,i Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu.
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcje wykonania testu w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania w dzierżawę na czas trwania umowy aparatu do wykonywania testów z poz. 1-4 ............................................................................................................................ model/ producent/ rok produkcji (nowy / używany, lecz nie starszy niż 3 lata).