## Pakiet 1
| EZ/ZP/12/2022/MW |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składnia ofert
Załącznik nr 1 do umowy
Zestaw do głębokiej stymulacji mózgu na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WSzZ w Kielcach
L.p. | Nr katalogowy i nazwa handlowa | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Stymulator jednokanałowy stałe napięcie prądu lub stałe natężenie, wybór trybu pracy. umożliwiający wykonanie skanu MRi całego (dot. baterii, elektrody i łącznika) | 4 | szt. |  | 0
2 |  | Łącznik do elektrody o długości 40, 60 lub 95cm) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. | 4 | szt. |  | 0
3 |  | Elektroda drażniąca (stymulująca) odległość. Między kontaktami 0,5mm lub 1,5mm, długość elektrody 28 lub 40 cm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. | 4 | szt. |  | 0
4 |  | Programator dla pacjenta z możliwością wyboru kilku grup ustawień parametrów | 4 | szt. |  | 0
5 |  | Elektrody do mikrorekordingu(1 op=5 szt.) | 4 | op. |  | 0
6 |  | Kable do mikrorekordingu | 20 | szt. |  | 0
7 |  | Prowadnice elektrod do mikrorekordingu(1 op=5 szt.) | 4 | op. |  | 0
8 |  | Pierścień do otworu trepanacyjnego z systemem mocującym elektrodę o średnicy 14 mm. | 4 | szt. |  | 0
9 |  | Prowadnice do elektrody drażniacej | 4 | op. |  | 0
10 |  | Tunelizator | 2 | szt. |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania zabiegu instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.