## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 - Kieszonki flizelinowe na holter EKG
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowe kieszonki flizelinowe na holter EKG, RR, wymiary 130 x 140mm, długośc pasków 96cm, zapinane na rzep | 14000 | szt
2 |  |  | Oryginalne etui na rejestrator holtera EKG BTL kompatybilny z rejestratorem R3, R7, R12 oraz pozostałymi akcesoriami typu paaski. | 10 | szt
3 |  |  | Kable do holtera EKG | 6 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 2 - Cewniki do embolektomii i trombektomii
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewniki do embolektomii i trombektomii dwukanałowe z otworem 5F, 6F, 7F o długości 80cm, ze strzykawką do napełniania balonu. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | 400 | szt
razem wartość brutto
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 3 - Zesatwy do tracheotomii, zestawy do drenażu, linia pacjenta
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | 30 | szt
2 |  |  | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | 400 | szt
3 |  |  | Jednorazowa linia pacjenta do urzadzenia Hotline HL-90 jednorazowa długosć 210cm. | 100 | szt
4 |  |  | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | 1600 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 4 - Prowadnice do rurek intubacyjnych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 5,0 (1,67 mm) / 50 cm | 10 | szt
2 |  |  | Prowadnica elastyczna do rurek intubacyjnych, ze znacznikami usytuowanymi w odległości 10, 20, 30, 40 cm od końca prowadnicy, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, z długa datą ważności Nr 10,0 (3,33 mm) / 70 cm | 20 | szt
3 |  |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana z długą datą ważności, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm; 4,0 mm / 33,5 cm; 5,0 mm / 36,5 cm | 100 | szt
4 |  |  | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znacznik głębokości na 15 cm oraz w odstępach co 1 cm (pomiędzy 20 – 40 cm od końcówki Coude), 15 Ch / 70 cm | 200 | szt
5 |  |  | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15 Ch / 60 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, niezawierająca PCW, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Dreny
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Dren silikonowy typu COAXIAL, czterokanałowy z dodatkowym drenem w centralnej części z linią rtg na całej długości, znacznik głębokości, pakowany podwójnie. Łącznik stożkowy w zestawie. Rozmiary 24Ch, 28Ch. | 400 | szt
2 |  |  | Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z miękkiego półprzezroczystego PCV, z niebieską linią widoczną w Rtg z atraumatycznym płaskim uchwytem do kleszczy, z dużymi gładko wykończonymi otworami umożliwiającymi atraumatyczne wprowadzenie drenu oraz skuteczny drenaż, ze znacznikami głębokości co 2cm, z łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, pozwalającym na łatwe i szybkie połączenie z zestawem do drenażu, dren i łącznik sterylnie pakowane razem. | 600 | szt
3 |  |  | Dren wygięty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z miękkiego, odpornego na załamania czystego silikonu, z gładko wykończonymi: otworami bocznymi, otwartym końcem i ściętą końcówką, ułatwiającą wprowadzanie, linia Rtg na całej długości, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego, długość 50cm, podwójnie pakowany, sterylny Rozmiary: 24Ch, 28Ch, 30Ch, 33Ch, 36Ch | 500 | szt
4 |  |  | Spiralny okrągły dren wykonany z czystego biokompatybilnego silikonu. Część drenu widoczna w RTG wykonana z białego silikonu, ze spiralnie ułożonymi kanałami umożliwiającymi drenaż kapilarny. Druga część wykonana z przezroczystego silikonu, znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów drenujących, dostarczane wraz z łącznikiem stożkowym. Dreny sterylne, opakowane podwójnie. Rozmiary: 7, 10, 12, 15, 19, 24 CH. | 10 | szt
5 |  |  | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | 2 | szt
6 |  |  | Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z miękkiego, odpornego na załamania czystego silikonu, z gładko wykończonymi: otworami bocznymi, otwartym końcem i ściętą końcówką, ułatwiającą wprowadzanie, linia Rtg na całej długości, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego, długość 50cm, podwójnie pakowany, sterylny Rozmiary: 12Ch, 15Ch, 18Ch, 21Ch, 24Ch, 28Ch, 30Ch, 33Ch, 36Ch | 150 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych w rozmiarach 10F/57cm, 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm oraz tracheostomijnych w rozmiarach 10F/30cm, 12F/30cm, 14F/30cm, 16F/30cm, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, bezzwrotny kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerozolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim, sterylny. | 700 | szt
razem wartość brutto
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Rurki intubacyjne, maski
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary od 2,5 do 4,5mm co 0,5mm. | 5000 | szt
2 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary od 5,0mm do 10,0 mm co 0,5mm. | 8700 | szt
3 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,0, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 – 7,0 mm co 0,5mm | 400 | szt
4 |  |  | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzeźroczyste, rozmiar kodowany kolorem, sterylna, rozmiary: 000,00,0-5 | 3000 | szt
5 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rurka z prowadnicą. Rozmiary 5,0 – 9,0 mm co 0,5mm. | 1800 | szt
6 |  |  | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, bez gumy lareksowej, sterylna z regulowanym kołnierzem, rozm. 12-36 co 2 | 500 | szt
7 |  |  | Prowadnica do rurek intubacyjnych zachowująca kształt, pokryta niebieskim materiałem ułątwiającym wizualizację, oraz redukujący tarcie pomiędzy rurką i prowadnicą, gładki koniec, rozm. 5F/25cm dla rurek 2.0-4.5mm, rozm. 10F/34cm lub 51cm dla rurek 5.0-10.0mm | 5 | szt
8 |  |  | Jednorazowe, metolowe szczypce Magill do intubacji przez nos w rozmiarach małe dziecko, dziecko, dorosły, (aseptyczne). | 20 | szt
9 |  |  | Maski twarzowe, anestetyczne z zaworem do nadmuchiwania z kolorystycznym pierścieniem, rozmiary od 1-6. | 14000 | szt
10 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, wyposażony w kolorowy wskaźnik poprawnego ciśnienia w mankiecie. Rozmiary i zakresy wagowe :1 <5 kg; 1.5 5-10 kg; 2 10- 20 kg; 2.5 20-30 kg; 3 30-50 kg; 4 50-70 kg; 5 70-100 kg; 6 >100 kg. | 400 | szt
11 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji. Sterylna. Rozmiar 3 30-50kg, 4 50-70kg, 5 70-100kg | 50 | szt
12 |  |  | Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, znacznik rtg na całej długości, niebieski mankiet dooskrzelowy i tego samego koloru balonik kontrolny dla odróżnienia od przezroczystego mankietu dotchawiczego, prowadnica skalowana z umocowaniem, w zestawie z dwoma cewnikami do odsysania z kontrolą siły ssania, 2 łączniki kątowe podwójnie uszczelnione i podwójnie obrotowe, łącznik typu Y, lewa lub prawa do wyboru Zamawiającego w rozmiarach 26,28,35,37,39,41 CH, dla rozmiaru 37 dwie średnice wewnętrzne minimum 4,5mm przy średnicy zewnętrznej maksymalnie 13,3mm, dla rozmiaru 39 odpowiednio min.4,7mm i maks. 14,0 mm | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 8 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 8 - Cewniki, dreny, kanki, sondy, zgłębniki
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do karmienia w rozmiarach Ch 4, 5, 6, 8 i 10 | 15000 | szt
2 |  |  | Cewnik Foleya pokryty silikonem z prowadnicą, balon 3-5ml, pakowany w podwójne opakowanie nr od 6 do 10 | 700 | szt
3 |  |  | Cewnik Foleya pokryty silikonem , balon 5-10 ml, pakowany w podwójne opakowanie od nr 12 do nr 22. | 1000 | szt
4 |  |  | Cewnik Foleya pediatryczny, dwudrożny, 100% silikon, długość cewnika 270mm do 330 mm; cewnik wyposażony z delikatną prowadnicę, sterylny, pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opak.fol.papierowe, dla roz.CH 6 pojemnosc balonu 3ml;dla roz.Ch 8 do Ch10 pojemność balonu 3ml – 5ml. | 400 | szt
5 |  |  | Cewnik Nelaton z zakończeniem proksymalnym z kolorowym konektorem zgodnie z kodem kolorystycznym, rozmiar od 6 do 24” | 15000 | szt
6 |  |  | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, roz. Ch30 (9,9mm-10mm)- przy zachowaniu średnicy wew. 7,0mm, dł. drenu 350cm, zakończenie lejek-lejek ze specjalnymi przegubami ułatwiającymi wygodną manipulację drenem oraz zapewniającymi jego pełną drożność bez ryzyka zamknięcia światła drenu nawet przy zgięciu pod kątem prostym. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV co ma zapewnić jednoczesną elastyczność i miękkość drenu oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu. Dren pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe | 1500 | szt
7 |  |  | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego, roz. Ch30 (9,9mm-10mm)- przy zachowaniu średnicy wew. 7,0mm, dł. drenu od 210 do 250cm, zakończenie lejek-lejek ze specjalnymi przegubami ułatwiającymi wygodną manipulację drenem oraz zapewniającymi jego pełną drożność bez ryzyka zamknięcia światła drenu nawet przy zgięciu pod kątem prostym. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV co ma zapewnić jednoczesną elastyczność i miękkość drenu oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu. Sterylny pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe | 50 | szt
8 |  |  | Kanka doodbytnicza 5,3x200mm,CH/Fg 16 | 1500 | szt
9 |  |  | Kanka doodbytnicza 8,0 x 250mm,CH/Fg 24 | 100 | szt
10 |  |  | Końcówki do odsysania pola operacyjnego, typ Yankauer z kulką (większy otwór centralny, boczne małe otwory) rozm Ch 21 dł. ok 260mm z otworem kontroli siły ssania, końcówka zakończona uniwersalnym schodkowym łącznikiem zapewniającym wygodne i szczelne połączenie z drenem łączącym pozwalającą na łatwą wymianę w trakcie zabiegu bez konieczności odłączenia od źródła ssania. Końcówka pakowana zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868 w wew.op.foliowo i zew. opakowanie foliowo-papierowe z zaznaczonym miejscem otwarcia od strony rączki. | 400 | szt
11 |  |  | Łącznik do drenów, cewników przyrządów medycznych o średnicach 5,0/10,5mm x 8,8/5,0mm, długosć 68mm, pakowany indywidualnie, sterylny. | 35000 | szt
12 |  |  | Sonda moczowodowa Nelaton dł. 700 mm, rozmiar od 3 do 6 | 40 | szt
13 |  |  | Dren do tlenu o długości od 4m do 4,5 m pakowany pojedynczo | 3000 | szt
14 |  |  | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC, o dł. od 40 do 50 cm, rozmiary Ch 4, 5, 6, 8, 10. | 2000 | szt
15 |  |  | Zgłębnik żołądkowy z redukcją i zatyczką dł. od 800 mm do 1050mm nr 10,14 | 400 | szt
16 |  |  | Zgłębniki żołądkowe, dł.1000mm,rozmiar od 12 do 16 | 200 | szt
17 |  |  | Zgłębniki żołądkowe, dł. 1200 do 1250 mm, rozmiar od 8 do 16 | 600 | szt
18 |  |  | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem roz. od Ch 10 do CH 22 | 150 | szt
19 |  |  | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 20 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 5000 | szt
20 |  |  | Rura karbowana w zwoju max 50 m segmentowana max po 45-50 cm, mikrobiologicznie czysta | 10 | szt
21 |  |  | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego materiału, z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym z obturatorem ułatwiającym wprowadzenie rozm. 7,8,9,10 | 600 | szt
22 |  |  | Butelka do dobowej zbiórki moczu, jednorazowego użytku, pojemność 2.5L z nakrętką, podziałką, portem do pobierania próbek i uchwytem. | 3500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 9 - Akcesoria kompatybilne z diatermią i przystawką argonową
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda bierna jednorazowego użytku, dwudzielna, przystosowana do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, pokryta hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm | 300
2 |  |  | Pętla Tungstena 13cm 20x15 | 10
3 |  |  | Kabel do elektrody powrotnej 3pin i 1pin. Zamawiający określi pin przy zamówieniu długości min. 4,5m | 5
4 |  |  | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych o długości 18x11cm z klejem elektroprzewodzącym nie dzielona, z kablem do generatora, bez systemu monitoringu przepływu prądu | 900
5 |  |  | Jednorazowy przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych o długości ok. 3m kompatybilny z systemem Valleylab Mode | 600
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 10 - Pincety bipolarne kompatybilne z aparatem do koagulacji Aesculap
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna,prosta, izolowana, długość 220mm 7 7/8", pyszczki robocze 0,9mm x 23mm, pyszczki nie przylegają do koagulowanych naczyń, wtyk do kabla listwowy płaski | 5 | szt
2 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna,bagnetowa, izolowana, długość 185mm 7 1/4",pyszczki robocze 1,0 x 23mm, pyszczki nie przylegają do koagulowanych naczyń, wtyk do kabla listwowy płaski | 2 | szt
3 |  |  | Dwubiegunowa pinceta koagulacyjna, izolowana bagnetowa długość 200mm 7 7/8". Pyszczki robocze 1,0 x 6mm, pyszczki typ sintramnie przylegające do koagulowanych naczyń. Wtyk do kabla listkowy płaski. | 2 | szt
4 |  |  | Kabel bipolarny, kompatybilny z jednostką sterującą z możliwością podłączenia trzech rodzajów wtyków pincet bipolarnych , okrągły cienki, płaski, długość 4,00mm | 20 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 11 - Smoczki jednorazowego użytku
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z ekologicznego lateksu, po ocenie dojrzałości i gotowości noworodka, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 g i donoszonych oraz niemowląt 0-6 miesięcy, średni otwór przepływowy w miejscu uwypuklenia na podniebienie, kształt anatomiczny, standardowy rozmiar smoczka. Sygnowany białym kolorem nakrętki, wskazującym na rodzaj smoczka i szybkość przepływu, z antykolkowym systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH NUK | 10000 | szt
2 |  |  | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z naturalnego, elastycznego lateksu, mały rozmiar smoczka, po ocenie dojrzałości i gotowości noworodka, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych, również o wadze poniżej 1750 g, średni otwór przepływowy umieszczony na wierzchołku, kształt prosty, wysokość części wewnątrzustnej smoczka od oparcia dla warg do wierzchołka wynosi ok 2 cm, szerokość odcinka powyżej oparcia dla warg ok 1 cm. Sygnowany czerwonym kolorem nakrętki, wskazującym na rodzaj smoczka i szybkość przepływu, z systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH NUK | 10000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 12 - Zamkniety system do odsysania pediatryczny
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zamkniety system do odsysania pediatryczny 72H do rurek intubacyjnych pozwalajacy na przeprowadzenie procedury odsysania bez rozłączenia układu oddechowego. Zaponiega rozprzestrzenianiu się patogenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku. Mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy. Cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Kolorowa podziałka centymetrowa na cewniku, bezftalanowe. W skład zestawu wchodzą: zamkniety system 72H, elastyczna przedłużka, 3 łączniki typu Y, naklejki do oznaczania daty wymiany zestawu. | 250 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr … do umowy
Pakiet nr 13 - Igły i pistolet do biopsji
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do pistoletu Nextage, roz. 16G, dł. 1600mm ; 2000mm i 2500mm, do wyboru przez Zamawiającego | 160 | szt
2 |  |  | Pistolet jednorazowego użytku (typu CAESAR) do biopsji gruboigłowej wyposażony w dwa spusty ( z przodu i z tyłu) ułatwiający operowanie, automatyczny przycisk bezpieczeństwa, barwne wskaźniki ładowania, wyposażony w igłę ze skalą co 1 cm o wysokiej sztywności, zapobiegajacej zaginaniu podczas zabiegu. Wyposażony w zewnętrzny metalowy szlif o szer. ok 8cm, umieszczony bezposrednio za ostrzem igły umożliwiający pozycjonowanie igły podczas zabiegu. Pakowanie sterylne w sztywne opakowanie typu tacka plastikowa/papier - zabezpieczajace pistolet w transporcie. Do wyboru dł. pobieranego bioptatu 22 lub 10mm w zależności od potrzeb zamawiajacego. Rozmiary: 16G x 160mm; 16G x 200mm | 20 | szt
3 |  |  | Pistolet jednorazowego użytku, automatyczny, obsługiwany jedną ręką, głębokość penetracji 22mm, podwójny spust na boku i z tyłu pistoletu, igła widoczna w USG, skala cm na igle z blokadą. Rozmiar 16G x 200mm, 18G x 250 i 300mm. | 20 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 14 - Łyżki do videolaryngoskopu
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowa, sterylna łyżka do videolaryngoskopu McGrath MAC, wykonana z polimeru optycznego o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach 2, 3 i 4 ( w zależności od potrzeb). | 2000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 15 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 15 - Materace wodne jednopacjentowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Materac wodny jednopacjentowy dla dorosóych wym. 63,5cm x 162,6cm współpracujacy z urzadzeniem grzewczo chłodzącym Norm-O-Temp, posiadanym przez Zamawiajacego zgodnie z jego instrukcja obsługi. Nielimitowany czas użycia okryć u jednego pacjenta. | 120 | szt
2 |  |  | Materac wodny jednopacjentowy dla dorosóych wym. 63,5cm x 83,8cm współpracujacy z urzadzeniem grzewczo chłodzącym Norm-O-Temp, posiadanym przez Zamawiajacego zgodnie z jego instrukcja obsługi. Nielimitowany czas użycia okryć u jednego pacjenta. | 120 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 16 - Adapter do pomiaru CO2
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Adapter do jednego pacjenta do pomiaru stężenia wydychanego CO2 w strumieniu głównym, kompatybilny z modułem pomiaru CO2 P907 (TG-920P). Adaptery o przestrzeni martwej nie większej niż 5 ml, przeznaczone do pacjentów o wadze większej niż 7 kg. Punkt pomiarowy adaptera pokryty specjalną membraną zapobiegającą osadzaniu się mgły. Obudowa adaptera z zintegrowanym oznaczeniem pomagającym jego pozycjonowania – wskazującym, którą część trzeba ułożyć na wierzchu.Czas przydatności adapterów do użycia: min. 36 miesięcy od ich wyprodukowania. Opakowanie 30 sztuk. | 10 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 17 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 17 - Zestaw do pomiarów hemodynamicznych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do VolumeView do pomiarów hemodynamicznmych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. | 80 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 18 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 18 - Zestawy do wkłuć centralnych
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Cewnik do żył centralnych 5-światłowy poliuretanowy, rozmiar 12F x 15 cm (średnice kanałów 16G/18G/18G/18G/12G). Opis na opakowaniu w języku polskim, opakowanie w postaci tacki. Ze znacznikami długości, miękką końcówką, posiadający 2 punktowy system mocowania do skóry i przezroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego. W zestawie: igła 18G x 73 mm ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wrowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, metalowa prowadnica wykonana z nitynolu, odporna na zaginanie, długość 50 cm, średnica 0,0035", skalpel, strzykawka 3 częściow a Luer - Lock, element umożliwiający kontrolę położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG | 100 | szt
2 |  |  | Zestaw do cewników do wkłuć centralnych w składzie: serweta 75x110cm z otworem ośrednicy 9cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu-1szt., strzykawka typu Omnifix 5ml Luer Lock-1szt., igła typu Sterican 0,55x25mm 24G-1szt., igła typu Sterican 0,80x40mm 21G-1szt., kleszczyki do gazików szare proste-1szt., kompres 7,5x7,5cm 8 warstw-1szt., chusta 75x90cm-1szt., miska 20x14,8x4cm zielona-1szt., worek | 1000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 19 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 19 - Akcesoria do EEG
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych, 6-4 duży, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV, nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 4 | szt
2 |  |  | Czepek EEG dla dorosłych do video, 6-4 średni, kompatybilny z elektrodami grzybkowymi, mocowanie przy uszach oraz podbródku, miękkie; silikonowe gumki puste w środku, podbródek z tworzywa PCV nauszniki plastikowe - regulacja w poziomie i pionie | 12 | szt
3 |  |  | Elektroda mostkowa ( grzybkowa ) EEG, AG/AGCI, ze zlotym PINEM, niebieska dla dorosłych, ( op=10szt ) | 180 | szt
4 |  |  | Elektroda mostkowa ( grzybkowa ) EEG, AG/AGCI, ze zlotym PINEM, żółta, dla dzieci ( op=10szt ) | 60 | szt
5 |  |  | Przewody do elektrod mostkowych EEG grzybkowych z krokodylkami. Dł ok 1,5m czarna izolacja grubsza (21 szt komplet) op=10szt | 240 | szt
6 |  |  | Elektrody miseczkowe z kabelkami do video -EEG czerwona. AG/AGCL 10mm (srebrna) długość ok. 1,5m. Op=10szt | 60 | szt
7 |  |  | Skrobiowa pasta elektrodowa ze śrosdkiem ściernym. Pasta do badań EEG/EMG | 6 | szt
8 |  |  | Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych EEG ( 100x gaziki, 100 oringi, 1x aplikator ) | 4 | szt
9 |  |  | Pasta klejąco-przewodząca Ten-20, 1op=228g | 6 | szt
10 |  |  | Podbródek do czepków EEG dla dorosłych wykonany z miękkiego i elastycznego materiału | 24 | szt
11 |  |  | Kabel łączący głowicę EEG z interfejsem | 2 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 20 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 20 - Akcesoria do EMG
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość jednostkowa brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Dantec DC stalowe, powlekane silikonem z wolfranowym rdzeniem, DCN37, niebieska 37x0,46mm (26G), powierzchnia czynna 0,07mm2, op=25szt | 20 | op
2 |  |  | Kabel ekranowany Dantec DCN do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długośc 150cm, wtyk DIN/Pogo Pin | 12 | szt
3 |  |  | Wielorazowe miseczkowe elektrody złote GRASS , średnica miseczki 10mm, otwór 2mm z kablem w izolacji teflonowej, wzmacnianymi nićmi kevlarowymi dł. Ok. 122cm, wtyk odlewany TP 1,5mm. Op=10szt | 2 | op
4 |  |  | Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl. Powierzchnia czynna 7x4mm z kablem o długości 8cm (wraz z wtykiem) wtyk TP 0,7mm. Op=50szt | 14 | op
5 |  |  | Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji z odłączanym uchwytem z korkami o średnicy 7mm, odstęp miedzy korkami 23mm z kablem ekranowym o długości 2m, wtyk DIN | 18 | szt
6 |  |  | Korki filcowe do elektrody bipolarnej do stymulacji i do rejestracji, średnica 7mm, długość 7,5mm. Op=100szt | 12 | op
7 |  |  | Kabel ekranowy HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych i igłowych z dwiema końcówkami czerwoną-czarną zakończonymi wtykami TP 0,7mm, długość 2m, wtyk DIN 5pin | 14 | szt
8 |  |  | Elektroda powierzchniowa uziemiajaca metalowa, zielona, średnica 32mm z kablem 1,2, wtyk TP 1,5mm. | 12 | szt
9 |  |  | Żel peelingujący do przygotowania skóry NuPrep 1op=3szt, tubka 114g. | 9 | op
10 |  |  | Pasta ścierna Everi do przygotowywania skóry butelka 160g | 5 | szt
11 |  |  | Opaska velcro do mocowania elektrod 2x55cm, czerwona, | 3 | szt
12 |  |  | Żel przewodzący do elektrod 250g, Signa -Gel, tubka 250g | 6 | szt
13 |  |  | Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna , po jednej stronie centymetry, po drugiej cale | 2 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 21
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 21 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 21 - Igła insuflacyjna Veressa
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do insuflacji, jednorazowa sterylna ze skośnym ostrzem zabezpieczonym owalnym, automatycznie wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przeźroczysty uchwyt zaopatrzony w zawór typu kranik, „luer lock”. Igła wyposażona w wizualny i akustyczny sygnalizator przejścia przez powłoki brzuszne. Długość 120-150 mm ( do wyboru przez zamawiającego). op=25 szt. | 1600 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 22
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 22 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 22 - Przewód jednorazowy do insuflacji z filtrem
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przewód do insuflacji z filtrem i łącznikiem 15/22 mm, jednorazowy, długość przewodu 3 m, wysterylizowany w tlenku etylenu. Kompatybilny z insuflatorami: firmy Karl Storz, Stryker, Aesculap będącym na wyposażeniu Szpitala. Op = 10szt | 500 | szt
razem wartość brutto
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 23
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 23 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 23 - Strzykawki cewnikowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. | 30000 | szt
2 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa cewnikowa 50ml z rozszeszeniem do 60ml, podziałka na cylindrze co 1ml, skala cyfrowa co 10ml; z dołączonym dodatkowym łącznikiem luer w kolorze niebieskim. Jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna. Opakowanie papier-folia | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 24
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 24 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 24 - Jednorazowe narzędzia laparoskopowe
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 22 mm i stopniem rozwarcia 24-32 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwością podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnrj powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawieta 10szt | 170 | szt
2 |  |  | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 18 -19 mm i stopniem rozwarcia 23-25 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawieta 10szt | 10 | szt
3 |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome, o długości18 -19 mm i stopniem rozwarcia 24 mm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawieta 10szt | 10 | szt
4 |  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość ostrza 12 – 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawieta 10szt | 20 | szt
5 |  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 34 cm i średnicy 5 mm z końcówką roboczą izolowana ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne, opakowanie zawieta 10szt | 20 | szt
6 |  |  | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 17 – 22 mm i stopniu rozwarcia 23 - 27 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawieta 10szt | 10 | szt
7 |  |  | Grasper laparoskopowy typu "zęby szczura", zeby 2x2, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwością podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 40 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 25
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 25 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 25 - Jednorazowe trokary laparoskopowe z kaniulami pediatryczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Trokar laparoskopowy z jedną kaniulą w zestawie, atraumatyczny, jednorazowy, sterylny, z kaniulą 3mm, długość 60 mm, kaniula ze stali szlachetnej, z konektorem Luer-Lock, opakowanie zawiera 20szt | 60 | szt
2 |  |  | Trokar laparoskopowy z jedna kaniulą w zestawie, bezpieczny, jednorazowy, sterylny z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, długość kaniuli 70mm. Trokar posiadający dwustopniowy kranik, opakowanie zawiera 10szt | 50
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 26
EZ/ZP/ /2022/ES |  |  | Pakiet nr 26 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr ... do umowy
Pakiet nr 26 - Jednorazowe narzędzia laparoskopowe pediatryczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa producenta | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści disektora, z 360 stopniową rotacją prawo- i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawiera 10szt | 60 | szt |  |  | 0
|  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość trzonu 33 cm, średnica 3 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo- i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawiera 10szt | 60 | szt |  |  | 0
|  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 3 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne, opakowanie zawiera 10szt | 60 | szt |  |  | 0
|  |  | Przewód do elektrody haczykowej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Erbe VIO 300D | 6 | szt |  |  | 0
|  |  | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści graspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu, opakowanie zawiera 10szt | 30 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
Gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2021 poz.1565), Zamawiający żąda od Wykonawcy certyfikatów CE/deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia załączonego do oferty. Oświadczenie winno być czytelne i oznaczone, którego produktu dotyczy tj. : nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)