## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ 16 /2022/ES |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | załącznik nr 1 do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Śródpiersiowe zastawki aortalne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!! *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zastawka: • stent zastawki wykonany z nitinolu, samorozprężalny, widoczny w promieniach RTG, • mankiet zastawki i system antyprzeciekowy wykonany z polietylenu przyszyty do ramy stentu, • płatki zastawki wykonane z pojedyńczej warstwy osierdzia wołowego, w trójpłatkowej konfiguracji na ramie stentu, • tkanka osierdziowa płatków zakonserwowane i usieciowane aldehydem glutarowym, • stent z trzema wypustkami zaczepu, • pierścieniowy koniec stentu w formie cylindrycznej (nierozszerzonej), • czas płukania 2 x 10 sekund w roztworze soli o temperaturze pokojowej, • zastawka do implantacji w pozycji śródpierścieniowej, • dostępne rozmiary zastawek: 23 [mm], 25 [mm], 27 [mm], 29 [mm] dla pierścieni aortalnych w zakresie od 19 [mm] do 27 [mm]. System dostarczający: • elastyczny system dostarczania o niskim profilu (ekwiwalent 14 F i 15 F w zależności od rozmiaru zastawki) ze zintegrowaną koszulką naczyniową i pokryciem hydrofilnym ułatwiającym wprowadzanie, • system typu over-the-wire, do stosowania z prowadnikiem 0.035 cala posiadający wskazania do użycia z dostępu udowego i podobojczykowego, • system umożliwia stopniowe kontrolowalne rozprężanie zastawki z możliwością cofnięcia zastawki do koszulki, a także wycofanie systemu z pacjenta i ponowne wprowadzenie, • system posiada ergonomiczną rączkę do uwalniania zastawki wyposażona w widoczny indykator stopnia otwarcia zastawki i automatyczną blokadę uwolnienia zastawki w postaci przycisku, • w komplecie system do ładowania zastawki • producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji Wraz z zastawką dostarczane są następujące akcesoria do zestawu: • sztywne prowadniki do TAVI ze specjalnie ukształtowaną końcówką • koszulki naczyniowe 14F – 20F • cewniki balonowe do pre- i postdilatacji • prowadniki proste i z końcówką J • elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem | 15 | szt |  |  | 0
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
* W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamowienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020, poz. 186), Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z klasą wyrobu medycznego certyfikatówCE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia. Załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)