## 1
Znak sprawy: EZ/28/2022/SN Załacznik nr 2 do Zaproszenia Załacznik nr 1 do umowy.
Koszyki jednorazowe 4 ramienne do usuwania kamieni do zabiegów ECPW
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość | j.m. | cena jednostkowa brutto | Vat % | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021r. Poz. 1565) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE*
1 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów zółciowych; typ 4 drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów zółciowych; posiada funkcję rotacji, port iniekcyjny oraz znacznik informujący o schowaniu narzędzia do endoskopu; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-systemem |  | 80 | szt. |  |  | 0
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. 2021, 1565), załączone do oferty Wykonawcy certyfikaty/ CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą t. j.: nr pakietu i pozycja.