## PAKIET NR 1
PAKIET NR 1 - GWÓŹDŹ ANATOMICZNY DO BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy* | Producent* | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | VAT% | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)
1. |  |  | Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w częsci proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  |  | 0
2. |  |  | Śróba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  |  | 0
3. |  |  | Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  |  | 0
4. |  |  | Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 30 | szt. |  |  | 0
0
* Do uzpełnienia
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, wykazanego w złożonym wraz z ofertą zestawieniu instrumentarium, które będzie stanwiło załącznik do umowy użyczenia. Załącznik nr 3b do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.

## PAKIET NR 2
PAKIET NR 2 - GWOŹDŹ RAMIENNY
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy* | Producent* | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m | VAT% | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)
|  |  | Gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej, o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. | 20 | szt. |  |  | 0
|  |  | Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 60 | szt. |  |  | 0
|  |  | Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 60 | szt. |  |  | 0
|  |  | Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. | 20 | szt. |  |  | 0
0
* Do uzpełnienia
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, wykazanego w złożonym wraz z ofertą zestawieniu instrumentarium, które będzie stanwiło załącznik do umowy użyczenia. Załącznik nr 3b do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie użyczenia.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem ww. asortymentu.