EZ/ZP/40/2022/KK Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………

**Wykaz aparatów RTG i monitorów diagnostycznych przeznaczonych do wykonania testów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj aparatu** | **Producent** | **Typ/Model** | **Numer seryjny** | **Rok produkcji** | **Data wykonania testów** | **Numer i data wydania zezwolenia** | **Lokalizacja pracowni** |
| **1** | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | LightSpeed VCT Pro 32 | 18609YC8 | 2008 | Styczeń  2023 | SEXVIa-451-1/500/08  z dnia 07.01.2009 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia Tomografii |
| **2** | Ogólnodiagnostyczny | Italray | RadRoom: Telescop PIXEL HF850 TS | 35-1602-13 | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.1.2014 z dnia 03.03.2014 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG |
| **3** | Ogólnodiagnostyczny | Siemens | Multix-Vertix | 480338 | 2005 | Listopad/Grudzień  2022 | SE.XVI.451/1/05  z dnia 25.05.2005 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG |
| **4** | Ogólnodiagnostyczny, telekomando, fluoroskop | Philips | Bucky Diagnost 93 | 887206/1407 | 1997 | Marzec 2022 | SE.III.4441/1/26/98  z dnia 08.01.1998 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej Pracownia RTG |
| **5** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Ibis | Matrix | 071250-13-00001 | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.5.2014 z dnia 09.01.2014 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| **6** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Intermedical | Compact 100-30 | 009/12/00874 | 2012 | Marzec 2022 | SEXVIa.9026.47.2012 z dnia 12.12.2012 r. | Klinika Neonatologii |
| **7** | Ogólnodiagnostyczny | Control X Medical | Perform X Digital | A53TC1248 | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.3.2014 z dnia 20.02.2014 r. | Klinika Chorób Zakaźnych Pracownia RTG |
| **8** | Tomograf komputerowy | Siemens | Somatom go.TOP | 119229 | 2019 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.57.2019 z dn. 04.11.2019 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Pracownia Tomografii DDO |
| **9** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Siemens | Mobilett XP Hybrid | 4068 | 2014 | Marzec 2022 | SEXVIa.9026.33.2015 z dnia 31.08.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii |
| **10** | Ogólnodiagnostyczny, telekomando, fluoroskop | Italray | Clinodigit Omega | 01-111-18 | 2018 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.65.2018 z dnia 27.12.2018 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Pracownia RTG |
| **11** | Ogólnodiagnostyczny | Radiologia | Polyrad Premium | B-130H (H35947) | 2007 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.35.2015 z dnia 01.09.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Pracownia RTG |
| **12** | Stomatologiczny, panoramiczny | Carestream | CS 8100 | DAIA 142 | 2015 | Sierpień 2022 | SEXVIa.9026.59.2015 z dn. 30.12.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Pracownia RTG |
| **13** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | IBIS | Simply HP 6 kW | 063002-12-00002 | 2012 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.57.2015 z dn.30.12.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii |
| **14** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Siemens | Siremobil Compact L | 33337 | 2014 | Marzec  2022 | SEXVIa.9026.34.2015 z dnia 01.09.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Blok Operacyjny |
| **15** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Genoray | ZEN 5000 | ZEN-121704-10514 | 2014 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.2018  z dn. 31.08.2018 r. | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Blok Operacyjny |
| **16** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Siemens | Mobielett Mira Max | 1541 | 2016 | Marzec  2022 | NHR.9026.24.2016  z dn. 13.07.2016 r. | Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej ul. Artwińskiego 3a |
| **17** | Ogólnodiagnostyczny | Control X Medical | Perform X | A53TC1247 (nr generatora) 20130239 (nr syst.) | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.52.2013 z dnia 27.12.2013 r. | Klinika Neurologii Pracownia RTG |
| **18** | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | Revolution EVO | CBDGG1900009HM | 2019 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.71.2019 z dn. 03.01.2020 r. | Klinika Neurologii Pracownia TK |
| **19** | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | Revolution EVO | CJRBX2000051CN | 2020 | Sierpień 2022 | NHR.9026.1.32.2020 z dn. 07.08.2020 r. | Kontener |
| **20** | Tomograf komputerowy | Philips | Ingenuity Core 128 CT Elite | 336396 | 2018 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.16.2019 z dn. 17.04.2019 r. | Szpitalny Oddział Ratunkowy Pracownia TK |
| **21** | Ogólnodiagnostyczny | Italray | RadRoom: Telescop PIXEL HF850 TS | 35-1601-13 | 2013 | Marzec  2022 | NHR.9026.1.16.2019 z dn. 16.04.2019 r. | Szpitalny Oddział Ratunkowy Pracownia RTG |
| **22** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Italray | Corsix | 070925-13-00001 | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | SEXVIa.9026.2.2014 z dnia 09.01.2014 r. | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| **23** | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Italray | Corsix DR | 14720-2000001 | 2020 | Sierpień 2022 | NHR.9026.1.38.2020 z dnia 11.09.2020 r. | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
| **24** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | Zeniton 50 | 426 | 2020 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.1.2021  z dnia 16.02.2021 r. | Blok Operacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Blok Operacyjny Neurochirurgii, Blok Operacyjny Ogólny |
| **25** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | Zeniton 50 | 427 | 2020 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.1.2021  z dnia 16.02.2021 r. |
| **26** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | Zeniton 70 | 833 | 2020 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.1.2021  z dnia 16.02.2021 r. |
| **27** | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Siemens | Cios Alpha | 13587 | 2021 | Sierpień  2022 | NHR.9026.1.70.2021  z dnia 10.01.2021 r. |
| **28** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Italray | Carmex 9F | 01034613 | 2013 | Listopad/Grudzień  2022 | NHR.9026.1.56.2018 z dnia 4.01.2019 r. |
| **29** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | PSM Italray | Carmex | 04 024 49 11 (1260321) | 2011 | Marzec 2022 | NHR.9026.1.56.2018 z dnia 4.01.2019 r. |
| **30** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Primax | Cyberbloc | 04 040 49 11 | 2011 | Marzec 2022 | NHR.9026.1.56.2018 z dnia 4.01.2019 r. |
| **31** | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Eurocolumbus | Alien E | 1517 | 2014 | Styczeń 2023 | SEXVIa.9026.50.2014 z dnia 18.11.2014 r. | Klinika Chirurgii Naczyniowej Sala operacyjna na Bloku Kardiochirurgii |
| **32** | Angiograf typu ramię C | Eurocolumbus | Euroampli Alien Cardio 3030 | 1603 | 2015 | Styczeń 2023 | NHR.9026.43.2020  z dn. 9.11.2020 r. |
| **33** | Fluoroskop z funkcją radiografii, przewoźne ramię C | Siemens | Cios Alpha | 12671 | 2017 | Styczeń 2023 | NHR.9026.12.2018  z dnia 24.05.2018 r. |
| **34** | Angiograf | Philips | Azurion 7 M20 | 722079 1166 | 2019 | Styczeń 2023 | NHR.9026.17.2020  z dn. 06.07.2020 r. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Sala Hybrydowa |
| **35** | Angiograf | Philips | Allura Xper FD10C | 390 | 2015 | Styczeń 2023 | SEXVIa.9026.29.2015 z dnia 01.09.2015 r. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Pracownia Hemodynamiki |
| **36** | Angiograf | Siemens | Artis Zee Ceiling | 148372 | 2018 | Sierpień 2022 | NHR.9026.45.2018 z dnia 10.10.2018 r. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Sala Radiologii Zabiegowej |
| **37** | Angiograf | Philips | Allura Xper FD10C | 7220101171 | 2013 | Styczeń 2023 | SEXVIa.9026.57.2013 z dnia 17.02.2014 r. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Pracownia Elektrofizjologii |
| **38** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | BV Pulsera | 2613 | 2012 | Styczeń 2023 | SEXVIa.9026.5.2013 z dnia 05.04.2013 r. | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Sala Implantacji Stymulatorów |
| **39** | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | Veradius Unity | 689 | 2017 | Styczeń 2023 | NHR.9026.12.2018 z dnia 24.05.2018 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Monitor Diagnostyczny  20 szt. | NEC-4 szt.  Braco-12 szt.  Eizo-4 szt. |  |  |  |  |  |  |

**Poz. Od 1 do 30 Inspektor Ochrony Radiologicznej – p. Martyna Puchała**

**Poz. Od 31 do 39 Inspektor Ochrony Radiologicznej – p. Krzysztof Wiącek**