## Pakiet nr 1
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Elektrody diagnostyczne, kable
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia | Średnica: 5-7F Ilości biegunów: 10 Spacing: min. 4 różne w tym 2-5-2 Długość: 110-115cm Krzywizny: min. 5 Tip elektrody: 1 i 2 mm Dostępność elektrody dwukierunkowej. Podać rodzaje krzywizn | szt. | 600
2 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 6
3 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie | Średnica: 5-6F Ilości biegunów: 10 Spacing: min. 3 różne Długość: 65-110cm Krzywizny: min. 3 Zwężający się tip elektrody. Stymulacja z każdego z biegunów. Dobra widoczność w skopii. | szt. | 80
4 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 6
5 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie. | Średnica: 4-6F Ilości biegunów: 4 Spacing: min. 4 różne Długość: 120cm Krzywizny: min. 7 | szt. | 700
6 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 4
7 | Elektroda diagnostyczna dwudziestopolowa do mapowania trzepotania przedsionków | Średnica: 7F Ilości biegunów: 20 Spacing: min. 4 różne w tym 2-8-2-(60)-2-8-2 Długość: 90-115cm Krzywizny: min. 2 | szt. | 40
8 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 5
9 | Elektrody ablacyjne chłodzone, dwukierunkowe asymetryczne. | Średnica: 7 i 8F Spacing: min 2 w tym 2-5-2 i 1-4-1 Długość: min.110cm Dostępne końcówki elektrody: 2 i 4mm Krzywizny: min. 2 rodzaje w tym D-F, do wyboru zamawiającego | szt. | 50
10 | Kabel łączący do elektrody ablacyjnej z generatorem IBI |  | szt. | 5
11 | Rejestrator pętlowy z łącznością Bluetooth z telefonem pacjenta, objetość urządzenia ponizej 2cm3, waga ponizej 4g. Możliwość wykonania badania MRI. |  | szt. | 20
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Elektrody ablacyjne, diagnostyczne i koszulki
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda ablacyjna chłodzona z siłą docisku kompatybilna z systemem EnSite |  | szt. | 60
2 | Elektroda ablacyjna chłodzona z siłą docisku i czujnikiem pola magnetycznego, kompatybilna z systemem EnSite |  | szt. | 250
3 | Elektrody dyspersyjne (patche) do generatora Ampere |  | szt. | 400
4 | Dreny do pompy irygacyjnej CoolPoint |  | szt. | 300
5 | Elektroda ablacyjna chłodzona wyposażona w czujniki pola magnetycznego, kompatybilna z systemem EnSite |  | szt. | 60
6 | Kable łączące elektrody z generatorem IBI/systemem EnSite |  | szt. | 6
7 | Elektroda diagnostyczna do mapowania ujść żył płucnych wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem EnSite |  | szt. | 160
8 | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa do mapowania arytmii przedsionkowych i komorowych o wysokiej rozdzielczości | 1) długość elektrody 105cm 2) krzywizna D-F 3) ilość elektrod 16+2 4) rozstaw elektrod 3mm | szt. | 60
9 | Kabel łączący elektrodę z systemem EnSite Precision |  | szt. | 5
10 | Sterowalne koszulki transseptalne | Średnica: 8,5F Długość: min. 3 długości Krzywizny: min. 3 do wyboru Koszulka dwukierunkowa, asymetryczna | szt. | 400
11 | Niesterowalne koszulki transseptalne | 1) średnica 8-8,5Fr 2) zbrojone i n 3) długość min 2 do wyboru 4) krzywizny min 4 do wyboru | szt. | 700
12 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK | Długość: min. 3 rózne – do wyboru Krzywizny: min. 3 różne – do wyboru | szt. | 600
13 | Elektrody referencyjne kompatybilne do systemu EnSite |  | szt. | 450
14 | Kable łączące elektrody innych oferentów z generatorem IBI |  | szt. | 16
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Elektrody, kable
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna do mapowania pierścienia trójdzielnego typu Halo | Średnica: 6F Ilości biegunów: 20 Spacing: min. 3 rodzaje w tym 2-8-2 Długość: 90cm Krzywizny: zmienna krzywizna przygięcia Stymulacja z każdego z biegunów. | szt. | 200
2 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 8
3 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie | Średnica: 4-6F Ilości biegunów: 10 Spacing: min. 3 różne w tym 2-8-2 Długość: 80-110cm Krzywizny: min.3 | szt. | 20
4 | Kabel łączący elektrodę z systemem Lab System Pro |  | szt. | 2
5 | Elektroda chłodzona do ablacji RF; - Jednokierunkowe, regulowane przygięcie końcówki, - Czujnik monitorowania temperatury, - 12 otworów irygacyjnych, - Wszystkie bieguny elektrody wykonane z materiału o przewodności cieplnej>3W/cm x Kelvin, Dostępna konstrukcja elektrody dedykowana do ablacji cieśni | Średnica: 7F Ilości biegunów: 4 Spacing: 2-5-2 Długość: 80-110cm Krzywizny: min.5 typu ,,full circle” - do wyboru zamawiającego Tip elektrody: 3,5mm | szt. | 80
6 | Kabel łączący elektrodę ablacyjną z generatorem IBI/Atakr |  | szt. | 8
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Elektrody do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą klasyczną RF | Średnica: 7F Ilości biegunów: 4 Spacing: 2,5mm Długość: 80-110cm Krzywizny: min.3 w tym asymetryczna - do wyboru zamawiającego Tip elektrody: 4 i 8mm - Dwupłaszczyznowe, z dwukierunkowym dogięciem końcówki dystalnej o minimum dwóch stopniach sztywności cewnika - Możliwość wyboru anatomicznej końcówki dystalnej, do ablacji cieśni | szt. | 50
2 | Kabel łączący elektrodę z generatorem IBI |  | szt. | 3
3 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą klasyczną RF o podwyższonej gęstości mapowania | Średnica: 8F Ilości biegunów: 4 Spacing: 2,5mm Długość: 80-110cm Krzywizny: min.2 w tym asymetryczna - do wyboru zamawiającego Tip elektrody: 8 i 10mm - Dwupłaszczyznowe, z dwukierunkowym dogięciem końcówki dystalnej, o minimum dwóch stopniach sztywności cewnika, - Końcówka dystalna wyposażona w izolowane minielektrody | szt. | 20
4 | Kabel łączący elektrodę z generatorem IBI |  | szt. | 3
5 | Moduł filtra przeciwzakłóceniowego z kompletem łączników |  | szt. | 2
6 | Komplet kabli do EKG do systemu LabSystem Pro |  | szt. | 12
7 | Jednorazowy zestaw przetworników ciśnienia | Kompatybilny z systemem BARD | szt. | 10
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 5 - Cewniki, rejestratory
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe do krioablacji ujść żył płucnych kompatybilne z kriokonsolą CrioCath | Średnica balonu : 23-28mm | szt. | 70
2 | Koszulka sterowana | Średnica: 12F | szt. | 70
3 | Przewód gazowy łączący cewnik balonowy z kriokonsolą |  | szt. | 10
4 | Przewód elektryczny łączący cewnik balonowy z kriokonsolą |  | szt. | 10
5 | Elektroda diagnostyczna do mapowania ujść żył płucnych | Średnica pętli: 20mm Ilości biegunów: 8 Spacing: 6mm Długość: 165cm | szt. | 70
6 | Przewód połączeniowy |  | szt. | 4
7 | Rejestrator pętlowy | Automatyczna detekcja i zapis zaburzeń rytmu (tachkardie, bradykardie, pauzy) Objętość: 1,2 cm3 Możliwość wykonania badania MRI – 1,5 T i 3 T. Pojemność pamięci zdarzeń 59 minut Algorytm detekcji migotania przedsionków | szt. | 30
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 6 - Zestawy do nakłucia transseptalnego
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna dziesięciopolowa, sterowalna do zatoki wieńcowej |  | szt. | 100
2 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 4
3 | Elektroda diagnostyczna czteropolowa |  | szt. | 60
4 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 4
5 | Zestaw do nakłucia transseptalnego | Skład zestawu : - koszulka niesterowalna zbrojona min 3 krzywiny - rozszerzacz - 8-8.5 F - prowadnik hydrofilny lub PTFE, 0,032” , 150-180cm, końcówka J | szt. | 100
6 | Igła do nakłucia transseptalnego | 1) długość 71-89cm 2) min 2 krzywizny | szt. | 100
7 | Koszulka transseptalna sterowalna | 1) dwukierunkowa, symetryczna 2) 8-12F | szt. | 100
8 | Prowadnik do koszulki transseptalnej sterowalnej | 1) materiał PTFE 2) średnica 0,032” 3) długość min 180cm | szt. | 100
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 7 - Elektrody diagnostyczne wielopolowe
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna o stałej krzywiźnie | 1) średnica elektrody 4-7F do wyboru przez zamawiającego 2) min. 8 różnych krzywizn do wyboru przez zamawiającego 3) długość elektrody min. 115cm 4) spacing min. 5 typów w tym 2,5,10mm i 2-5-2 oraz 2-8-2 5) ilość pierścieni od 2-4 6) materiał Pt-Ir 7) końcówki kodowane kolorystycznie | szt. | 200
2 | Kabel łączący z systemem LabPro |  | szt. | 4
3 | Elektroda diagnostyczna wielopolowa o stałej krzywiźnie | 1) średnia 4-7F do wyboru zamawiającego 2) min. 8 różnych krzywizn do wyboru przez zamawiającego 3) długość elektrody min. 115cm 4) spacing mni. 5 różnych w tym : 2,5,10, 2-8-2 i 2-5-2 5) ilości pierścieni 6-10 6) materiał Pt-Ir 7) końcówki kodowane kolorystycznie | szt. | 20
4 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabPro |  | szt. | 4
5 | Elektroda diagnostyczna o zmiennej krzywiźnie do mapowania zatoki wieńcowej | 1) średnia elektrody 6-7F 2) ilość pierścieni 4 3) długość elektrody min. 115cm 4) spacing 2-5-2 lub 2-8-2 5) możliwość wyboru elektrod jedno bądź dwukierunkowych 6) możliwość wyboru wielkości konfiguracji końca dystalnego , min. 3 możliwości | szt. | 70
6 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabPro |  | szt. | 4
7 | Elektroda diagnostyczna 10 polowa do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie | 1) średniaca elektrody 5-7F 2) ilość pierścieni 10 3) długość elektrody min. 115cm 4) spacing 5mm, 10mm, 2-5-2mm lub 2-8-2mm 5) możliwość wyboru elektro jedno bądź dwukierunkowych 6) możliwość wyboru wielkości konfiguracji końca dystalnego, min. 3 | szt. | 300
8 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabPro |  | szt. | 4
9 | Elektroda diagnostyczna dwudziestopolowa | 1) średnia elektrod 6-7F 2) ilość pierścieni 20 3) długość min. 115cm 4) możliwośc wyboru min. 2óch rozstawów pierścieni 2-8-2mm, 2-8-2-50-2-8-2mm, 2-2-2mm 5) materiał Pt-Ir | szt. | 50
10 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabPro |  | szt. | 4
11 | Elektroda diagnostyczna niesterowalna do mapowania ujść żył płucnych | 1) średnica elektrod 3 F 2) liczba pierścieni 10 3) średnica pętli do wyboru zamawiającego możliwość 12,15,20,25mm | szt. | 10
12 | Kabel łączący elektrodę z systemem LabPro |  | szt. | 4
13 | Elektrody ablacyjne niepłukane | 1) rozmiary 6-8Fr 2) ilość krzywizn do wyboru min5 3) rozstaw pierścieni 2-2-2mm, 2-5-2mm, 1-4-1mm, 1-6-2mm 4) tip elektrody 3,5mm, 4mm, 8mm 5) materiał głowicy o zwiększonej przewodności cieplnej 3,17 W/cm/Kelvin 6) pierścienie wykonane ze stopu Pt-Ir | szt. | 60
14 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 4
15 | Elektrody ablacyjne płukane | 1) rozmiary 6-8Fr 2) ilość krzywizn do wyboru min5 3) rozstaw pierścieni 2-2-2mm, 2-5-2mm, 1-4-1mm, 1-6-2mm 4) tip elektrody 3,5mm, 4mm, 8mm 5) materiał głowicy o zwiększonej przewodności cieplnej 3,17 W/cm/Kelvin 6) pierścienie wykonane ze stopu Pt-Ir 7) 8 otworów irygacyjnych | szt. | 60
16 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 4
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 8
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 8 - Koszulki krótkie i długie
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia. Wymagana rzeczywista średnica wewnętrzna zgodna z deklarowaną. - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia. | - krótkie o długości 12 +/- 1cm, 6-11F, z igłą do nakłucia | szt. | 200
|  | - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia | szt. | 1800
2 | Prowadnik diagnostyczny | Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE, Krzywizna J , rozmiar 032” | szt. | 100
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 9
EZ/31/2022/ESŁ |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 9 - Zestaw do zamykania tętnicy
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do zamykania tętnicy | oferowany do zamykania wkuć w rozmiarach 6-8Fr; złożony z : prowadnika 70cm z końcówką ,,J”, koszulki wprowadzającej, zestawu zamykającego z bioabsorbowalnych komponentów : kotwica, część kolagenowa i szew | szt. | 100
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.