## Pakiet
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
EZ/47/2022/ESŁ | [8 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet - Preparaty i materiały eksploatacyjne do myjni-dezynfektora sond do echokardiografii przezprzełykowej
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry | Opakowanie | J.m. | Ilość zamawiana | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw filtrów do myjni SOLUSCOPE SERIE TEE przeznaczonych do przeglądu kwartalnego, zawierający: wstępne filtry wody 0,2µm i 1µm, filtr końcowy wody 0,2µm oraz filtr powietrza HEPA 0,2µm . | zestaw | szt. | 6
2 | Preparat do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej w myjni SOLUSCOPE SERIE TEE, na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny. | 5l | szt. | 12
3 | Dodatek antykorozyjny do preparatu dezynfekcyjnego z poz. 2 (od tego samego producenta), na bazie alkoholu izopropylowegi i azotanu sodu. Wyrób medyczny. | 5l | szt. | 12
4 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do myjni-dezynfektora SOLUSCOPE SERIE TEE, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 2 (od tego samego producenta), na bazie metoksypropoksypropanolu i chlorku didecylodidemetyloamoniowego, pH koncentratu <3. Wyrób medyczny. | 5l | szt. | 15
5 | Papier do drukarki do myjni-dezynfektora SOLUSCOPE SERIE TEE. | rolka | szt. | 21
Wartość brutto pakietu:
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565), stosowne oświadczenie.
.......................................................................................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy