**EZ/50/2022/MK**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Kamera do toru wizyjnego mikroskopu operacyjnego HI-R900 – 1 sztuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** |
|  1 | Producent | Podać |  |
|  2 | Model | Podać |  |
|  3 | Rok produkcji min. 2021r | Tak |  |
|  4 |

|  |
| --- |
| Adapter kamery do mikroskopu z przesłoną irysową do regulacji głębi |

 | Tak |  |
|  5 | Kamera medyczna F HD CMOS  | Tak |  |
|  6 |

|  |
| --- |
| Rozdzielczość horyzontalna powyżej 900 linii |

 | Tak, podać |  |
| 7 |

|  |
| --- |
| Czułość F 5.6  |

 | Tak, podać |  |
| 8 |

|  |
| --- |
| Stosunek sygnału do szumu 55dB |

 | TAK,podać |  |
| 9 |

|  |
| --- |
| Rozdzielona głowica kamery i sterownik  |

 | TAK |  |
| 10 |

|  |
| --- |
| Wyjścia VIDEO,HDMI,HD,SDI |

 | TAK,podać |  |
| 11 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim – załączyć przy dostawie | TAK |  |
| 12 | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy  | TAK |  |
| 13 | Okres pełnej gwarancji – min 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | kamera kompatybilna do mikroskopu HI-R900 | TAK |  |
| 15 | Kabel USB min.2000 mm | TAK, podać |  |
| 16 | Statyw jezdny FS 3-21  | TAK |  |
|  *17* | Numer certyfikatu lub deklaracji\* |  |

*\*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2021, poz.1565) stosowne oświadczenie.*

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.