**EZ/50/2022/MK**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Kamera do toru wizyjnego mikroskopu operacyjnego HI-R900 – 1 sztuka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | | **Parametry oferowane** |
| 1 | | Producent | Podać | |  |
| 2 | | Model | Podać | |  |
| 3 | | Rok produkcji min. 2021r | Tak | |  |
| 4 | | |  | | --- | | Adapter kamery do mikroskopu z przesłoną irysową do regulacji głębi | | Tak | |  |
| 5 | | Kamera medyczna F HD CMOS | Tak | |  |
| 6 | | |  | | --- | | Rozdzielczość horyzontalna powyżej 900 linii | | Tak, podać | |  |
| 7 | | |  | | --- | | Czułość F 5.6 | | Tak, podać | |  |
| 8 | | |  | | --- | | Stosunek sygnału do szumu 55dB | | TAK,podać | |  |
| 9 | | |  | | --- | | Rozdzielona głowica kamery i sterownik | | TAK | |  |
| 10 | | |  | | --- | | Wyjścia VIDEO,HDMI,HD,SDI | | TAK,podać | |  |
| 11 | | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim – załączyć przy dostawie | TAK | |  |
| 12 | | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy | TAK | |  |
| 13 | | Okres pełnej gwarancji – min 24 miesiące | TAK | |  |
| 14 | | kamera kompatybilna do mikroskopu  HI-R900 | TAK | |  |
| 15 | | Kabel USB min.2000 mm | TAK, podać | |  |
| 16 | | Statyw jezdny FS 3-21 | TAK | |  |
| *17* | Numer certyfikatu lub deklaracji\* | | |  | |

*\*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2021, poz.1565) stosowne oświadczenie.*

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.