**EZ/56/2022/EK**

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)**

**Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego echokardiografu Vivid E95 oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu systemu EchoPAC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane**  **potwierdzić** |
| 1 | |  | | --- | | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego echokardiografu Vivid E95 v202 do najnowszej wersji oprogramowania v204 | | Tak |  |
| 2 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego echokardiografu Vivid E95 v202 o funkcję umieszczania markerow anatomicznych na obrazach objętościowych w celu sprawnej orientacji i lepszej komunikacji z kardiologami interwencyjnymi | Tak |  |
| 3 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego echokardiografu Vivid E95 v202 o funkcję połautomatycznej detekcji powierzchni lewego przedsionka pozwalające na analizę objetości i odkształcenia z obrazow 4D TEE | Tak |  |
| 4 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu EchoPAC v202 służacego do archiwizacji i analizy danych uzyskanych w trackie badan echokardiograficznych do najnowszej wersji v204. Upgrade posiadanego przez Zamawiającego systemu Windows 7 do systemu Windows 10. | Tak |  |
| 5 | |  | | --- | | Gwarancja 12 miesięcy | | Tak |  |

|  |
| --- |
|  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej oprogramowanie/kody są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.