Kielce, dnia 06.02.2009 r.

EZ/ZP/10/09

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i szkolenie w zakresie obsługi sprzętu do laparoskopii i terapii ran dla Oddziałów Chirurgii i Kardiochirurgii WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 – Sprzęt laparoskopowy – tor wizyjny w systemie HDTV z oprzyrządowaniem – 1 kpl., Trokar i podstawowe narzędzia laparoskopowe (po 3 szt.) sterylizowalne w autoklawie

- Czy zamawiający dopuści tolerancję 0,5 mm średnicy zewnętrznej trokara w zakresie 5 – 6 mm, analogicznie jak w przypadku trokara z zaworem 10 – 11 mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański