## Pakiet nr 1 Komis
| Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | Zalącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 Stentgrafty obwodowe (KOMIS)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe ,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | 20 |  |  | 0
2 | Stentgraft obwodowy kryty na balonie - naczynia obwodowe; 1. Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE 2. kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 3. Balon non-compliant typ: OTW 4. Długość robocza stentu 80 i 135 cm 5. Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm 6. Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm 7. Długości stentu: 16-58 mm 8. Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm 9. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F10. Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. |  | 15 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, do tętnic biodrowych, do żył biodrowych i w leczeniu zmian zamykających naturalnych lub sztucznych tętniczo-żylnych przetok dializacyjnych o dużych średnicach; 1. Długość balonu 20,40,60 mm, 2. Średnica kanału wewnętrznego 0,035", 3. Średnice balonu: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ,26mm 4. Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm. 5. Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru.6. Dwa systemy wprowadzające: 75 cm i 120 cm 7. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2 Dostawa
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 Cewniki balonowe, balon tnacy, stenty samorozprężalne, protezy naczyniowe (DOSTAWA)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) Producent | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik balonowy uniwersalny, pólpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych: Średnice 3mm-12mm; Długości balonów: 20mm-300mm; dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035" ; zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm; Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu.; Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. |  | 20 |  |  | 0
2 | Balon tnący - Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych; Balon tnący: 1. Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) 2. Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy 3. RBP: 12 atm 4. Profil: 5F 5. Typ RX 6. Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm 7. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika 8. Na trzonie cewnika o długości 140 cm znajdują się dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego |  | 4 |  |  | 0
4 | Samorozprężalny powlekany stent naczyniowy do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych u pacjentów dializowanych przy użyciu tętniczo-żylnej (AV) przetoki lub przeszczepu dostępowego oraz do leczenia zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych Stent powlekany wykonany z warstwy PTFE impregnowanej od wewnątrz węglem. 1.Długości 30mm - 100mm 2. System roboczy: 80cm i 120 cm 3. Koszulka: 8F i 9F w zależności od rozmiaru 4. Średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 5. Radiocieniujące znaczniki tantalowe pokryte równomiernie ePTFE, rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca powlekanego stentu. 6. Mechanizm uwalniania stentu jedną ręką, składa się z dwóch kółek implantacyjnych: duże (wolna implantacja) i małe (szybka implantacja) |  | 3 |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 90 |  |  | 0
6 | Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Stenty o średnicy 6mm,7mm dostępne w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm.. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. |  | 10 |  |  | 0
7 | Proteza naczyniowa zbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza z minimalnym mankietem średnica 6mm i długości: 60;70;80 i 90cm. Proteza z małym mankietem średnica 6mm i długości: 50,60,70 i 80cm. |  | 5 |  |  | 0
8 | Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm i 8 mm długość: 40;50;60;70;80cm. |  | 15 |  |  | 0
9 | Proteza naczyniowa zwężajaca się, zbrojona, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Średnica 4-7mm i średnica 5-8mm, długość: 70cm. |  | 2 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2021, poz. 1565) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.