## Pakiet nr 1
PAKIET NR 1 – Odczynniki immunochemiczne do analizatora COBAS E 411
Lp. | Producent | Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na 6 miesięcy | Liniowość | Stabilność kalibracji | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | % Vat | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy. | Karta charakterystyki TAK / NIE **
1. |  |  | Anty-Sars-CoV-2-S | 700
2. |  |  | C- peptyd | 250
3. |  |  | Ferrytyna | 4000
4. |  |  | IgE | 1300
5. |  |  | IGF-1 | 450
6. |  |  | IL-6 | 2000
7. |  |  | Parathormon | 500
8. |  |  | Prokalcytonina Brahms | 8000
9. |  |  | Troponina T | 20000
10. |  |  | NT-proBNP | 3500
WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:
Wyspecyfikowana ilość oznaczeń zawiera badania pacjentów, ilości kontroli i kalibracji. Do podanej ilości należy doliczyć oznaczenia przewidziane na kontrole zgodnie z podanym harmonogramem oraz na kalibracje zgodnie z zapisami w ulotkach producenta. Ilość opakowań odczynników należy zaoferować zgodnie z trwałością odczynnika na pokładzie opisaną w ulotce produktowej. Zamawiający nie dopuszcza porcjowania odczynników.
KALIBRATORY
Lp. | Producent | Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 6 miesięcy | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto |  | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy. | Karta charakterystyki TAK / NIE **
1. |  |  | kalibrator do Anty-Sars-CoV-2-S
2. |  |  | kalibrator do C- peptyd
3. |  |  | kalibrator do Ferrytyna
4. |  |  | kalibrator do IgE
5. |  |  | kalibrator do IGF-1
6. |  |  | kalibrator do IL-6
7. |  |  | kalibrator do Parathormon
8. |  |  | kalibrator do Prokalcytonina Brahms
9. |  |  | kalibrator do Troponina T
10. |  |  | kalibrator do NT-proBNP
WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:
KONTROLE
Lp. | Producent | Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 6 miesięcy | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy. | Karta charakterystyki TAK / NIE **
1. |  |  | kontrola do Anty-Sars-CoV-2-S
2. |  |  | kontrola do C- peptyd
3. |  |  | kontrola do Ferrytyna
4. |  |  | kontrola do IgE
5. |  |  | kontrola do IGF-1
6. |  |  | kontrola do IL-6
7. |  |  | kontrola do Parathormon
8. |  |  | kontrola do Prokalcytonina Brahms
9. |  |  | kontrola do Troponina T
10. |  |  | kontrola do NT-proBNP
WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:
MATERIAŁY ZUŻYWALNE
Lp. | Producent | Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 6 miesięcy | Cena jednostkowa brutto za opakowanie |  | Ilość opakowań | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Wartość zamówienia brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy. | Karta charakterystyki TAK / NIE **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM:
WARTOŚĆ BRUTTO ZA ODCZYNNIKI + KALIBRATORY + KONTROLE + MATERIAŁY ZUŻYWALNE WYNOSI :
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki i zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki. W przypadku gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania w/w dokumentu. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia kart charakterystyk wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez udostępnienie kart do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Parametry wymagane do odczynników
Harmonogram kontroli wewątrzlaboratoryjnej:
codziennie na dwóch poziomach - wszystkie wymagane parametry
wyjątek: C- peptyd, IGF-1, Parathormon – 2 poziomy kontroli – 1 raz w tygodniu (tylko piątki) lub na wyraźną prośbę lekarza w inny dzień tygodnia ( - śródoperacyjnie PTH) - w dniu badania dwa poziomy
okres przydatnosci odczynników do użycia minimum 3 miesięcy od daty dostawy.
w ramach umowy Wykonawca zobowiazuje się do podłączenia analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz do dołączenia do miedzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości RANDOX.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia i podłączenia do systemu informatycznego analizatora kompatybilnego z modelem COBAS E 411, tzn. umożliwiającego wykonywanie badań o tej samej charaktrystyce analitycznej i zakresach referencyjnych, zastępczego w przypadku awarii analizatora podstawowego będącgo własnością Zamawiającego na czas trwania umowy tzw. analizatora back-up niezbędnego do wykonywania badań na ww. odczynikach. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SWZ nr 3a. Przedmiot użyczenia winien być nowy lub nie starszy niż 3 lata, oraz dopuszczony do używania w podmiotach działaności leczniczej.
PRZEDMIOTEM UŻYCZENIA BĘDZIE:
Typ, nazwa aparatury:……………………………………….....(podać)
Rok produkcji:………………………………………………..... (podać)
Kraj pochodzenia:……………………………………………...(podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA : …............................(podać)
VAT % : …............................(podać)