## P.1-OSTRZA I WIERTŁA
PAKIET NR 1 - OSTRZA I WIERTŁA
Poz. | Producent * | Nzwa handlowa i/ lub numer katalogowy * | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Ilość | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ: - numer certyfikatu, okres ważności oraz podmiot na rzecz, którego został wystawiony, - i/lub datę wystawienia deklaracji oraz nazwę wystawcy (Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego)
1. |  |  | Ostrza proste i spiralne do kraniotomu | Ostrza proste i spiralne do kraniotomu. Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy, ostrza stożkowe o długości 8 cm, 2,3 mm stożek i 2,3 mm, stożek spiralny – do wyboru. Długość główki: 15,9 mm; 16,4 mm – do wyboru. | szt. | 150 |  |  | 0
2. |  |  | Wiertła i ostrza do prostnic i kątnic | Jednorazowe, sterylnie pakowane, kodowane kolorami wiertła i ostrza do prostnic i kątnic z możliwością regulacji ekspozycji, o różnych kształtach, min: kulkowe, kulkowe diamentowe, główkowe, stożkowe, żołędziowe, walcowe, kręte, owalne - do wyboru. | szt. | 150 |  |  | 0
3. |  |  | Ostrza jednorazowe do perforatora (trepanu) | Ostrza jednorazowe do perforatora, trzpień typu Hudson, rozmiary: 11x7x3 mm; 14x11x3 mm, 14x11x1,5 mm, 9x6x3 mm – do wyboru. | szt. | 800 |  |  | 0
wartość brutto razem: | [8 empty] | 0
* UZUPEŁNIĆ
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy zestawu wiertarkowego kompatybilnego z dostarczanymi ostrzami i wiertłami, którego parametry określa załącznik nr 2a do SWZ - formularz minimalnych parametrów wymaganych dla zestawu wiertarkowego. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SWZ nr 3a. Przedmiot użyczenia winien być nowy lub nie starszy niż 3 lata, oraz dopuszczony do używania w podmiotach działaności leczniczej.
PRZEDMIOTEM UŻYCZENIA BĘDZIE:
Typ, nazwa: ……………………………………….......................(podać)
Rok produkcji:………………………………………………..... (podać)
Kraj pochodzenia:………………………………………………(podać)
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UŻYCZENIA : …............................ (podać)
VAT % : …............................(podać)