## Pakiet 1
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, teksturowane na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, mankiet z rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny. Długość min. 240mm. Grubość min.: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,05mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów oraz MBT, potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar: S-XL. Opakowanie 200szt. lub 250szt. Dopuszcza się opakowanie 240szt. dla rozmiaru XL. Rozmiar kodowany kolorystyczne. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. | dla opakowania 200 szt. = 2250 dla opakowania 250 szt. = 1800
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  | Grubość pojedynczej scianki palca | od 0,10mm do 0,12mm |  |  | 10 pkt
|  |  | od 0,07mm do 0,09mm |  |  | 0 pkt
|  | Siła zrywu przed starzeniem | > 7N |  |  | 10 pkt
|  |  | od 6N do 7N |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 70 pkt

## Pakiet 2
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Rękawice diagnostyczne - nitrylowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne - nitrylowe | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowa, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm, długość min. 240mm, AQL 1.0, siła zrywania przed starzeniem min. 7N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie 100szt. Rozmiar: S-XL | 150000
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  | Grubość pojedynczej scianki palca | od 0,12mm do 0,13mm |  |  | 10 pkt
|  |  | od 0,10mm do 0,11mm |  |  | 0 pkt
|  | Siła zrywu przed starzeniem | > 8N |  |  | 10 pkt
|  |  | od 7N do 8N |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 70 pkt

## Pakiet 3
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń - nitrylowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń - nitrylowe | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, niejałowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, bezpudrowe. Powierzchnia zewnętrzna: polimeryzowana, mikroteksturowana z teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana, chlorowana. Brzeg mankietu równomiernie rolowany, AQL 1,0, grubość na palcu min. 0,20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S-XL | 1200
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 4
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Rękawice przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku - lateksowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku - lateksowe | Rękawice lateksowe, diagnostyczne, niejałowe, do procedur o podwyższonym ryzyku, bezpudrowe. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Brzeg mankietu równomiernie rolowany, AQL ≤1,5, siła zrywu przed starzeniem min. 28 N. Dugość rękawicy min. 290mm, grubość na palcu min. 0,40mm, grubość na dłoni min. 0,30mm, grubość na mankiecie min. 0,20mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie min. 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji o stężeniu min. 70% - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie - 50szt. Rozmiar: S-XL. | 53
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 5
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 5 - Rękawice jednorazowe winylowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice jednorazowe winylowe | Rekawice wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 240mm, grubość na palcu min. 0,10mm, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, AQL ≤1.5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie - 100szt. Rozmiar: S-XL | 188
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 6
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 6 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, poziom protein ≤50µg/g, grubość na palcu: min. 0,21mm, długość min. 285mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar: 6.0-9.0 | 112500
2 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, bezpudrowe | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, poziom protein ≤20µg/g, grubość na palcu min. 0,21mm, długość min. 285mm, mankiet zakończony rownomiernie rolowanym brzegiem, obustronnie pokryta polimerem. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar: 6.0-9.0 | 75000
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 7
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 7 - Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia bezzapachowa wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawic. Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,19 mm na mankiecie. Długość min . 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 18,2 N,. Poziom protein 30 μg/g AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 15000
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min. 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N,. Poziom protein 30 μg/g . AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,5. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 45000
3 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość min. 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 12,6 N, AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 12750
4 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe, kształt anatomiczny, polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na zewnątrz, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwanie się rękawicy, Grubość rękawicy 0,33 mm na palcu, 0,31 mm na dłoni, 0,25 mm na mankiecie. Długość min. 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 27 N, . Poziom protein max. 30 μg/g AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 3000
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 8
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 8 - Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja* | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgi-cznych | Rękawice chirurgiczne jałowe, półsyntetyczne lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, poziom protein <50µg/g, AQL ≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,25mm, długość min. 280 mm (rozmiar 6.0 i 6.5) i min 295 mm (rozmiary 7.0-9.0), siła zrywania 15-20 N, mankiet z równomiernie rolowanym rantem, z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji oraz data ważności. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16-523-1, EN ISO 374-4 oraz EN ISO 374-5 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar: 6.0-9.0 | 9000
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 3 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 8.0, 8.5.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet 9
EZ/97/2022/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 9 - Rękawice foliowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice foliowe | Rękawice z polietylenu, niejałowe, jednorazowego użytku, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - posiadają atest PZH. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S, M, L. Dopuszcza się rękawice w rozmiarach: M-damskie, L-męskie. | 750
Razem
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie", nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i 1 opakowania w rozmiarze L.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt